Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea_Materiale  și instrumentar stomatologic 2025

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”

2. IDNO 1003607150139

3. Adresa or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu 2/3

4. Numărul de telefon/fax /252/22448,2-23-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srdrochia@gmail.com, https://sr-drochia.com.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică –servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 33100000-1 | Ciment ssilico-fosfat praf ≅50 lichid ≅30 | 3 | cutii | ≅praf 50gr + lichid 30 ml |  |
| - 2 | 33100000-1 | Ciment silicat praf ≅50 lichid ≅30 | 4 | cutii | ≅praf 50gr + lichid 30 ml |  |
| - 3 | 33100000-1 | Pastă cu iodoform,pentru obturarea provizorie la tratarea canalelor infectate,neabsorbabil pentru umplerea permanentă a canalelor dentare. | 3 | cutii | Pastă ≅ 25g |  |
| - 4 | 33100000-1 | Pastă pentru obturarea canalelor radiculare cu conținut de hidroxid de calciu și iodoform (40%). Pastă (seringă) min. 2g | 10 | cutii | Pastă ( eringa) – 2g |  |
| - 5 | 33100000-1 | Pansament provizoriu ≅ 50g | 4 | bucăți | ≅ 50g |  |
| - 6 | 33100000-1 | Material pentru devitalizarea pulpei dentare,pasta care nu conține arsen(parafarmaldeghid,antiseptic, lidocaine hydroclorid) seringa≅3 g | 6 | cutii | ≅ 3g |  |
| - 7 | 33100000-1 | Material pentru prelucrarea antiseptic a canalelor de bază de clor 3%-100 ml | 4 | bucăți | 3%-100 ml |  |
| - 8 | 33100000-1 | Pastă cu Hydroxid de Ca renghenocontrast (≅ 11g catalizator, 11g bază ) pentru caria profundă | 8 | bucăți | (≅ 11g catalizator , 11 g bază) |  |
| - 10 | 33100000-1 | Material pentru obturarea canalelor septice min 15g + 15 ml (praf dexametazon hidrocortizon, timol, polioximetilină, lichid eugenol ) | 4 | cutii | min 15g + 15 ml (praf dexametazon hidrocortizon, timol, polioximetilină, lichid eugenol ) |  |
| - 11 | 33100000-1 | Ciment zinc fosfat ≅praf 100g + lichid 60ml | 3 | bucăți | ≅ praf 100g + lichid 60 ml |  |
|  | 33100000-1 | Ciment glasionomer pentru restaurarea cavităților | 5 | cutii | 10 g pulbere ,10 g praf, 6 ml lichid |  |
| - 12 | 33100000-1 | Material fotopolimer de diverse nuanțe cu 3 nivele de transparență și consistență suplimentară. | 4 | bucăți | Material fotopolimer de diverse nuanțe cu 3 nivele de transparență și consistență suplimentară.Este destinat pentru obsturarea cav.carioase tuturor clasificărilor BLANC pentru înlăturarea micilor deteriorări, restaurarea anatomică a dintelui. Componența setului -8 seringi cîte 4,0g (4 seringi enamele, 4 seringi opac ),gel 37%,aplicatoare,bond -universal adesiv) |  |
| - 13 | 33100000-1 | Pulpoextractoare scurte,100buc, KMIZ | 10 | cutii | 1 cutie – 100 bucăți |  |
| - 14 | 33100000-1 | Piesă turbine cu 4 ieșiri cu buton Tip: PUSH (SCH26-SP4) CPV | 30 | bucăți | 4 ieșiri cu buton Tip: PUSH (SCH26-SP4) CPV |  |
| - 15 | 33100000-1 | Piesă unghi cu push button cu irigare internă CX235-C-1B | 3 | bucăți | 4 ieșiri cu push button CX235-C-1B |  |
| - 16 | 33100000-1 | Freze diamente pentru turbine asortate - sferice mari, mijlocii și mici, flacără. | 300 | bucăți | pentru turbină asortate - sferice mari, mijlocii și mici, flacără. |  |
| - 17 | 33100000-1 | Netezitoare - sferic Nr.2 | 20 | bucăți | stomatologice |  |
| - 18 | 33100000-1 | Netezitoare - sferic Nr.3 | 20 | bucăți | stomatologice |  |
| - 20 | 33100000-1 | Oglinzi stomatologice | 100 | bucăți | stomatologice |  |
| - 21 | 33100000-1 | Mîner pentru oglinzi | 20 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 22 | 33100000-1 | Excavator Nr.1 | 15 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 23 | 33100000-1 | Excavator Nr.2 | 15 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 25 | 33100000-1 | Sondă dentară în unghi l = 10mm | 5 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 26 | 33100000-1 | Sondă stomatologică încurbată l = 15mm | 3 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 27 | 33100000-1 | Sondă stomatologică încurbată l = 20mm | 3 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 28 | 33100000-1 | Pensă stomatologică încurbată | 60 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 29 | 33100000-1 | Periuțe profilaxie pentru periaj | 50 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 30 | 33100000-1 | Gume contraunghi (diferite mărimi,diferite culori) pentru șlefuit | 50 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 35 | 33100000-1 | Lame carbon steel,sterile N15C ≅ 100buc | 100 | bucăți | Stomatologice |  |
| - 39 | 33100000-1 | Clește extracție molari superiori dreapta | 1 | bucăți | Instrumente chirurgicale. Clește pentru extragerea dinților |  |
| - 40 | 33100000-1 | Clește extracție molari superiori stînga | 1 | bucăți | Instrumente chirurgicale. Clește pentru extragerea dinților |  |
| - 43 | 33100000-1 | Clește extracție molari de minte inferiori | 1 | bucăți | Instrumente chirurgicale. Clește pentru extragerea dinților |  |
|  | 33100000-1 | Foarfece chirurgical | 1 | bucăți | Instrumente chirurgicale. 14 cm 817/14 |  |
|  | 33100000-1 | Sigilant de canal pe bază de rașini epoxidică | 3 | cutii | Tip pasta -pastă seringa dublă 13,5g |  |
|  | 33100000-1 | Rulou pachete de sigilare 50*200 mm | 10 | bucăți | Rulou pachete de sigilare 50*200 mm |  |
|  | 33100000-1 | Rulou pachete de sigilare 75*200 mm | 4 | bucăți | Rulou pachete de sigilare 75*200 mm |  |
|  | 33100000-1 | Rulou pachete de sigilare 150*200 mm | 3 | bucăți | Rulou pachete de sigilare 150*200 mm |  |
|  | 33100000-1 | Șervețele pentru pacienți de unică folosință din hîrtie polietilen în 2 straturi 40*45 cm | 5 | cutii | Șervețele pentru pacienți de unică folosință din hîrtie polietilen în 2 straturi 40*45 cm |  |
| - 44 | 33100000-1 | Material pentru devitalizarea pulpei dentare,pastă care nu conține arsen (parafarmaldeghid,antiseptic,lidocain hydroclorid) seringa ≅3 g | 5 | cutii | ≅ 3g |  |
| - 45 | 33100000-1 | Pastă cu Hydroxid de Ca renghenocontrast (≅ 11g catalizator, 11g bază ) pentru caria profundă | 6 | bucăți | (≅ 11g catalizator , 11 g bază) |  |
| - 46 | 33100000-1 | Material fotopolimer de diverse nuanțe cu 3 nivele de transparență și consistență suplimentară.Este destinat pentru obturarea cav.carioase tuturor clasificărilor BLAC pentru înlăturarea micilor deteriorări ,restaurarea anatomică a dintelui . Componența setului ≅ 8 seringi cite 4,0 g ( 4 seringi enamele, 4 seringi opac ), gel 37%, aplicatoare, bond-universal adesiv | 4 | cutii | Componența setului ≅ 8 seringi cite 4g (4 seringi enamele, 4 seringi opac ) gel 37%, aplicatoare, bond-universal adesiv |  |
|  | 33100000-1 | Sigilant de canal pe bază de rașini epoxidică | 4 | cutii | Tip pasta -pastă seringa dublă 13,5g |  |
|  | 33100000-1 | Ciment glasionomer pentru restaurarea cavităților | 6 | cutii | 10 g pulbere ,10 g praf, 6 ml lichid |  |
| - 49 | 33100000-1 | Freze diamente pentru turbine asortate - sferice mari, mijlocii și mici, flacără. | 200 | bucăți | pentru turbină asortate - sferice mari, mijlocii și mici, flacără. |  |
| - 50 | 33100000-1 | Pulpoextractoare scurte,100buc, KMIZ | 15 | cutii | 1 cutie – 100 bucăți |  |
| - 51 | 33100000-1 | Matrice transparente | 1 | cutii | Stomatologice |  |
| - 52 | 33100000-1 | Matrice metalice | 1 | cutii | stomatologice |  |
| - 53 | 33100000-1 | Șervețele pentru pacienți de unică folosință din hîrtie polietilen în 2 straturi 40*45 cm | 4 | cutii | 1 cutie a cite 500 șervețele (ambalaj-cutie) |  |
| 49. | 33100000-1 | Piesă turbine cu 4 ieșiri cu buton Tip:Push (SCH26-SP4)CPV | 6 | bucăți | 4 ieșiri cu buton Tip:Push(SCH26-SP4)CPV |  |
|  |  | Total | x | x | x | 130900,49 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: livrarea cu transportul Furnizorului la farmacia instituției conform solicitării persoanei responsabile in termen de 5 zile.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Decizie de inregistrare/ Extras de inregistrare | Copie, emis de Agentia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Standarde de asigurare a calitatii | Certificatele de provinienta bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; confirmate prin semnatura eletronica al participantului | Da |
| 3. | Specificatii tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4. | Specificatii de pret | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de detinerea contului bancar | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6. | Date despre participant | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 30 zile de la livrarea bunurilor.

15. Ofertele se prezintă în valută_MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului_Prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la:  platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare_Limba Română

23. Alte informaţii relevante_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru

Director IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu                                    Babin Iurie