| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Deviz-oferta №

Блок вспомогательного помещения. Хлораторная.

Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Распределительные щиты |  |  |  |  |

| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей, ЩРн-24з, IP54, РЩ1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-20) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-220/9А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Электроустановочное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (блок из 2-х розеток, для открытой проводки, 16А, 220В, IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Датчик движения инфракрасный | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Фотореле | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Осветительное оборудование |
| --- | --- | --- |

| 17 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 2х20Вт, IP54, ALS OPL led 220) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами для наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD 120) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, 220В, 2х20Вт, IP54, ALS OPL led 220 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Cветильник со светодиодными лампами для наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD 120 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Лампа LED E27 20 Вт | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Лампа LED трубчатая 20 Вт | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Кабельная продукция |
| --- | --- | --- |

| 24 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,33 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5мм2 по лотку) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 3х2,5мм2 по лотку) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 5х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 5х1,5мм2 по лотку) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 5х2,5мм2) | 100 m | 0,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. 5х2,5мм2 по лотку) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 33,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LS сеч. 3х2,5 мм2 | m | 25,00 |  |  |

| 36 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LS сеч. 5х1,5 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LS сеч. 5х2,5 мм2 | m | 11,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 |  | Кабель с медными жилами, контрольный, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-LS сеч. 4х1,5 мм2 | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (лоток металлический перфорированный 100х50 мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20мм) | 100 m | 0,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25мм) | 100 m | 0,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 42 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-24з, IP54 (РЩ1) | buc | 1,00 |  |  |

| 43 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В6 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 |  | Контактор магнитный, 220В, 9А, КМ-220/9А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |