Anexa 2

Lista serviciilor de testare în regimuri și reglare a utilajului alimentat cu gaze naturale,

de la S.A. Franzeluța, pentru anul  2025.

| n/o | Denumirea | u.m. | Cant. | Preț lei | Suma lei total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrica de pîine Nr.2 , et.1, stanga |  |  |  |  |
| 1 | Cuptor Bongard 6, Rielo 8,63МГ , 54kW, 7,5 м3/h | Buc. | 1 |  |  |
|  | Fabrica de pîine Nr.3 , et.3, secția pîine și patiserie |  |  |  |  |
| 2. | Cuptor Bongard 2,3 Rielo 8,63МГ , 54kW, 7,5 м3/h | Buc. | 2 |  |  |
|  | Fabrica de paste făinoase, secția biscuiți |  |  |  |  |
| 3. | Cuptor Bongard 1, Rielo 8,63МГ , 54kW, 7,5 м3/h | Buc. | 1 |  |  |
| 4. | Cuptor MIWE, Weishaupt WM 10/ 1 –A 85 kwt 8,05 m3/h | Buc. | 1 |  |  |
|  | Fabrica de paste făinoase, secția napolitane |  |  |  |  |
| 5. | Generator de căldură EOLO 100 | Buc. | 2 |  |  |
|  | Fabrica de paste făinoase, secția covrigei |  |  |  |  |
| 6. | Cuptor pentru coacerea covrigeilor, PPP1,2 14,4.221-H, Weishaupt WG20/1C 1. Arzător - 20 м3/h, 211 kw Weisfaupt –WG 20 H/1 – 1 BUC 2. Arzător - 25 м3/h, 2315,0 kw/h, ESAABM 12ABM –S3- 200B -1200-80-LG – 8 BUC | Buc. | 1 |  |  |
|  | Total lucrări: |  |  |  |  |
|  | Asigurarea socială % |  |  |  |  |
|  | Cheltuiel de regie % |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Beneficiu % |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |

Remarcă: la finalizarea serviciilor de testare în regimuri și reglarea utilajului alimentat cu gaze naturale, de prezentat un raport de executare a serviciilor menționate și notificarea coordonată cu Agenția Supraveghere Tehnică Gaz.