CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer conditionat

Autoritatea contractantă: I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor             Guvernului Republicii Moldova

- Cerințe tehnice privind modul de prestare a serviciilor:

| Nr. d/o | Denumirea bunuri | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă lei MD fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Achiziționarea serviciilor de deservire a climatizatoarelor | Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer conditionat conform listei serviciilor necesare a fi prestate (Anexa nr. 1), numărul și locația indicate în Anexei nr.2 |  |

Anexa nr.1

Specificație tehnică solicitată:

- Examinarea externă a blocului aparatelor de aer conditionat pentru depistarea defecțiunilor mecanice a acestora;

- Verificarea funcționalității aparatelor de aer conditionat în toate regimurile;

- Verificarea funcționalității jaluzelelor;

- Curățirea schimbătorului de căldură interioară;

- Curățirea schimbătorului de căldură exterioară;

- Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie de sârmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune;

- Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice;

- Diagnosticul blocurilor electronice;

- Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar;

- Verificarea și programarea telecomenzilor;

- Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea Beneficiarului;

- Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a aparatelor de aer conditionat (în caz de necesitate);

- Serviciile se prestează pentru fiecare climatizator la solicitarea Beneficiarului în termen de 5 zile.

Anexa nr. 2

Lista aparatelor de aer conditionat

| Nr. d/o | Instituția | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Frecvența efectuării deservirii (5 luni) | Preț | Suma, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Guvernului ( Piața Marii Adunări Naționale, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Casa Guvernului | KAISER split | 1 | 5 |  |  |
| 2 | Casa Guvernului | Mitsubishi SKM22YA split | 14 | 5 |  |  |
| 3 | Casa Guvernului | Midea SRC/SRC09ZP | 1 | 5 |  |  |
| 4 | Casa Guvernului | Midea SRC/SRC50ZP | 1 | 5 |  |  |
| 5 | Casa Guvernului | Haier HSU-09HMO 3 split | 4 | 5 |  |  |
| 6 | Casa Guvernului | Midea SRC/SRC50ZPMOU24HP de tip canal | 1 | 5 |  |  |
| 7 | Casa Guvernului | Haier HSU-09 split | 1 | 5 |  |  |
| 8 | Casa Guvernului | Midea HSU-22mou48HR de tip canal | 1 | 5 |  |  |
| 9 | Casa Guvernului | Mitsubishi SRC288HEN split | 1 | 5 |  |  |
| 10 | Casa Guvernului | HSU-12 | 1 | 5 |  |  |
| 11 | Casa Guvernului | Electra WMNA-18 RC split | 1 | 5 |  |  |
| 12 | Casa Guvernului | Mitsubishi FDTN258HEN split | 2 | 5 |  |  |
| 13 | Casa Guvernului | GREE AH 24AAB | 1 | 5 |  |  |
| 14 | Casa Guvernului | Sharp AY –A244 split | 2 | 5 |  |  |
| 15 | Casa Guvernului | LG C12LH split | 1 | 5 |  |  |
| 16 | Casa Guvernului | LG split | 1 | 5 |  |  |
| 17 | Casa Guvernului | FUGITSU ASH12 | 1 | 5 |  |  |
| 18 | Casa Guvernului | Haier HSU-18HMO3 split | 1 | 5 |  |  |
| 19 | Casa Guvernului | FUGITSU ASH12 | 1 | 5 |  |  |
| 20 | Casa Guvernului | Mitsubishi MSC-CH35VB split | 2 | 5 |  |  |
| 21 | Casa Guvernului | TadraN TNL11H | 2 | 5 |  |  |
| 22 | Casa Guvernului | FUGITSU SRC40HC | 1 | 5 |  |  |
| 23 | Casa Guvernului | Mitsubishi PUN3YKA de tip canal | 2 | 5 |  |  |
| 24 | Casa Guvernului | Mitsubishi SRK50ZG-S split | 1 | 5 |  |  |
| 25 | Casa Guvernului | Haier HSU-9 RE031R split | 2 | 5 |  |  |
| 26 | Casa Guvernului | GREENGWH12AAB | 1 | 5 |  |  |
| 27 | Casa Guvernului | Mitsubishi SRK 25 ZG-S split | 4 | 5 |  |  |
| 28 | Casa Guvernului | Timberk ACTIM 12HSB split | 1 | 5 |  |  |
| 29 | Casa Guvernului | Midea MSGA12HRN1 split tip canal | 2 | 5 |  |  |
| 30 | Casa Guvernului | FUGITSU ASY09 split | 1 | 5 |  |  |
| 31 | Casa Guvernului | Mitsubishi LTDFDU-25 de tip canal | 1 | 5 |  |  |
| 32 | Casa Guvernului | Tochiba RAS-10SKH-E split | 3 | 5 |  |  |
| 33 | Casa Guvernului | Mitsubishi PUN10YD de tip canal | 1 | 5 |  |  |
| 34 | Casa Guvernului | DAIKIN RZO250C7718 | 1 | 5 |  |  |
| 35 | Casa Guvernului | Chiller York YCSE-B100SB50 | 4 | 5 |  |  |
| 36 | Casa Guvernului | Gradiera VXT150R | 1 | 5 |  |  |
| 37 | Casa Guvernului | Haier AP60 KSIERAIS | 2 | 5 |  |  |
| 38 | Casa Guvernului | MDVMDSFN-09HRN1 | 3 | 5 |  |  |
| 39 | Casa Guvernului | GREENGWH12AAB | 2 | 5 |  |  |
| 40 | Casa Guvernului | HSU-12 | 1 | 5 |  |  |
| 41 | Casa Guvernului | LG 12 GTU | 2 | 5 |  |  |
| 42 | Casa Guvernului | GREENGWH12AAB | 1 | 5 |  |  |
| 43 | Casa Guvernului | AC MITSUBISHI HARUKAZE 9000 BTU INVERTER R32 | 23 | 5 |  |  |
| 44 | Casa Guvernului | AC MITSUBISHI NYOKOB 12000BTU INVERTER R32 | 20 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL: | 121 |  |  |  |
| Direcția nr.2 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et.5 -7) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Direcția nr.2 (biroul 706,708,709,510,518) | Haier HSU-09 RE | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Direcția nr.2 (biroul 613) | Vitec-09 | 1 | 5 |  |  |
| 3 | Direcția nr.2 (biroul 601) | Westvod-09 | 1 | 5 |  |  |
| 4 | Direcția nr.2 (biroul 616) | YAMAT HW-24 | 1 | 5 |  |  |
| 5 | Direcția nr.2 (biroul 503,600,605,607,609) | Gree GWH09 AAB | 6 | 5 |  |  |
| 6 | Direcția nr.2 (biroul 512,614) | Gree GWH 18AAB | 3 | 5 |  |  |
| 7 | Direcția nr.2 (biroul 500,501,612,615) | Gree GWH 12AAB | 4 | 5 |  |  |
| 8 | Direcția nr.2 (biroul 500,502,504,513,514,515, 516,517,602,603,604,606) | Gree Bora GWH 12 AAB | 12 | 5 |  |  |
| 9 | Direcția nr.2 (biroul 610) | Gree Bora GWH 18 AAB | 1 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL: | 34 |  |  |  |
| Direcția nr.3 (Reședința de Stat Condrița) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Direcția nr.3 | AY-AE-A 244E | 2 | 5 |  |  |
| 2 | Direcția nr.3 | SHARP | 2 | 5 |  |  |
| 3 | Direcția nr.3 | CAMEX KFR-12 | 1 | 5 |  |  |
| 4 | Direcția nr.3 | LASER | 1 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL: | 6 |  |  |  |
| Direcția nr.4 (Edificiul Nicolae Iorga nr.23) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 2330 | 4 | 5 |  |  |
| 2 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 4020 | 8 | 5 |  |  |
| 3 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 4030 | 16 | 5 |  |  |
| 4 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 5020 | 15 | 5 |  |  |
| 5 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 5030 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 2020 | 6 | 5 |  |  |
| 7 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 3030 | 2 | 5 |  |  |
| 8 | Direcția nr.4 | Fun-Coil AWC 3031 | 2 | 5 |  |  |
| 9 | Direcția nr.4 | Yamato 24000BTU | 1 | 5 |  |  |
| 10 | Direcția nr.4 | Gree 24000BTU | 5 | 5 |  |  |
| 11 | Direcția nr.4 | Gree 18000BTU | 4 | 5 |  |  |
| 12 | Direcția nr.4 | Gree 12000BTU | 6 | 5 |  |  |
| 13 | Direcția nr.4 | Gree 9000BTU | 1 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL: | 75 |  |  |  |
| Direcția nr.4 (Edificiul Nicolae Iorga nr.21) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Direcția nr.4 | Midea | 1 | 5 |  |  |
| 2 | Direcția nr.4 | Carrier | 1 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL | 2 |  |  |  |
| Direcția nr.14 (Vadul lui Vodă IT-Relax) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Direcția nr.14 | Toshiba | 28 | 5 |  |  |
| 2 | Direcția nr.14 | Akira | 11 | 5 |  |  |
| 3 | Direcția nr.14 | Fujitsu | 2 | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL: | 41 |  |  |  |
| Deservire total: |  |  | 279 |  |  |  |

- Dispoziții generale:

- Autorizație pentru prestarea serviciilor;

- Număr suficient de lucrători;

- Experiență în domeniu;

- Personalul să fie instruit în securitatea și sănătatrea muncii.

- Obligațiile Prestatorului privind modul de prestarea serviciilor:

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

- să presteze Serviciile conform condiţiilor prevăzute în Anexa nr.1 și Anexa nr.2;

- să ofere personal calificat, cu experienţă în domeniu;

- să doteze fiecare echipă de deservire cu lichidele speciale şi utilajul necesar pentru deservirea climatizatoarelor, cu folosirea lichidelor speciale pentru dezinfectarea antibacteriană şi antistatică a blocului interior şi curăţirea blocului exterior cu spălarea sub presiune cu aparatul special;

- să asigure semnarea de către persoanele responsabile Actul de executare a serviciilor pentru fiecare climatizator deservit;

- să înlăture defecţiunile apărute ca urmare a deservirii, nu mai mult de 2 zile din data avizării;

- să consulte reprezentanţii Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor (în caz de necesitate).

Executat: Nicolae MALACINSCHI

Sef Directie exploatarea retelor ingineresti si informationale