CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria Greblești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Greblești

3. Obiectul achiziţiilor  Proiectarea reparatiei interioare si amenajarea teritoriului aferent Casei de Cultura, r-nul Straseni, Sat. Greblesti, nr. fisei cadastrale 8020108105

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. 4-Sala Festiva |  |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti , usi, etc. | m2 |  | 219,64 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 28,553 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 26,357 |
| 2 | СF60H | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatieVM gr 50 mm dens 30-40 kg/m3 | m2 |  | 364,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5000 | 910,525 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidro | m2 | 2,1800 | 797,948 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7640 | 279,648 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2900 | 838,211 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante izolatie gr 50 mm dens 30-40 kg/m3 | m2 | 1,0300 | 377,012 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 13,4300 | 4 915,797 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,4400 | 893,116 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5760 | 576,865 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5080 | 185,944 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 | 33,309 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 571,008 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6,0000 | 2 196,186 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 3,424 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 20,651 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de PGC(baiera vapori) | m2 |  | 364,21 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 72,842 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 18,210 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 431,407 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 4 501,636 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,642 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 364,21 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 10,926 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 54,631 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 18,210 |
| 5 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m |  | 96,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 8,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,960 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 1,0000 | 96,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,960 |
| 6 | CF57A k=2mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (k =2 mater, utilaj) | m2 |  | 364,21 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 163,894 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,421 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 768,410 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,728 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 364,21 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 10,926 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 54,631 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 18,210 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex,silicon) | m2 |  | 364,21 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 200,316 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 145,684 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 21,853 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 182,105 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 18,210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,728 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. 4-Sala Festiva |  |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 145,55 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 18,922 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 17,466 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  | 650,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 5,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 1,625 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,268 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,402 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,130 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 29,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,290 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 |  | 29,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,870 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 | 4,350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,450 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 29,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 44,370 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 207,060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,116 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,291 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,566 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip hidro cu fole aluminiu 600x600x7mm | m2 |  | 145,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 21,832 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 298,377 |
|  | 287413631330255 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 582,200 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600mm, gr.7mm | m2 | 1,0500 | 152,828 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 2,183 |
|  |  | 1.2.2. Scena |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,100 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 | 1,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,500 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 15,300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 71,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,195 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip hidro 600x600x7mm | m2 |  | 52,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,815 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 106,805 |
|  | 287413631330255 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 208,400 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600mm, gr.7mm | m2 | 1,0500 | 54,705 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,781 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tip 3 Icaperea 4,5 |  |  |  |
| 19 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 188,63 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 20,749 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 20,749 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 5,659 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 5,659 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 1,499 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 1,766 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 7,197 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 8,360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,727 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,527 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 3,053 |
| 22 | IzF04J1 | Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 161,63 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 3,233 |
|  | 26821326016261 | Folie hidroizolanta | m2 | 1,0800 | 174,560 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,081 |
| 23 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 , la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  | 12,88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 63,756 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 5,796 |
|  | 2663102100001* | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 | 13,598 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 7,728 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 3,606 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=3 (100x100) | kg |  | 177,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 4,445 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,889 |
|  | 28731220041002 | Plase sudate VR -1 d=3 - 100x100 | kg | 1,0100 | 179,578 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,889 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,778 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 53,340 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,107 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 161,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 96,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,163 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2 101,190 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 6,788 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,616 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,849 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,940 |
| 26 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 |  | 80,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 32,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 6,440 |
|  | 2664102102010* | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 | 1,771 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,966 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 161,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 37,821 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 2 485,304 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,619 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,650 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 6,788 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,616 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC 2 mm omogen rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) | m2 |  | 161,63 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 323,260 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 192,340 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 24,244 |
|  | 2462106100006 | Clei | kg | 0,3500 | 56,570 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 848,558 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 164,863 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | kg | 0,1500 | 24,244 |
|  | 2521106718386 | Profil special., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 177,793 |
|  | 2523116716346 | Covor PVC Omogen Antibacterian 2 mm | m2 | 1,0500 | 169,712 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,242 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,616 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 1,940 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 32,326 |
|  |  | 1.3.2. Tip 4 Scena |  |  |  |
| 29 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 5,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 0,572 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,572 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,156 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,156 |
| 30 | RCsK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm uscate | m2 |  | 5,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 5,720 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3800 | 1,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,520 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 0,130 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0,0130 | 0,068 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,1000 | 0,520 |
|  | 2666122806588 | Moloz din beton si mortar | m3 | 0,0750 | 0,390 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 | 0,520 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 0,260 |
|  | 2310107311410 | Creozot de huila | kg | 0,1000 | 0,520 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 0,052 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,156 |
| 31 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера 1250x2500x18 ) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat lemn existent ( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  | 54,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 | 21,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,735 |
|  | 2670112204300125727 | Pllacaj Фанера 1250x2500x18 | m2 | 1,0500 | 57,435 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,109 |
|  | 2874115837745 | Surub | buc | 6,0000 | 328,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,547 |
| 32 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat n=1,05 m2 | m2 |  | 12,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 30,135 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 4,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 3,075 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,0500 | 12,941 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 1,232 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 4,930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,123 |
| 33 | CK26B | Coltari aluminiu 30x30 protectie muchii trepte | m |  | 26,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 8,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 2,080 |
|  | 274312354902625 | Coltari aluminiu 30x30 protectie muchii trepte | m | 1,0000 | 26,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 104,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,260 |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |
| 34 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 52,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 8,320 |
| 35 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  | 48,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 4,800 |
| 36 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 84,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 12,747 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 59,486 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,170 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,297 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 25,494 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 25,494 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 25,494 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 4,249 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 8,498 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 12,747 |
|  |  | 1.5. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 37 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 46,200 |
| 38 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 38,850 |
| 39 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 35,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 2,660 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Deviz-oferta № 4-1

Sistemul electric EIE etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 8,800 |  |  |  |  |
| 2 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om |  | 3,750 |  |  |  |  |
| 3 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 5,880 |  |  |  |  |
| 4 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc |  | 59,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 3,540 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tablou de distributie si evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,240 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,870 |  |  |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |  |
| 8 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,180 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie si evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,200 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tablou de distributie prize TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 22,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,640 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,440 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie prize TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tablou de distributie prize TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,960 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Sina PE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04552 |  | Sina PE |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Sina N |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 04553 |  | Sina N |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie prize TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 10,110 |  |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,465 |  |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,300 |  |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,075 |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,240 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  | 04554 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 150,000 |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 3,70 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,082 |  |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,004 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,074 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 1,147 |  |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 2,960 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 45,140 |  |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,185 |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,074 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 1,184 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS sec.3x2,5 mm2 |  | m |  | 370,00 |  |  |  |  |
|  | 04555 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  | m |  | 370,000 |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,600 |  |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- sec.5x4,0 mm2 |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  | 04556 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  | m |  | 50,500 |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,300 |  |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- sec.5x10,0 mm2 |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |
|  | 045562535 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10,0 mm2 |  | m |  | 50,500 |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,790 |  |  |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,240 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 3,660 |  |  |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Cablu AВВГнг-LS sec.5x35 mm2 |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |
|  | 0455625355 |  | Cablu AВВГнг-LS sec.5x35 mm2 |  | m |  | 30,300 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d= 75x40 |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 045514 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conductori electrici |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tub de protectie PVC /Jghiab metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 5,20 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 123,760 |  |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 4,992 |  |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 69,680 |  |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 69,680 |  |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 1,040 |  |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc |  | 5,200 |  |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 34,840 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 93,600 |  |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc |  | 9,360 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 82,160 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 14,040 |  |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 25,168 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |  |  |
| 35 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC d=20 |  | m |  | 370,00 |  |  |  |  |
|  | 100053 |  | Tub de protectie PVC d=20 |  | m |  | 370,000 |  |  |  |  |
| 36 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC d=16 |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |
|  | 100051 |  | Tub de protectie PVC d=16 |  | m |  | 150,000 |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,400 |  |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,960 |  |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,400 |  |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,400 |  |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,500 |  |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,960 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |  |  |
| 38 | pret furnizor |  | Tub de protectie PVC d=32 |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  | 100054 |  | Tub de protectie PVC d=32 |  | m |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie PVC /Jghiab metalic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,36 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,716 |  |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,540 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 36,720 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,151 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  | 11001 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  | buc |  | 36,000 |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,644 |  |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 2,040 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 42 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 11002 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,984 |  |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 3,060 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |  |
| 44 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 11003 |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,328 |  |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 1,020 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 11004 |  | Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 |  | buc |  | 42,00 |  |  |  |  |
|  | 045513 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 |  | buc |  | 42,000 |  |  |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |
|  | 12001 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |  |
| 49 | pret furnizor |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu doua locuri |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 12002 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu doualocuri |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locur |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 12003 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu treilocuri |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 51 | pret furnizor |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 12004 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,520 |  |  |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc |  | 16,320 |  |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg |  | 0,224 |  |  |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut |  | 0,323 |  |  |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 4,560 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,323 |  |  |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | # Corp de iluminat Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60х60cm |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | 13001 |  | # Corp de iluminat Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60х60cm |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 18,680 |  |  |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,816 |  |  |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,408 |  |  |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,062 |  |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501 |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | 13002 |  | Corp de iluminat 55W tip LDCK-0-1501 |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | # Corp de iluminat led 18 W 4000K rotund alb IP20 TROY ISILDAR |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  | 13004 |  | # Corp de iluminat led 18 W 4000K rotund alb IP20 TROY ISILDAR |  | buc |  | 14,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie si evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 10001 |  | Tablou de evidenta IP-66 BZUM DDE-3 100A |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 58 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 10002 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 125A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 10003 |  | Contor de evidenta modular trifazat U-380 V cu montare directa 100A Lun 35 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 60 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C BA47-100 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 10004 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C BA47-100 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie si evidenta CE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module) IP54 ШРн 24з-1 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100016 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module) IP54 ШРн 24з-1 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 10007 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 100017 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 64 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100013 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 100011 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29 |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 66 | pret furnizor |  | Declansator independent PH-47 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100018 |  | Declansator independent De |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie prize TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 54 module) IP54 ШРн 54з-1 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100023 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 54 module) IP54 ШРн 54з-1 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 68 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100019 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 69 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 25 A (Idif -30mA), 4P, tip C АВДТ-34 |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | 100021 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 25 A (Idif -30mA), 4P, tip C АВДТ-34 |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 70 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  | buc |  | 19,00 |  |  |  |  |
|  | 100020 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentialaIP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 |  | buc |  | 19,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie prize TDP-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tablou de distributie prize TDI-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | pret furnizor |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 ШРн 18з-1 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100024 |  | Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 18 module) IP54 ШРн 18з-1 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 72 | pret furnizor |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 100025 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 73 | pret furnizor |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 100027 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa B BA47-29 |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |

Notă: Întrerupătoarele, Declanșatoarele, Rama pentru prize, Prize vor fi ofertate de la producătorii Schneider Electric/ABB.