Anexa nr. 22

la Documentația standard

Specificații tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,] |  |
| --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție |
|  | Obiectul de achiziției: materiale de construcție și articole conexe. Cod CPV- 44100000-1 |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | LOT NR: 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Perie pentru var 170x70mm |  |  |  | Perie pentru var 170x70mm |  |  |
| 2. | Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie pentru vopsit 25mm |  |  |
| 3. | Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie pentru vopsit 50mm |  |  |
| 4. | Perie pentru vopsit |  |  |  | Perie pentru vopsit 75mm |  |  |
| 5. | Perie pentru radiatoare |  |  |  | Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm |  |  |
| 6. | Rolă de vopsit |  |  |  | Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm |  |  |
| 7. | Rolă de vopsit |  |  |  | Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm |  |  |
| 8. | Rolă de vopsit |  |  |  | Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm |  |  |
| 9. | Bandă adezivă hârtie |  |  |  | Bandă adezivă hârtie 50mm/50m |  |  |
| 10. | Șpaclu |  |  |  | Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel |  |  |
| 11. | Șpaclu |  |  |  | Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel |  |  |
| 12. | Șpaclu |  |  |  | Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel |  |  |
| 13. | Șpaclu |  |  |  | Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml |  |  |  | Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile |  |  |
| 2. | Silicon sanitar |  |  |  | Silicon alb sanitar 280ml |  |  |
| 3. | Diluant |  |  |  | Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. |  |  |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nivelă din aluminiu |  |  |  | Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri |  |  |
| 2 | Ruletă dispozitiv de măsurare |  |  |  | Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă 25mm, carcasă cauciucată |  |  |
| 3. | Mănuși pentru sudură |  |  |  | Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți |  |  |
| 4. | Cauciuc și cameră pentru roabă |  |  |  | Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 |  |  |
| 5. | Lacăt de agățat |  |  |  | Lacăt de agățat 32mm, 3chei |  |  |
| 6. | Lacăt de agățat |  |  |  | Lacăt de agățat 60mm, 5chei |  |  |
| Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Burghiu pentru beton |  |  |  | Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. |  |  |
| 2. | Burghiu pentru beton |  |  |  | Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 8mm, destinat pentru beton. |  |  |
| 3. | Burghiu pentru beton |  |  |  | Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. |  |  |
| 4. | Burghiu pentru beton |  |  |  | Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. |  |  |
| 5. | Dălți pentru beton |  |  |  | # Set 4 Dălti pentru Beton SDS-Plus din Otel de Înalta Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare |  |  |
| 6. | Burghiu pentru lemn |  |  |  | Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm |  |  |
| 7. | Burghiu pentru beton |  |  |  | Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm |  |  |
| 8. | Diblu |  |  |  | Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă |  |  |
| 9. | Diblu |  |  |  | Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă |  |  |
| 10. | Diblu |  |  |  | Diblu SMT-L 6/80, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă |  |  |
| 11. | Diblu |  |  |  | Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țintă |  |  |
| Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm M |  |  |  | DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90º |  |  |
| 2. | Furtun flexibil pentru apă 60cm MП |  |  |  | DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90º |  |  |
| 3. | Furtun flexibil pentru apă 60cm MM |  |  |  | DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90º |  |  |
| 4. | Mecanism de scurgere pentru WC |  |  |  | Mecanism de scurgere laterală pentru WC |  |  |
| 5. | Sifon pentru lavoar |  |  |  | Sifon pentru lavoar 40mm |  |  |
| 6. | Sifon pentru lavoar |  |  |  | Sifon pentru lavoar 1/40mm |  |  |
| 7. | Filtru 5 ¾ cartuș CPP-5A |  |  |  | Filtru 5 ¾ cartuș CPP-5A (fibră poliester) |  |  |
| 8. | Cartuș CTO-10A |  |  |  | Cartuș cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ |  |  |
| 9. | Baterie cadă |  |  |  | Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș |  |  |
| 10. | Cablu de instalații sanitare |  |  |  | Cablu de instalații sanitare 10 metri |  |  |
| 11. | Zgon complet Ø 32. |  |  |  | Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm |  |  |
| 12. | Zgon complet Ø 50. |  |  |  | Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm |  |  |
| 13. | Zgon complet Ø 40 |  |  |  | Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm |  |  |
| 14. | Cot oțel 90º Ø 50 |  |  |  | Cot oțel 90º Ø 50 |  |  |
| 15. | Cot oțel 90º Ø 40 |  |  |  | Cot oțel 90º Ø 40 |  |  |
| 16. | Cot oțel 90º Ø 32 |  |  |  | Cot oțel 90º Ø 32 |  |  |
| 17. | Cîlț din in |  |  |  | Cîlț din in 100 g |  |  |
| 18. | Mufă PPR Ø20 |  |  |  | Mufă PPR Ø20 |  |  |
| 19. | Cot PPR Ø20 |  |  |  | Cot PPR Ø20 |  |  |
| 20. | Mufă PPR Ø20 |  |  |  | Mufă PPR Ø20*1/2M |  |  |
| 21. | Mufă PPR Ø20 |  |  |  | Mufă PPR Ø20*1/2F |  |  |
| 22. | Clamă PPR Ø20 |  |  |  | clamă PPR Ø20 |  |  |
| 23. | Mufă PPR Ø25 |  |  |  | Mufă PPR Ø25 |  |  |
| 24. | Cot PPR Ø25 |  |  |  | Cot PPR Ø25 |  |  |
| 25. | Mufă PPR Ø25 |  |  |  | Mufă PPR Ø25*1/2M |  |  |
| 26. | Mufă PPR Ø25 |  |  |  | Mufă PPR Ø25*1/2F |  |  |
| 27. | Clamă PPR Ø25 |  |  |  | clamă PPR Ø25 |  |  |
| 28. | Mufă PPR Ø32 |  |  |  | Mufă PPR Ø32*1M |  |  |
| 29. | Mufă PPR Ø50 |  |  |  | Mufă PPR Ø50*1 1/4F |  |  |
| 30. | Mufă PPR Ø32 |  |  |  | Mufă PPR Ø32*1M |  |  |
| 31. | Set de filetare |  |  |  | Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50 |  |  |
| 32. | Robinet apă |  |  |  | Robinet apă FF d.50 cu mîner FIV, destinat pentru apă fierbine |  |  |
| 33. | Robinet apă |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece |  |  |
| 34. | Robinet apă |  |  |  | Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece |  |  |
| 35. | Cot PPR Ø32 |  |  |  | Cot PPR Ø32 |  |  |
| 36. | Cot PPR Ø50 |  |  |  | Cot PPR Ø50 |  |  |
| 37. | Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP d.50/L2metri |  |  |
| 38. | Cot PP |  |  |  | Cot PP d.50/ 900 |  |  |
| 39. | Ramificație egală PP |  |  |  | Ramificație egală PP 870 d.50x50 mm |  |  |
| 40. | Ramificație egală PP |  |  |  | Ramificație egală PP 450 d.50x50mm |  |  |
| 41. | Mufă reparație PP |  |  |  | Mufă reparație PP d.50 |  |  |
| 42. | Ramificare dublă PP |  |  |  | Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 |  |  |
| 43. | Cot PP |  |  |  | Cot PP d.110 |  |  |
| 44. | Saltea din vată bazaltică |  |  |  | Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm -10mp |  |  |
| 45. | Closet |  |  |  | Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. |  |  |
| 46. | Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal mărimea 55x45cm |  |  |
| Lot nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Conector universal pentru 3 conductori 32A |  |  |  | Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure și stabile |  |  |
| 2. | Conector universal pentru 2 conductori 32A |  |  |  | Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure |  |  |
| 3. | Suport pentru siguranță ППН – 33 |  |  |  | ## Curent nominal – 160A ## Dimensiunea constructivă 00 (NH00) ## Gradul de protecție – IP00 ## Tensiunea nominală – 660 V ## Temperatura mediului ambiant de la -450C pînă la + 600 C. |  |  |
| 4. | Cutie pentru automate 8 module exterior IP40 |  |  |  | Gradul de protecție – IP40 Modul de montare – aparent Numărul de module – 8 Numărul de nivele – 1 Culoare – alb Material – plastic Tensiunea nominală – 400v |  |  |
| 5. | Set de unire M6/10mm piuliță+2șaibe+bulon |  |  |  | Set de unire M6/10mm piuliță+2șaibe+bulon |  |  |
| Lot nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nisip |  |  |  | Nisip folosit pentru amestecuri de beton, mortar, tencuieli, realizarea fundațiilor etc. |  |  |
| 2 | Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Adeziv pentru teracotă pe bază de amestec de ciment calitate superioară |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________