## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | 6: Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
| 2 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | 6: Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
| 3 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | 6: Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2 vârfuri diferite – 1 vârf destinat preparării frotiurilor, al 2-lea destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
| 4 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | 6: Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
| 5 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | 6: Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 1.0 l.
| 6 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 6: Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - 100 ml.
| 7 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | 6: Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.Ambalaj - butelie max 1.0 l.
| 8 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | 6: Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
| 9 | Markere | Markere | 6: Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare neagra
| 10 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 6: Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri.
| 11 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | 6: Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
| 12 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | 6: Mănuși de unică folosință, nitrile, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.
| 13 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 14 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 15 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 16 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 17 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 18 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | 6: Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 19 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | 6: Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 20 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | 6: Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 21 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | 6: Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 22 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | 6: Diametrul exterior 100-120mm, lungime 100-120 mm, unghi 60*, diametrul exterior coada 10-13 mm.
| 23 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | 6: Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 24 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | 6: Micropipeta cu volum variabil 20-200μl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 25 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | 6: Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
| 26 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | 6: Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc.
| 27 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
| 28 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | 6: Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă cu marcaj Pericol Biologic. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
| 29 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | 6: Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de temperatura pana la 134 °C,
| 30 | Folie de staniol | Folie de staniol | 6: Lungimea 10-45 m , GROSIME 0,018-0,025 mm
| 31 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării.Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 32 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 33 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 34 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 35 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 36 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
| 37 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
| 38 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | 6: Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
| 39 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | 6: Volum 10-200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
| 40 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | 6: Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
| 41 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | 6: Volum 100-1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
| 42 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | 6: Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
| 43 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | 6: Volum 5000 µl, sterile, cu filtru, D intern=12-13mm. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
| 44 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | 6: Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 45 | Citrat de sodiu | Citrat de sodiu | 6: Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O)
| 46 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | 6: Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 47 | Glycerol | Glycerol | 6: Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 48 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | 6: KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 49 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) | 6: NaCl (for molecular biology). Ambalaj – flacon maximum 500g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 50 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | 6: Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 51 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | 6: Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle. Ambalaj – flacon maximum 500m1 Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 52 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | 6: Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 25g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 53 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | 6: TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0). Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 54 | Lysosym | Lysosym | 6: Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 55 | Proteinase K | Proteinase K | 6: Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 56 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | 6: Cetyltrimethylammonium bromide, praf. Ambalaj- Flacon 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 57 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | 6: Alcool izoamilic, puritatea ≥98%. Ambalaj - flacon max.1000ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 58 | Isopropanol | Isopropanol | 6: 2-Propanol (Isopropanol), puritatea ≥99.5%. Ambalaj - flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 59 | Cloroform | Cloroform | 6: Cloroform, puritatea 99.8%. Ambalaj- flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 60 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | 6: C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 50,0 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 61 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 62 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 63 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | 6: Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
| 64 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | 6: Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethambutol 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Amikacin 30,0 µg/ml – 400 tuburi, Capreomycin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethionamide 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Levofloxacyn 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 0,25 µg/ml – 400 tuburi; PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi, Cicloserina 30 µg/ml-400 tuburi Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
| 65 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | 6: Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100 tuburi. Cod-245113
| 66 | Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Ambalaj – flacon 3 ml | Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Ambalaj – flacon 3 ml | 6: Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Contine Polymyxin B, Amphotericin B, acid Nalidixic, Trimethoprim, Azlocillin. Ambalaj – flacon 3 ml
| 67 | Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea Mycobacteria | Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea Mycobacteria | 6: Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea M. tuberculosis. Contine Acid oleic - 0.025g, Albumina bovina 2.5g, Dextroza 1g, Catalaza 0.002g, NaCl 0.425g. Ambalaj - flacon maxim 50ml
| 68 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128
| 69 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | 6: Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115
| 70 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | 6: Rapid test for detection of MPT 64 Antigen, kituri 25 bucati
| 71 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | 6: Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
| 72 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | 6: Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj – set/kit - 96 teste.
| 73 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | 6: Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH
| 74 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | 6: Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
| 75 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | 6: Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert. Ambalaj – set/kit pentru 50 teste.
| 76 | Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2 | Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2 | 6: Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpertR. Ambalaj – set/kit pentru 10 teste.
| 77 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | 6: Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB. Sensibilitatea minim 95%. Specificacitatea minim 95%. Setul include tuburi pentru singe, iar în cazul în care ele sunt fără vacuumare, este necesar de a include in oferta Tuburi vacuumate cu litiu-heparină sau heparină sodică de 6 ml pentru colectarea sîngelui.
| 78 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | 6: Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
| 79 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu | 6: Solutie hipoclorid de sodiu, concentratia clorului activ 10-15%, Ambalaj - max 5.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-3 | 103
3310000-3 | 104
3310000-3 | 105
3310000-3 | 106

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | bucată | 90000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 150000
33100000-1 | 2 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | bucată | 80000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 20000
33100000-1 | 3 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | bucată | 80000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 30706.6667
33100000-1 | 4 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Litri | 90 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 28800
33100000-1 | 5 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | Litri | 35 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 5740
33100000-1 | 6 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | Litri | 8 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1513.3333
33100000-1 | 7 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | Litri | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 32637.6
33100000-1 | 8 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | Litri | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 30074.4
33100000-1 | 9 | Markere | Markere | bucată | 130 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1514.5
33100000-1 | 10 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | bucată | 35 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1283.45
33100000-1 | 11 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | bucată | 25 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 862.5
33100000-1 | 12 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | bucată | 25000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 17291.6667
33100000-1 | 13 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | buc | 20 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1290
33100000-1 | 14 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1110
33100000-1 | 15 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1335
33100000-1 | 16 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1785
33100000-1 | 17 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3450
33100000-1 | 18 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4470
33100000-1 | 19 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 375
33100000-1 | 20 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 156.6667
33100000-1 | 21 | Cilindru gradat, volumul 1000ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 306.6667
33100000-1 | 22 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | buc | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 950
33100000-1 | 23 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | buc | 6 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 2285.7
33100000-1 | 24 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | buc | 6 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 2285.7
33100000-1 | 25 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | buc | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1904.75
33100000-1 | 26 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | bucată | 100000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 34100
33100000-1 | 27 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | pachet | 5000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 108333.3333
33100000-1 | 28 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | buc | 6000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 5280
33100000-1 | 29 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | buc | 4000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 8333.3333
33100000-1 | 30 | Folie de staniol | Folie de staniol | buc | 150 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 14925
33100000-1 | 31 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3600
33100000-1 | 32 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3600
33100000-1 | 33 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4500
33100000-1 | 34 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 16575
33100000-1 | 35 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 17550
33100000-1 | 36 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 19000
33100000-1 | 37 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | bucată | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3871.6667
33100000-1 | 38 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 14560
33100000-1 | 39 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | bucată | 8064 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4834.368
33100000-1 | 40 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | bucata | 8064 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4834.368
33100000-1 | 41 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | bucată | 6912 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4420.224
33100000-1 | 42 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | bucata | 6912 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4143.744
33100000-1 | 43 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | bucata | 6912 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 41472
33100000-1 | 44 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | kg | 50 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 9150
33100000-1 | 45 | Citrat de sodiu | Citrat de sodiu | kg | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 6250
33100000-1 | 46 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1380
33100000-1 | 47 | Glycerol | Glycerol | litri | 6 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1326
33100000-1 | 48 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | kg | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4990
33100000-1 | 49 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1175
33100000-1 | 50 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | kg | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3900
33100000-1 | 51 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | ml | 5000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 9750
33100000-1 | 52 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | g | 25 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 2875
33100000-1 | 53 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 2940
33100000-1 | 54 | Lysosym | Lysosym | g | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3470.8
33100000-1 | 55 | Proteinase K | Proteinase K | ml | 8 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 8240
33100000-1 | 56 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | g | 200 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 3000
33100000-1 | 57 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | litri | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 2160
33100000-1 | 58 | Isopropanol | Isopropanol | litri | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 690
33100000-1 | 59 | Cloroform | Cloroform | litri | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 1100
33100000-1 | 60 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | g | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 24000
33100000-1 | 61 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 11933.3333
33100000-1 | 62 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 7733.3333
33100000-1 | 63 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | buc | 25000 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 562500
33100000-1 | 64 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | buc | 4900 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 188650
33100000-1 | 65 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | kit | 350 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 3349291.1667
33100000-1 | 66 | Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Ambalaj – flacon 3 ml | Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Ambalaj – flacon 3 ml | kit | 75 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 132746.875
33100000-1 | 67 | Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea Mycobacteria | Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea Mycobacteria | flacon | 50 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 107960.8333
33100000-1 | 68 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 20 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 71400.4167
33100000-1 | 69 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 40 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 124096.32
33100000-1 | 70 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | kit | 75 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 113150
33100000-1 | 71 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | kit | 2 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 50140
33100000-1 | 72 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase (96 tests/kit) | kit | 2 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 53695
33100000-1 | 73 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 210396.5833
33100000-1 | 74 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 210396.5833
33100000-1 | 75 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | buc | 4500 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2024 | 1065825
33100000-1 | 76 | Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2 | Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2 | buc | 450 |  |  |  |  | 3 tranșe / 04/09/2024 | 90000
33100000-1 | 77 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | teste | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 307350
33100000-1 | 78 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | kg | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 4500
33100000-1 | 79 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu | litri | 20 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2024 | 9800
7414023.8823

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________