Aprobat:

Caiet de sarcini

privind achizitia materialelor electrice

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea materialelor electrice necesare pentru buna funcționare a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească.

Caietul de sarcini conține cerinte: denumiri, caracterstici si specificații tehnice, cantitați estimative, care vor fi considerate ca minimale și obligatorii.

Denumiri produse, cerinte-specificații tehnice minime obligatorii, cantitati estimative livrare:

| Nr./ ord | Denumire produs | Specificații tehnice, caracteristici, descriere produs | U/M | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tub led 9W | Lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu fie rotativ cel puțin 90 grade, cu termenul de garanție 36 luni | buc | 1500 | 71250,00 |
| 2 | Bec led 10W | Lumina albă rece 6000K 810Lm. Soclu E27 cu termenul de garanție 24 luni | buc | 150 | 1625,00 |
| 3 | Contor electronic | Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) | buc | 3 | 1250,00 |
| 4 | Contor electronic | Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) | buc | 3 | 3750,00 |
| 5 | Întrerupător | Interior cu o clapetă Cap scara, 250V 16A, culoare alb, grad de protercție IP 20 | buc | 10 | 417,00 |
| 6 | Întrerupător | Interior cu două clapete Cap scara, 250V 16A, culoare alb, grad de protercție IP 20 | buc | 10 | 417,00 |
| 7 | Canal | Pentru cablu Ruvinil Elecor 25*16*2000mm | m | 100 | 333,00 |
| 8 | Cablu | Electric NYM-J 3*1.5mm | m | 400 | 3333,00 |
| 9 | Cablu | Electric AVVG 3*2.5mm | m | 300 | 1250,00 |
| 10 | Cablu | Electric PVS 3*1.5mm | m | 100 | 833,00 |
| 11 | Priză | 2P+E Externă cu capac dubla cu împământare euro, grad de protercție IP 54 | buc | 30 | 1250,00 |
| 12 | Corp | De iluminat exterior 1*18W, grad de protecție IP65 | buc | 10 | 833,00 |
| 13 | Projector | 20W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni | buc | 10 | 1250,00 |
| 14 | Projector | 30W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni | buc | 10 | 1667,00 |
| 15 | Tub fluorescent | 18W 6500K, flux luminous-1045Lm, conectare prin balast, durata de funcționare 13000 ore | buc | 100 | 1083,00 |
| 16 | Starter | Pentru tub fluorescent PL-S2, 250V-50Hz | buc | 100 | 250,00 |
| 17 | Manusi imersate | Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 | per | 50 | 625,00 |
| 18 | Bandă de izolat | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare alba | buc | 5 | 42,00 |
| 19 | Bandă de izolat | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare albastră | buc | 5 | 42,00 |
| 20 | Bandă de izolat | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare verde | buc | 5 | 42,00 |

Ofertanții vor prezenta oferta financiară și oferta tehnică, cu descrierea produselor ofertate, prevăzute în Caietul de sarcini.

* Ofertantul va prezenta mostrele produselor ofertate pentru examinare în decurs de 3 zile din momentul deschiderii ofertelor.

Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele,  descrierile  din contarct.

Condiții de achitare:

- Achitarea se va efectua în 20 de zile bancare în baza facturii fiscale.

Termenul de derulare a contractului este până la finele anului de gestiune.

Prestatorul va menține  neschimbat prețul bunurilor ofertate pe toată durata contractului.