CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a cantinei liceului teoretic Liviu Deleanu din. str. Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau. Lucrari electrice.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari electrice			
		1.1. Lucrari electrice de montare			
1	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Монтаж кабеля с медными жилами )	100 m	9,90	
2	pretul firmei
	Кабель ВВГнг-LS-660 (2*1,5 мм)	m	300,00	
3	pretul firmei
	Кабель ВВГнг-LS-660 (3*1,5 мм)	m	650,00	
4	pretul firmei
	Кабель ВВГнг-LS-660 (4*1,5 мм)	m	40,00	
5	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2(Монтаж провода с медной жилой)	100 m	20,75	
6	pretul firmei
	Провод ПВ1-450 (сечением1*1,5 мм2)	m	850,00	
7	pretul firmei
	Провод ПВ1-450 (сечением 1*2,5 мм2)	m	650,00	
8	pretul firmei
	Провод ПВ1-450 (сечением 1*4 мм2)	m	375,00	
9	pretul firmei
	Провод ПВ1-450 (сечением 1*6 мм2)	m	200,00	
10	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2(Монтаж провода с медной жилой)	100 m	8,00	
11	pretul firmei
	Провод АПВ-450 (сечением 1*16 мм2)	m	250,00	
12	pretul firmei
	Провод АПВ-450 (сечением 1*35 мм2)	m	350,00	
13	pretul firmei
	Провод АПВ-450 (сечением 1*50мм2)	m	200,00	
14	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm(D=20mm)	100 m	9,50	
15	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm(D=25mm)	100 m	1,00	
16	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(D=40mm)	100 m	0,75	
17	08-02-410-3
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm (D=63 mm)	100 m	1,00	
18	08-02-407-6
	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, 20 мм	100 m	0,15	
19	08-02-407-7
	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр,40 мм	100 m	0,05	
20	08-02-407-9
	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, 63 мм	100 m	0,05	
21	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1( Светильник потолочный IP20 LED 33W)	100 buc	0,06	
22	pretul firmei
	Светильник потолочный IP20 LED 33W	buc	6,00	
23	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( Светильник встраиваемый IP 20 LED 33W)	100 buc	0,53	
24	pretul firmei
	Светильник встраиваемый IP20 LED 33W	buc	53,00	
25	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник  потолочный IP54 LED 18W)	100 buc	0,08	
26	pretul firmei
	Светильник потолочный IP54 LED 18W	buc	8,00	
27	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник потолочный  IP 54 LED 50W)	100 buc	0,25	
28	pretul firmei
	Светильник потолочный IP54 LED 50W	buc	25,00	
29	08-03-594-9
	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console(Cветильник настенный IP54 LED 15W)	100 buc	0,02	
30	pretul firmei
	Cветильник настенный IP54 LED 15W	buc	2,00	
31	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель)	100 buc	0,06	
32	pretul firmei
	Световой указатель "EXIT" (направляющая движения) -MARS LED 3.6WIP20 с батареями	buc	6,00	
33	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	
34	pretul firmei
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке IP20	buc	15,00	
35	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	
36	pretul firmei
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке IP20	buc	5,00	
37	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	
38	pretul firmei
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке IP44	buc	20,00	
39	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,15	
40	pretul firmei
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке IP20	buc	15,00	
41	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,15	
42	pretul firmei
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке IP44	buc	15,00	
43	
	Коробка для установки розеток и выключателей	buc	75,00	
44	pretul de piata
	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc	50,00	
45	pretul de piata
	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc	180,00	
46	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,30	
47	Pret de piata
	Лоток оцинкованный 200х50 толщ 1,5 мм	m	30,00	
48	Pret de piata
	Крышка для лотока шир 200мм	m	30,00	
49	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	1,80	
50	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2   	100 m	0,18	
		1.2. Lucrari de montare a utilajului			
51	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Щит на 12 модулей IP54 ЩХ)	buc	1,00	
52	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (Выключатель нагрузки на вводе щита ВН32-3Р-25А)	buc	1,00	
53	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A( Автомат однофазный ВА47-29/1/С10)	buc	5,00	
54	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350( Щит наборный на 12 модулей IP54 ЩО)	buc	1,00	
55	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (Выключатель нагрузки на вводе щита ВН32-3Р-25А)	buc	1,00	
56	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат однофазный  на 10 А  тип В, ВА47-29/1/В10)	buc	7,00	
57	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Щит наборный на 12 мод IP54 ЩАО)	buc	1,00	
58	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (Выключатель нагрузки на вводе щита ВН32-3Р-25А)	buc	1,00	
59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат однофазный на 10 А тип В, ВА47-29/1/В10)	buc	6,00	
60	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Щит наборный на 36 модулей IP54 ЩР1)	buc	1,00	
61	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (Выключатель нагрузки ВН32-3Р-100 А)	buc	1,00	
62	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Автомат однофазный на 10 А тип С, ВА47-29/1/С10)	buc	4,00	
63	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат трёхфазный на 50 А тип С ВА47-29/3/С50)	buc	2,00	
64	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат трёхфазный  на 10 А тип С, ВА47-29/3Р/С10)	buc	1,00	
65	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат диффер-ый 2-х полюсный на 16А, 30 мА, АВТД32/С16)	buc	3,00	
66	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Щит наборный на 36 модулей IP54 ЩР2)	buc	1,00	
67	08-01-058-1
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (Выключатель нагрузки на вводе щита ВН32-3Р-125А)	buc	1,00	
68	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат трёхфазный на 50 А тип С ВА47-29/3/С50)	buc	1,00	
69	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат трёхфазный на 40 А тип С ВА47-29/3/С40)	buc	1,00	
70	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат трёхфазный на 32 А тип С ВА47-29/3/С32)	buc	1,00	
71	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат однофазный на 10 А тип С, ВА47-29/1/С10)	buc	1,00	
72	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат трёх фазный на 10 А тип С, ВА47-29/3/С10)	buc	4,00	
73	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автомат диффер-ый 2-х полюсный на 16А, 30 мА, АВТД32/С16)	buc	2,00	
74	08-03-591-7
	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	
		2. Utilaj			
75	pretul firmei
	Щит наборный на 12 модулей IP54 (ЩХ)	buc	1,00	
76	pretul firmei
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р-25А	buc	1,00	
77	pretul firmei
	Автомат однофазный ВА47-29/1/С10	buc	5,00	
78	pretul firmei
	Щит наборный на 12 модулей IP54 (ЩО)	buc	1,00	
79	pretul firmei
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р-25А	buc	1,00	
80	pretul firmei
	Автомат однофазный на 10А тип В (ВА47-29/1/В10)	buc	7,00	
81	НПН2-63
	Предохранитель с I пл.вс.=16А	buc	3,00	
82	pretul firmei
	Щит наборный на 12 модулей IP54 (ЩАО)	buc	1,00	
83	pretul firmei
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р25А	buc	1,00	
84	pretul firmei
	Автомат однофазный на 10А тип В (ВА47-29/1/В10)	buc	6,00	
85	pretul firmei
	Предохранитель с I пл.вс.=100А, ПН2-100	buc	6,00	
86	pretul firmei
	Щит наборный на 36 модулей IP54 (ЩР1)	buc	1,00	
87	petul firmei
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 100А	buc	1,00	
88	pretul firmei
	Автомат однофазный на 10А тип С , ВА47-29/1/С10 	buc	4,00	
89	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 50А тип С, ВА47-29/3/С50	buc	2,00	
90	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 10А тип С, ВА47-29/3/С10	buc	1,00	
91	pretul firmei
	Автомат дифференцальный 2 полюсный на 16А, 30мА, АВДТ 32/С16	buc	3,00	
92	pretul firmei
	Предохранитель с I пл.вс.=100А, ПН2-250	buc	3,00	
93	pretul firmei
	Предохранитель с I пл.вс.=25А, НПН2-63	buc	6,00	
94	pretul firmei
	Щит наборный на 36 модулей IP54 (ЩР2)	buc	1,00	
95	pretul firmei
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 125А	buc	1,00	
96	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 50А тип С, ВА47-29/3/С50	buc	1,00	
97	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 40А тип С, ВА47-29/3/С40	buc	1,00	
98	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 32А тип С, ВА47-29/3/С32	buc	1,00	
99	pretul firmei
	Автомат однофазный на 10А тип С, ВА47-29/1/С10	buc	1,00	
100	pretul firmei
	Автомат трёхфазный на 10А тип С, ВА47-29/3/С10	buc	4,00	
101	pretul firmei
	Автомат дифференцальный 2 полюсный на 16А, 30мА, АВДТ 32/С16	buc	2,00	
102	pretul firmei
	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке IP20	buc	2,00