Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti    №221-2020(7.20 -2)	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5
 Lucrari de termomecanice

Valoarea de deviz  270 969,72 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Трубопроводы
					
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Коаксиальный газоход   1,0м  D.100 /60  THERM  
	buc	2,000
	1 851,777
——————————
25,947
	3 703,554
——————————
51,894
	
 2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*
	m	28,000
	102,056
——————————
47,281
	2 857,565
——————————
1 323,874
	
 3	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91*
	m	4,000
	94,311
——————————
47,281
	377,246
——————————
189,125
	
 4	IC11E	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm  ГОСТ 10704-91*
	m	8,000
	80,789
——————————
35,749
	646,314
——————————
285,994
	
 5	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91*
	m	22,000
	58,182
——————————
27,677
	1 279,995
——————————
608,890
	
 6	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 18x2.5mm     ГОСТ 10704-91*
	m	2,000
	44,327
——————————
27,677
	88,654
——————————
55,354
	
 7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	24,000
	16,343
——————————
6,343
	392,222
——————————
152,222
	
 8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	40,000
	22,649
——————————
8,649
	905,960
——————————
345,960
	
 9	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	24,000
	13,189
——————————
5,189
	316,546
——————————
124,546
	
 10	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	40,000
	19,496
——————————
7,496
	779,832
——————————
299,832
	
 11	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	10,080
	85,430
——————————
64,696
	861,135
——————————
652,135

		Total Трубопроводы
Inclusiv salariu				12 209,023
4 089,826	
		1.2. Трубопроводы для системы горячего  водоснабжения
					
12	IC11D	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  32x3,0 mm  ГОСТ 3262-75*
	m	18,000
	66,979
——————————
32,290
	1 205,627
——————————
581,213
	
 13	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*
	m	14,000
	56,020
——————————
27,677
	784,274
——————————
387,475
	
 14	IC11C	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм, ГОСТ 3262-75*
	m	12,000
	52,102
——————————
27,677
	625,221
——————————
332,122
	
 15	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	26,000
	16,343
——————————
6,343
	424,908
——————————
164,908
	
 16	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	18,000
	22,649
——————————
8,649
	407,682
——————————
155,682
	
 17	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	26,000
	13,189
——————————
5,189
	342,924
——————————
134,924
	
 18	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	18,000
	19,496
——————————
7,496
	350,924
——————————
134,924
	
 19	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	6,360
	85,430
——————————
64,695
	543,334
——————————
411,462

		Total Трубопроводы для системы горячего  водоснабжения
Inclusiv salariu				4 684,894
2 302,710	
		1.3. Трубопроводная арматура
					
20	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,   (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)
	buc	2,000
	810,430
——————————
57,660
	1 620,860
——————————
115,320
	
 21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)
	buc	1,000
	361,374
——————————
34,596
	361,374
——————————
34,596
	
 22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)
	buc	1,000
	316,554
——————————
34,596
	316,554
——————————
34,596
	
 23	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   (Клапан запорный   фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)
	buc	3,000
	807,194
——————————
43,245
	2 421,582
——————————
129,735
	
 24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)
	buc	4,000
	689,754
——————————
34,596
	2 759,016
——————————
138,384
	
 25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)
	buc	13,000
	478,274
——————————
34,596
	6 217,562
——————————
449,748
	
 26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый  Ф25, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc	4,000
	316,554
——————————
34,596
	1 266,216
——————————
138,384
	
 27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  - Клапан запорный прох. муфтовый   Ф20, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc	18,000
	114,216
——————————
8,649
	2 055,893
——————————
155,682
	
 28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн.  проходный муфт.. Ду20мм ,  в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)
	buc	2,000
	645,626
——————————
8,649
	1 291,253
——————————
17,298
	
 29	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   (Клапан обратный   фланцевый  Ду40мм , 16кч9п)
	buc	2,000
	661,474
——————————
43,245
	1 322,948
——————————
86,490
	
 30	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду32мм , 16кч9п2)
	buc	1,000
	423,644
——————————
34,596
	423,644
——————————
34,596
	
 31	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду25мм , 16кч9п2)
	buc	2,000
	298,174
——————————
34,596
	596,348
——————————
69,192
	
 32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду20мм , 16кч9п2)
	buc	3,000
	249,894
——————————
34,596
	749,682
——————————
103,788
	
 33	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф50  17с12нж
	buc	2,000
	1 218,629
——————————
13,838
	2 437,257
——————————
27,677
	
 34	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф20
	buc	2,000
	846,629
——————————
13,838
	1 693,257
——————————
27,677
	
 35	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm  (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)
	buc	2,000
	107,426
——————————
5,766
	214,852
——————————
11,532
	
 36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,   Danfoss
	buc	4,000
	489,151
——————————
51,318
	1 956,606
——————————
205,270
	
 37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм,    Danfoss
	buc	4,000
	444,502
——————————
51,318
	1 778,006
——————————
205,270
	
 38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,    Danfoss
	buc	4,000
	367,971
——————————
51,318
	1 471,886
——————————
205,270

		Total Трубопроводная арматура
Inclusiv salariu				30 954,796
2 190,505	
		1.4. Теплоизоляционные материалы
					
39	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125  Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм 
	m2	17,330
	98,635
——————————
61,120
	1 709,340
——————————
1 059,214
	
 40	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de  40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-66
	m2	24,000
	65,991
——————————
37,825
	1 583,783
——————————
907,799
	
 41	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030
	m3	0,960
	941,217
——————————
653,300
	903,568
——————————
627,168

		Total Теплоизоляционные материалы
Inclusiv salariu				4 196,691
2 594,181	
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов
					
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)
	kg	4,000
	12,325
——————————
3,459
	49,302
——————————
13,838
	
 43	0	Опора подвижная  ОПБ-1/57
	buc	10,000
	30,330
——————————
0,000
	303,300
——————————
0,000
	
 44	0	Опора подвижная  ОПБ-1/32
	buc	6,000
	26,910
——————————
0,000
	161,460
——————————
0,000
	
 45	0	Опора подвижная  ОПБ-1/25
	buc	7,000
	21,360
——————————
0,000
	149,520
——————————
0,000
	
 46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 45х45х4)
	kg	35,000
	29,957
——————————
11,532
	1 048,495
——————————
403,620
	
 47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 32х32х4)
	kg	30,000
	29,957
——————————
11,532
	898,710
——————————
345,960
	
 48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь круглая ф10мм)
	kg	12,000
	29,957
——————————
11,532
	359,484
——————————
138,384
	
 49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Швелер стальной 20П,  2м)
	kg	18,400
	31,957
——————————
11,532
	588,008
——————————
212,188
	
 50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,095
	1 184,168
——————————
616,663
	112,496
——————————
58,583
	
 51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	2,000
	42,092
——————————
42,092
	84,184
——————————
84,184

		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов
Inclusiv salariu				3 754,959
1 256,757	
							
		Прямые затраты	 lei			 55 800,363
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 2 984,155
	
		Total	100,00 +			 58 784,518
	
		Transportarea materialelor	5,00 %			 2 047,100
	
		Total	100,00 +			 60 831,618
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			 4 866,529
	
		Total	100,00 +			 65 698,147
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 1 970,945
	
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				67 669,092
12 433,979	
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Оборудование
					
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw  - Котлоагрегат настеный водогрейный     Q=32 кВт (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM 32 TCLNA"
	buc	2,000
	1 315,180
——————————
1 037,880
	2 630,360
——————————
2 075,760
	
 53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды  А16-2  "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)
	buc	2,000
	252,096
——————————
126,852
	504,192
——————————
253,704
	
 54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидровлический разделитель 
	buc	1,000
	396,426
——————————
340,194
	396,426
——————————
340,194
	
 55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный     V= 80л  
	buc	1,000
	118,351
——————————
57,660
	118,351
——————————
57,660
	
 56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  
	buc	1,000
	321,443
——————————
305,598
	321,443
——————————
305,598
	
 57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,     ( Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....5 м3/час       "Antical-Medium"   )
	buc	1,000
	341,852
——————————
276,768
	341,852
——————————
276,768
	
 58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,            "Decalux - Basic-8 "
	buc	1,000
	341,852
——————————
276,768
	341,852
——————————
276,768
	
 59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  
	buc	2,000
	321,443
——————————
305,598
	642,886
——————————
611,196
	
 60	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  
	buc	1,000
	118,351
——————————
57,660
	118,351
——————————
57,660
	
 61	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос подпиточной  воды   BM-1-2
	buc	2,000
	253,416
——————————
126,852
	506,832
——————————
253,704
	
 62	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия
	buc	1,000
	252,733
——————————
132,618
	252,733
——————————
132,618
	
 63	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный  мембранный     V= 12л  
	buc	1,000
	118,351
——————————
57,660
	118,351
——————————
57,660
	
 64	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА  
	buc	1,000
	321,443
——————————
305,598
	321,443
——————————
305,598
	
 65	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос  циркуляционный для горячего водоснабжения  АХ  10-1
	buc	2,000
	253,416
——————————
126,852
	506,832
——————————
253,704
	
 66	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  
	buc	1,000
	321,443
——————————
305,598
	321,443
——————————
305,598
	
 67	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор   давления  прямого действия  "после себя "   Ду 15; Ру 16 AID  065-4212    Danfoss  Дания)
	buc	1,000
	403,633
——————————
247,938
	403,633
——————————
247,938
	
 68	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный  клапан  ф40, Kvcmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35,   VF3 065 B 1649    " Danfoss")
	buc	1,000
	449,406
——————————
92,256
	449,406
——————————
92,256

		Total Оборудование
Inclusiv salariu				8 296,386
5 904,384	
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА
					
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения температуры  Д 14-38   ЗК4-2-87
	buc	7,000
	58,004
——————————
31,713
	406,027
——————————
221,991
	
 70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)
	buc	8,000
	70,004
——————————
31,713
	560,031
——————————
253,704
	
 71	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых  участках)
	buc	13,000
	70,004
——————————
31,713
	910,051
——————————
412,269
	
 72	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения уровня  3КЧ-223-89
	buc	2,000
	66,004
——————————
31,713
	132,008
——————————
63,426

		Total Закладные детали для установки КИПиА
Inclusiv salariu				2 008,117
951,390	
							
		Прямые затраты	 lei			 10 304,503
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 1 645,386
	
		Total	100,00 +			 11 949,889
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			 
	
		Total	100,00 +			 11 949,889
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 5 210,388
	
		Total	100,00 +			 17 160,277
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 514,809
	
		Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu				17 675,086
6 855,774	
		3. Valoarea utilajului
					
73	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=32 кВт, N-0.15кВт, (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM    32 TCLNA"
	buc	2,000
	24 670,670
——————————
0,000
	49 341,340
——————————
0,000
	
 74	Pretul firmei	Насос сетевой воды,  производительностью Qр = 3,2 м3/час  напором Н=8,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,174кВт(1 рабочий, 1резервный) А 16 -2  "Biral"
	buc	2,000
	8 200,000
——————————
0,000
	16 400,000
——————————
0,000
	
 75	Preturi firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч  "Termona" Чехия 
	buc	1,000
	3 800,000
——————————
0,000
	3 800,000
——————————
0,000
	
 76	Pretul firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=80 л, Р=6 бар    "VAREM"41 VE080   Италия
	buc	1,000
	1 882,500
——————————
0,000
	1 882,500
——————————
0,000
	
 77	Pretul firmei	 Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 
	buc	1,000
	876,410
——————————
0,000
	876,410
——————————
0,000
	
 78	Pretul firmei	Противонакипное магнитное устройство  "Antical - medium"
	buc	1,000
	602,870
——————————
0,000
	602,870
——————————
0,000
	
 79	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды       "Decalux - Basic-8 "
	buc	1,000
	12 800,000
——————————
0,000
	12 800,000
——————————
0,000
	
 80	Pretul firmei	 Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 
	buc	2,000
	496,700
——————————
0,000
	993,400
——————————
0,000
	
 81	Pretul firmei	Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  74CC0003
	buc	1,000
	2 410,300
——————————
0,000
	2 410,300
——————————
0,000
	
 82	Pretul firmei	Насос подпиточной  воды , Qр=0,017 м3/час;  Нр=19,0 м, с электродвигателем N=0,3 кВт  BM 1-2  Фирма Biral
	buc	2,000
	1 992,380
——————————
0,000
	3 984,760
——————————
0,000
	
 83	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия
	buc	1,000
	22 253,670
——————————
0,000
	22 253,670
——————————
0,000
	
 84	Pretul firmei	Расширительный  бак   контура  горячей воды  вертикальный V=12л, Ру=6 бар  VEC 12V  , "Varem  ".  Италия  
	buc	1,000
	630,000
——————————
0,000
	630,000
——————————
0,000
	
 85	Pretul firmei	Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА   "Romstal ,  Р=8 бар 
	buc	1,000
	298,000
——————————
0,000
	298,000
——————————
0,000
	
 86	Pretul firmei	Циркуляционный насос  для горячего  водоснабжения Qр=0,1 м3/час;  Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт  Фирма "Biral"   AX  10-1
	buc	2,000
	2 589,160
——————————
0,000
	5 178,320
——————————
0,000
	
 87	Pretul firmei	 Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  
	buc	1,000
	102,030
——————————
0,000
	102,030
——————————
0,000
	
 88	Pretul firmei	 Регулятор давления после себя, с  наружной резьбой, диапазон  настройки 1-5 бар, t max=15- 0C,  Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час  AID 065-4212
	buc	1,000
	2 830,000
——————————
0,000
	2 830,000
——————————
0,000
	
 89	Pretul firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа  VF3 065 B 1649    " Danfoss"
	buc	1,000
	16 080,330
——————————
0,000
	16 080,330
——————————
0,000

		Total Valoarea utilajului
Inclusiv salariu				140 463,930

							
		Прямые затраты	 lei			225 808,10
	
		TVA	20,00 %			45 161,62

Total deviz:
Inclusiv salariu				270 969,72
——————
19 289,73

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti        №221-2020(7.20 -2)	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-5
 Lucrari de termomecanice

Valoarea de deviz  270 969,72 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-5:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,100	57,66	5,766	
 2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,370	57,66	1 059,214	
 3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	15,744	57,66	907,799	
 4.	7134050013250	Izolator	h-om	9,053	57,66	521,996	
 5.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,720	57,66	41,515	
 6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	185,990	57,66	10 724,186	
 7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	51,740	57,66	2 983,328	
 8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,680	57,66	615,810	
 9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,180	57,66	10,379	
 10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,016	57,66	58,583	
 11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	18,446	57,66	1 063,597	
 12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,120	57,66	6,919	
 13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,120	57,66	6,919	
 14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	18,126	57,66	1 045,145	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,824	57,66	105,172	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,314	57,66	133,425	
		Total manopera				19 289,73	
			Materiale:
 1.	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	1,018	248,00	252,464	
 2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,950	40,00	38,000	
 3.	17113173060125	Опора подвижная  ОПБ-1/25	buc	7,000	21,36	149,520	
 4.	17113173060132	Опора подвижная  ОПБ-1/32	buc	6,000	26,91	161,460	
 5.	17113173060157	Опора подвижная  ОПБ-1/57	buc	10,000	30,33	303,300	
 6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,434	3,00	1,302	
 7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,870	49,82	43,344	
 8.	2320166200676	White spirit	kg	1,644	23,75	39,045	
 9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,540	18,00	225,720	
 10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	31,910	15,20	485,034	
 11.	24301161041602	Email alchidic  БТ-177	kg	4,932	39,70	195,801	
 12.	2430116104213	Vopsea  pe baza de rasini alchidice	kg	0,437	32,00	13,984	
 13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,780	70,00	124,600	
 14.	24302261008141	Grund miniu  ГФ-021	kg	2,466	36,00	88,776	
 15.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice 	kg	0,503	36,00	18,108	
 16.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123, 	kg	0,690	25,00	17,250	
 17.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,627	33,30	20,879	
 18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,155	33,00	137,115	
 19.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	33,00	11,220	
 20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	12,120	8,40	101,808	
 21.	252121670102525	Teava din otel  avind diametrul de 25х2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	22,330	28,13	628,143	
 22.	252121670103230	Teava din otel  avind diametrul de 32х3,0mm ГОСТ 3262-75*	m	18,270	31,63	577,880	
 23.	252121670103830	Teava din otel  avind diametrul de 38х3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	8,120	41,20	334,544	
 24.	252121670104530	Teava din otel  avind diametrul de 45х3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,060	43,00	174,580	
 25.	252121670105703	Teava din otel  avind diametrul de 57х3.0mm, ГОСТ 10704-91*	m	28,420	50,63	1 438,905	
 26.	25212167012025	Teava din otel , ф20х2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,180	22,14	269,665	
 27.	25212167012525	Teava din otel , ф25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	14,210	26,00	369,460	
 28.	25212167051825	Teava din otel   Трубопровод ст. электросварной  ф 18x2.5mm     ГОСТ 10704-91*	m	2,030	14,48	29,394	
 29.	252315672010060	Коаксиальный газоход   1,0м  D.100 /60  THERM  	buc	2,000	1 825,83	3 651,660	
 30.	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125  толщ40мм	m2	17,850	29,00	517,650	
 31.	26821626113034	Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-66	m2	24,720	26,00	642,720	
 32.	2721204120100	Mufa fonta maleabila 	buc	1,000	18,00	18,000	
 33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954	22,00	20,988	
 34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,388	22,00	8,536	
 35.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	1,088	22,00	23,936	
 36.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,558	22,00	34,276	
 37.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,860	22,00	40,920	
 38.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,354	22,00	51,788	
 39.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,464	41,00	19,024	
 40.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,524	22,00	121,528	
 41.	2775276332324	Confectii metalice   (Сталь угловая 32х32х4)	kg	30,000	18,00	540,000	
 42.	2775276345410	Confectii metalice  (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	18,00	216,000	
 43.	2775276345412	Confectii metalice   (Швелер стальной 20П,  2м)	kg	18,400	20,00	368,000	
 44.	2775276345454	Confectii metalice   (Сталь угловая 45х45х4)	kg	35,000	18,00	630,000	
 45.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	12,00	72,000	
 46.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6,585	13,75	90,544	
 47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477	41,00	19,557	
 48.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	48,000	0,50	24,000	
 49.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,000	0,50	24,000	
 50.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	320,000	0,50	160,000	
 51.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,50	6,000	
 52.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	12,000	0,50	6,000	
 53.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	332,000	0,10	33,200	
 54.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,000	0,10	4,800	
 55.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,000	0,20	9,600	
 56.	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	332,000	0,20	66,400	
 57.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	12,000	52,50	630,000	
 58.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	28,00	56,000	
 59.	2875274050200	Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия	buc	1,000	22 253,67	22 253,670	
 60.	2875274050232	Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА   "Romstal ,  Р=8 бар 	buc	1,000	298,00	298,000	
 61.	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,    Danfoss	buc	4,000	427,35	1 709,400	
 62.	2875274117000	Cot fonta  	buc	2,000	38,00	76,000	
 63.	28752741215259	Умягчитель исходной воды       "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	12 800,00	12 800,000	
 64.	2875274122000	Racord olandez	buc	7,000	28,00	196,000	
 65.	28752741236225	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа  VF3 065 B 1649    " Danfoss"	buc	1,000	16 080,33	16 080,330	
 66.	2875274123812	Расширительный  бак   контура  горячей воды  вертикальный V=12л, Ру=6 бар  VEC 12V  , "Varem  ".  Италия  	buc	1,000	630,00	630,000	
 67.	287527419010820	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,    Danfoss	buc	4,000	306,17	1 224,680	
 68.	287527419010825	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм,    Danfoss	buc	4,000	382,70	1 530,800	
 69.	28752742050125к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	159,78	159,780	
 70.	28752742050132к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	204,60	204,600	
 71.	28752742050550к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	2,000	475,00	950,000	
 72.	287527420507825	Robinet cu flanse  Клапан запорный прох. фланцевый  Ф25, Ру=1,6МПа  15ч8п2	buc	4,000	159,78	639,120	
 73.	287527420510020	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый   Ф20, Ру=1,6МПа  15ч8п2	buc	18,000	102,58	1 846,440	
 74.	2875274205925к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду25м , 16кч9п2)	buc	2,000	141,40	282,800	
 75.	287527420596к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,000	113,12	339,360	
 76.	28752742850832к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	13,000	269,50	3 503,500	
 77.	28752742851450к	Robinet cu flanse   (Клапан запорный   фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)	buc	3,000	436,98	1 310,940	
 78.	28752742900320к	Robinet cu mufa (Клапан запорн.  проходный муфт.. Ду20мм ,  в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	633,99	1 267,980	
 79.	28752742950540к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду40мм , 16кч9п)	buc	2,000	351,26	702,520	
 80.	28752742956532к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду32мм , 16кч9п2)	buc	1,000	214,87	214,870	
 81.	28752744010001	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	52,50	210,000	
 82.	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,250	185,90	46,475	
 83.	28752744010027	 Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  	buc	1,000	102,03	102,030	
 84.	28752744010072	 Регулятор давления после себя, с  наружной резьбой, диапазон  настройки 1-5 бар, t max=15- 0C,  Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час  AID 065-4212	buc	1,000	2 830,00	2 830,000	
 85.	28752744010525	  Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 	buc	2,000	496,70	993,400	
 86.	28752744010550	  Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 	buc	1,000	876,41	876,410	
 87.	287527440107554	Насос сетевой воды,  производительностью Qр = 3,2 м3/час  напором Н=8,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,174кВт(1 рабочий, 1резервный) А 16 -2  "Biral"	buc	2,000	8 200,00	16 400,000	
 88.	2875274401088650	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт, N-0.15кВт, (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM    DUO 50 FT"	buc	2,000	24 670,67	49 341,340	
 89.	2875274401385	Противонакипное магнитное устройство  "Antical - medium"	buc	1,000	602,87	602,870	
 90.	28752744021880	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=80 л, Р=6 бар    "VAREM"41 VE080   Италия	buc	1,000	1 882,50	1 882,500	
 91.	2875274402348	Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  74CC0003	buc	1,000	2 410,30	2 410,300	
 92.	287527440551263	Насос подпиточной  воды , Qр=0,017 м3/час;  Нр=19,0 м, с электродвигателем N=0,3 кВт BM 1-2  Фирма Biral	buc	2,000	1 992,38	3 984,760	
 93.	28752744055230	Циркуляционный насос  для горячего  водоснабжения Qр=0,1 м3/час;  Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт  Фирма "Biral"   AX  10-1	buc	2,000	2 589,16	5 178,320	
 94.	287527442820020	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	6,000	42,00	252,000	
 95.	287527442820025	Flansa rotunda libera  Ду25	buc	16,000	52,00	832,000	
 96.	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	28,000	78,00	2 184,000	
 97.	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	11,000	100,00	1 100,000	
 98.	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	8,000	120,00	960,000	
 99.	287527442820065	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	6,000	150,00	900,000	
 100.	28752782050340к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,000	436,98	1 747,920	
 101.	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)	buc	2,000	101,66	203,320	
 102.	2913134501090919158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	8,000	36,00	288,000	
 103.	2913134501090959158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых  участках)	buc	13,000	36,00	468,000	
 104.	291313450109287	Закладная конструкция для измерения температуры   Д 14-38  ЗК4-2-87	buc	7,000	24,00	168,000	
 105.	2913134501094970	Закладная конструкция для измерения уровня    3КЧ-223-89	buc	2,000	32,00	64,000	
 106.	291315450000020	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20 ф-ма "Romstal"	buc	2,000	828,00	1 656,000	
 107.	291315450000050	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,000	1 200,00	2 400,000	
 108.	5632568450950	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч  "Termona" Чехия 	buc	1,000	3 800,00	3 800,000	
		Total materiale de construcţii				184 460,88	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,040	200,00	2 408,000	
 2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,036	200,00	7,200	
 3.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,900	25,00	47,500	
 4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,700	25,00	317,500	
 5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200	24,00	28,800	
 6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	85,00	9,180	
		Total utilaje de construcţii				2 818,18	

	Прямые затраты	 lei			225 808,10	
	TVA	20,00 %			45 161,62	
	Total deviz:				270 969,72	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti        №221-2020(7.20 -2)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Трубопроводы
					
1	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Коаксиальный газоход   1,0м  D.100 /60  THERM  
	buc			1 851,777
—————
25,947	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,758	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,189	
	252315672010060	Коаксиальный газоход   1,0м  D.100 /60  THERM  	buc	1,0000	1 825,83	1 825,830	
2	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*
	m			102,056
—————
47,281	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,281	
	252121670105703	Teava din otel  avind diametrul de 57х3.0mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	50,63	51,389	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	18,00	0,864	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	15,20	1,839	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,00	0,572	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,110	
3	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91*
	m			94,311
—————
47,281	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,281	
	252121670104530	Teava din otel  avind diametrul de 45х3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	43,00	43,645	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	18,00	0,864	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	15,20	1,839	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,00	0,572	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,110	
4	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm  ГОСТ 10704-91*
	m			80,789
—————
35,749	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,749	
	252121670103830	Teava din otel  avind diametrul de 38х3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	41,20	41,818	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	15,20	1,596	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,00	0,660	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,00	0,900	
5	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91*
	m			58,182
—————
27,677	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	252121670102525	Teava din otel  avind diametrul de 25х2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	28,13	28,552	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,374	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
6	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 18x2.5mm     ГОСТ 10704-91*
	m			44,327
—————
27,677	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	25212167051825	Teava din otel   Трубопровод ст. электросварной  ф 18x2.5mm     ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	14,48	14,697	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,374	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
7	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m			16,343
—————
6,343	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	57,66	6,343	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	200,00	10,000	
8	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m			22,649
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	200,00	14,000	
9	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m			13,189
—————
5,189	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	57,66	5,189	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
10	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m			19,496
—————
7,496	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	57,66	7,496	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	200,00	12,000	
11	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2			85,430
—————
64,696	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	57,66	64,696	
	24301161041602	Email alchidic  БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,910	
	24302261008141	Grund miniu  ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,400	
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123, 	kg	0,0420	25,00	1,049	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375	
		1.2. Трубопроводы для системы горячего  водоснабжения
					
12	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  32x3,0 mm  ГОСТ 3262-75*
	m			66,979
—————
32,290	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,290	
	252121670103230	Teava din otel  avind diametrul de 32х3,0mm ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	31,63	32,104	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	15,20	1,307	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,00	0,528	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,00	0,684	
13	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*
	m			56,020
—————
27,677	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	25212167012525	Teava din otel , ф25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	26,00	26,390	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,374	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
14	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм, ГОСТ 3262-75*
	m			52,102
—————
27,677	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,677	
	25212167012025	Teava din otel , ф20х2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	22,14	22,472	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,20	0,973	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,374	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,066	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,540	
15	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m			16,343
—————
6,343	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	57,66	6,343	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	200,00	10,000	
16	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m			22,649
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	57,66	8,649	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	200,00	14,000	
17	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m			13,189
—————
5,189	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	57,66	5,189	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
18	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m			19,496
—————
7,496	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	57,66	7,496	
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	200,00	12,000	
19	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2			85,430
—————
64,695	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	57,66	64,695	
	24301161041602	Email alchidic  БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,910	
	24302261008141	Grund miniu  ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,400	
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123, 	kg	0,0420	25,00	1,050	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,375	
		1.3. Трубопроводная арматура
					
20	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,   (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)
	buc			810,430
—————
57,660	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	28752742050550к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	1,0000	475,00	475,000	
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	120,00	240,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	33,00	4,290	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	18,00	5,400	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	15,20	13,680	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,00	6,600	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	40,00	1,400	
21	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)
	buc			361,374
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752742050132к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	204,60	204,600	
	287527442820025	Flansa rotunda libera  Ду25	buc	2,0000	52,00	104,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
22	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)
	buc			316,554
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752742050125к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	159,78	159,780	
	287527442820025	Flansa rotunda libera  Ду25	buc	2,0000	52,00	104,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
23	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   (Клапан запорный   фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)
	buc			807,194
—————
43,245	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	28752742851450к	Robinet cu flanse   (Клапан запорный   фланцевый . Ду50мм , 15ч14п)	buc	1,0000	436,98	436,980	
	287527442820065	Flansa rotunda libera Ду65мм	buc	2,0000	150,00	300,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,145	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	15,20	9,424	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	22,00	4,400	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	40,00	1,000	
24	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)
	buc			689,754
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752782050340к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	436,98	436,980	
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	100,00	200,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
25	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)
	buc			478,274
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752742850832к	Robinet cu flanse  (Клапан запорный   фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	1,0000	269,50	269,500	
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	78,00	156,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
26	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый  Ф25, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc			316,554
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	287527420507825	Robinet cu flanse  Клапан запорный прох. фланцевый  Ф25, Ру=1,6МПа  15ч8п2	buc	1,0000	159,78	159,780	
	287527442820025	Flansa rotunda libera  Ду25	buc	2,0000	52,00	104,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  - Клапан запорный прох. муфтовый   Ф20, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc			114,216
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510020	Robinet cu mufa - Клапан запорный прох. муфтовый   Ф20, Ру=1,6МПа  15ч8п2	buc	1,0000	102,58	102,580	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,747	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
28	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн.  проходный муфт.. Ду20мм ,  в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)
	buc			645,626
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	28752742900320к	Robinet cu mufa (Клапан запорн.  проходный муфт.. Ду20мм ,  в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	633,99	633,990	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,748	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	70,00	2,240	
29	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   (Клапан обратный   фланцевый  Ду40мм , 16кч9п)
	buc			661,474
—————
43,245	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	28752742950540к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,0000	351,26	351,260	
	287527442820050	Flansa rotunda libera Ду50мм	buc	2,0000	120,00	240,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,145	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	18,00	3,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	15,20	9,424	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	22,00	4,400	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	40,00	1,000	
30	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду32мм , 16кч9п2)
	buc			423,644
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	28752742956532к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду32мм , 16кч9п2)	buc	1,0000	214,87	214,870	
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	78,00	156,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
31	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду25мм , 16кч9п2)
	buc			298,174
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	2875274205925к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду25м , 16кч9п2)	buc	1,0000	141,40	141,400	
	287527442820025	Flansa rotunda libera  Ду25	buc	2,0000	52,00	104,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
32	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду20мм , 16кч9п2)
	buc			249,894
—————
34,596	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	287527420596к	Robinet cu flanse   (Клапан обратный   фланцевый  Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,0000	113,12	113,120	
	287527442820020	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	2,0000	42,00	84,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,650	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	18,00	2,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	15,20	5,168	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
33	IA19B
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф50  17с12нж
	buc			1 218,629
—————
13,838	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	291315450000050	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	0,50	2,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,10	0,400	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	4,0000	0,20	0,800	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	33,00	0,990	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
34	IA19B
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф20
	buc			846,629
—————
13,838	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,838	
	291315450000020	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20 ф-ма "Romstal"	buc	1,0000	828,00	828,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	0,50	2,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,10	0,400	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	4,0000	0,20	0,800	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	33,00	0,990	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,600	
35	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm  (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)
	buc			107,426
—————
5,766	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	57,66	5,766	
	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)	buc	1,0000	101,66	101,660	
36	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,   Danfoss
	buc			489,151
—————
51,318	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,    Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,350	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,000	
37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм,    Danfoss
	buc			444,502
—————
51,318	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	287527419010825	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм,    Danfoss	buc	1,0000	382,70	382,700	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,000	
38	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,    Danfoss
	buc			367,971
—————
51,318	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	287527419010820	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,    Danfoss	buc	1,0000	306,17	306,170	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,484	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,000	
		1.4. Теплоизоляционные материалы
					
39	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125  Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм 
	m2			98,635
—————
61,120	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,120	
	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125  толщ40мм	m2	1,0300	29,00	29,870	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,225	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,00	1,429	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,990	
40	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de  40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-66
	m2			65,991
—————
37,825	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	57,66	37,825	
	26821626113034	Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-66	m2	1,0300	26,00	26,780	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,00	0,396	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,990	
41	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030
	m3			941,217
—————
653,300	
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,746	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,554	
	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	1,0300	248,00	262,983	
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	1,1000	22,00	24,933	
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов
					
42	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)
	kg			12,325
—————
3,459	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	41,00	4,756	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	85,00	2,295	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
43	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/57
	buc			30,330
—————
0,000	
	17113173060157	Опора подвижная  ОПБ-1/57	buc	1,0000	30,33	30,330	
44	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/32
	buc			26,910
—————
0,000	
	17113173060132	Опора подвижная  ОПБ-1/32	buc	1,0000	26,91	26,910	
45	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/25
	buc			21,360
—————
0,000	
	17113173060125	Опора подвижная  ОПБ-1/25	buc	1,0000	21,36	21,360	
46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 45х45х4)
	kg			29,957
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	57,66	0,577	
	2775276345454	Confectii metalice   (Сталь угловая 45х45х4)	kg	1,0000	18,00	18,000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 32х32х4)
	kg			29,957
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	57,66	0,577	
	2775276332324	Confectii metalice   (Сталь угловая 32х32х4)	kg	1,0000	18,00	18,000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
48	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь круглая ф10мм)
	kg			29,957
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	57,66	0,577	
	2775276345410	Confectii metalice  (Сталь круглая ф10мм)	kg	1,0000	18,00	18,000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
49	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Швелер стальной 20П,  2м)
	kg			31,957
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	57,66	0,577	
	2775276345412	Confectii metalice   (Швелер стальной 20П,  2м)	kg	1,0000	20,00	20,000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
50	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t			1 184,168
—————
616,663	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,663	
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice 	kg	5,3000	36,00	190,611	
	2430116104213	Vopsea  pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	32,00	147,200	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	33,30	219,779	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	3,00	9,916	
51	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc			42,092
—————
42,092	
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	57,66	2,883	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	57,66	39,209	
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Оборудование
					
52	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw  - Котлоагрегат настеный водогрейный     Q=32 кВт (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM 32 TCLNA"
	buc			1 315,180
—————
1 037,880	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,880	
	28752744010001	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	52,50	105,000	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,0000	0,20	1,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	33,00	8,250	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,500	
53	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды  А16-2  "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)
	buc			252,096
—————
126,852	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,852	
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	15,20	7,904	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	33,00	1,980	
54	IC48B
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидровлический разделитель 
	buc			396,426
—————
340,194	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,194	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	18,00	13,320	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	15,20	29,184	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	22,00	13,728	
55	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный     V= 80л  
	buc			118,351
—————
57,660	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000	
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,000	
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	70,00	7,000	
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,00	7,200	
56	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  
	buc			321,443
—————
305,598	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,598	
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,0500	185,90	9,295	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600	
57	IA39D.F
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,     ( Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....5 м3/час       "Antical-Medium"   )
	buc			341,852
—————
276,768	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,484	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	70,00	12,600	
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	25,00	20,000	
58	IA39D.F1
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,            "Decalux - Basic-8 "
	buc			341,852
—————
276,768	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,484	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	70,00	12,600	
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	25,00	20,000	
59	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  
	buc			321,443
—————
305,598	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,598	
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,0500	185,90	9,295	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600	
60	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  
	buc			118,351
—————
57,660	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000	
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,000	
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	70,00	7,000	
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,00	7,200	
61	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос подпиточной  воды   BM-1-2
	buc			253,416
—————
126,852	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	57,66	126,852	
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,00	3,300	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	15,20	7,904	
62	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия
	buc			252,733
—————
132,618	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,618	
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,000	
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	33,00	11,220	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,495	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	70,00	4,200	
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	12,00	36,000	
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,500	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,00	7,200	
63	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный  мембранный     V= 12л  
	buc			118,351
—————
57,660	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000	
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,000	
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,491	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	70,00	7,000	
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,00	7,200	
64	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА  
	buc			321,443
—————
305,598	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,598	
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,0500	185,90	9,295	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600	
65	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос  циркуляционный для горячего водоснабжения  АХ  10-1
	buc			253,416
—————
126,852	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	57,66	126,852	
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,000	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	33,00	3,300	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	18,00	3,960	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	15,20	7,904	
66	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  
	buc			321,443
—————
305,598	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,598	
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,0500	185,90	9,295	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,950	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,600	
67	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор   давления  прямого действия  "после себя "   Ду 15; Ру 16 AID  065-4212    Danfoss  Дания)
	buc			403,633
—————
247,938	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,938	
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	28,00	56,000	
	2721204120100	Mufa fonta maleabila 	buc	1,0000	18,00	18,000	
	2875274117000	Cot fonta  	buc	2,0000	38,00	76,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,495	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	70,00	4,200	
68	ID03C
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный  клапан  ф40, Kvcmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35,   VF3 065 B 1649    " Danfoss")
	buc			449,406
—————
92,256	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,256	
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	3,0000	100,00	300,000	
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,50	6,000	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,200	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	12,0000	0,20	2,400	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	33,00	7,590	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	40,00	2,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	15,20	19,760	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	22,00	8,800	
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА
					
69	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения температуры  Д 14-38   ЗК4-2-87
	buc			58,004
—————
31,713	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	57,66	31,713	
	291313450109287	Закладная конструкция для измерения температуры   Д 14-38  ЗК4-2-87	buc	1,0000	24,00	24,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	15,20	0,684	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
70	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)
	buc			70,004
—————
31,713	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	57,66	31,713	
	2913134501090919158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,0000	36,00	36,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	15,20	0,684	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
71	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых  участках)
	buc			70,004
—————
31,713	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	57,66	31,713	
	2913134501090959158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых  участках)	buc	1,0000	36,00	36,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	15,20	0,684	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
72	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения уровня  3КЧ-223-89
	buc			66,004
—————
31,713	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	57,66	31,713	
	2913134501094970	Закладная конструкция для измерения уровня    3КЧ-223-89	buc	1,0000	32,00	32,000	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	15,20	0,684	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	18,00	0,468	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,299	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	70,00	0,840	
		3. Valoarea utilajului
					
73	Preturi firmei
	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=32 кВт, N-0.15кВт, (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM    32 TCLNA"
	buc			24 670,670
—————
0,000	
	2875274401088650	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт, N-0.15кВт, (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM    DUO 50 FT"	buc	1,0000	24 670,67	24 670,670	
74	Pretul firmei
	Насос сетевой воды,  производительностью Qр = 3,2 м3/час  напором Н=8,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,174кВт(1 рабочий, 1резервный) А 16 -2  "Biral"
	buc			8 200,000
—————
0,000	
	287527440107554	Насос сетевой воды,  производительностью Qр = 3,2 м3/час  напором Н=8,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,174кВт(1 рабочий, 1резервный) А 16 -2  "Biral"	buc	1,0000	8 200,00	8 200,000	
75	Preturi firmei
	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч  "Termona" Чехия 
	buc			3 800,000
—————
0,000	
	5632568450950	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч  "Termona" Чехия 	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000	
76	Pretul firmei
	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=80 л, Р=6 бар    "VAREM"41 VE080   Италия
	buc			1 882,500
—————
0,000	
	28752744021880	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=80 л, Р=6 бар    "VAREM"41 VE080   Италия	buc	1,0000	1 882,50	1 882,500	
77	Pretul firmei
	 Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 
	buc			876,410
—————
0,000	
	28752744010550	  Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 	buc	1,0000	876,41	876,410	
78	Pretul firmei
	Противонакипное магнитное устройство  "Antical - medium"
	buc			602,870
—————
0,000	
	2875274401385	Противонакипное магнитное устройство  "Antical - medium"	buc	1,0000	602,87	602,870	
79	Pretul firmei
	Умягчитель исходной воды       "Decalux - Basic-8 "
	buc			12 800,000
—————
0,000	
	28752741215259	Умягчитель исходной воды       "Decalux - Basic-8 "	buc	1,0000	12 800,00	12 800,000	
80	Pretul firmei
	 Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 
	buc			496,700
—————
0,000	
	28752744010525	  Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 	buc	1,0000	496,70	496,700	
81	Pretul firmei
	Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  74CC0003
	buc			2 410,300
—————
0,000	
	2875274402348	Бак  запаса подпиточной воды      V= 300л  74CC0003	buc	1,0000	2 410,30	2 410,300	
82	Pretul firmei
	Насос подпиточной  воды , Qр=0,017 м3/час;  Нр=19,0 м, с электродвигателем N=0,3 кВт  BM 1-2  Фирма Biral
	buc			1 992,380
—————
0,000	
	287527440551263	Насос подпиточной  воды , Qр=0,017 м3/час;  Нр=19,0 м, с электродвигателем N=0,3 кВт BM 1-2  Фирма Biral	buc	1,0000	1 992,38	1 992,380	
83	Pretul firmei
	Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия
	buc			22 253,670
—————
0,000	
	2875274050200	Емкостной водонагреватель вертикальный     V=200л,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 1232"  Италия	buc	1,0000	22 253,67	22 253,670	
84	Pretul firmei
	Расширительный  бак   контура  горячей воды  вертикальный V=12л, Ру=6 бар  VEC 12V  , "Varem  ".  Италия  
	buc			630,000
—————
0,000	
	2875274123812	Расширительный  бак   контура  горячей воды  вертикальный V=12л, Ру=6 бар  VEC 12V  , "Varem  ".  Италия  	buc	1,0000	630,00	630,000	
85	Pretul firmei
	Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА   "Romstal ,  Р=8 бар 
	buc			298,000
—————
0,000	
	2875274050232	Грязевик  (фильтр)  Ф32, Ру1,6 МПА   "Romstal ,  Р=8 бар 	buc	1,0000	298,00	298,000	
86	Pretul firmei
	Циркуляционный насос  для горячего  водоснабжения Qр=0,1 м3/час;  Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт  Фирма "Biral"   AX  10-1
	buc			2 589,160
—————
0,000	
	28752744055230	Циркуляционный насос  для горячего  водоснабжения Qр=0,1 м3/час;  Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт  Фирма "Biral"   AX  10-1	buc	1,0000	2 589,16	2 589,160	
87	Pretul firmei
	 Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  
	buc			102,030
—————
0,000	
	28752744010027	 Грязевик  (фильтр)  Ф20, Ру1,6 МПА  	buc	1,0000	102,03	102,030	
88	Pretul firmei
	 Регулятор давления после себя, с  наружной резьбой, диапазон  настройки 1-5 бар, t max=15- 0C,  Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час  AID 065-4212
	buc			2 830,000
—————
0,000	
	28752744010072	 Регулятор давления после себя, с  наружной резьбой, диапазон  настройки 1-5 бар, t max=15- 0C,  Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час  AID 065-4212	buc	1,0000	2 830,00	2 830,000	
89	Pretul firmei
	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа  VF3 065 B 1649    " Danfoss"
	buc			16 080,330
—————
0,000	
	28752741236225	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа  VF3 065 B 1649    " Danfoss"	buc	1,0000	16 080,33	16 080,330	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.