## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 2 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg
33100000-1 | 3 | Oxidaza | Oxidaza | 6: Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 4 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) | 6: Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 5 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | 6: 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551
33100000-1 | 6 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | 6: 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin, Cefoxitin screen, Ceftaroline, Clindamycin, Daptomycin, Erythromycin, Fusidate, Gentamicin, Levofloxacin, Linezolid, Moxifloxacin, Mupirocin, Negative control, Norfloxacin, Positive control, Rifampin, Teicoplanin, Telavancin, Tetracycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole, Vancomycin
33100000-1 | 7 | Capete de dozare | Capete de dozare | 6: 10 x10; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 8 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | 6: Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 9 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | 6: Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste
33100000-1 | 10 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | 6: Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.
33100000-1 | 11 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | 6: Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C
33100000-1 | 12 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | 6: Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluţie hipertonă de crioconservare și 25 bile poroase
33100000-1 | 13 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.Haemophilus influenzaesau echivalentul ATCC 49247
33100000-1 | 14 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 6: Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Haemophilus influenzae sau echivalentul ATCC 49766

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) | kg | 1 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 1944.4444
33100000-1 | 2 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 1 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 1447.9167
33100000-1 | 3 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 200 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 1077.9167
33100000-1 | 4 | Optochin (5 µg) | Optochin (5 µg) | Bucată | 200 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 315
33100000-1 | 5 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | Set | 3 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 60% În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 30975
33100000-1 | 6 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 50% % În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 4437
33100000-1 | 7 | Capete de dozare | Capete de dozare | Bucată | 3 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 50% % În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 4500
33100000-1 | 8 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Bucată | 2 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 50% % În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 6116.6667
33100000-1 | 9 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Bucată | 1 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 3608.3333
33100000-1 | 10 | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp. | Bucată | 3 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 60% În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 15625
33100000-1 | 11 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 | Bucată | 3 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 60% În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 4725
33100000-1 | 12 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Bucată | 8 |  |  |  |  | În 2 tranșe I Tranșă: 60% În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului II tranșă trimestrul IV | 22666.6667
33100000-1 | 13 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 1890
33100000-1 | 14 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | Bucată | 1 |  |  |  |  | I tranșă: În termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului | 1890
101218.9444

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________