| Instalarea unui diesel generator (sursa alternativa) cu includerea in schema existenta de alimentare cu energie electrica a Parcului Urban de autobuze din str. Sarmizegetuza 51 mun.Chisinau (№ ob. 01/2023 ) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Alimentarea cu energie electrica. Substatii electrice. (marca AEES)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat, D=60mm | buc | 2,000 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat, D=100mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | RpEG17E | Demontarea panoului electric: capsulat,800x650x350mm | buc | 0,000 |
| 4 | RpEP11A | -Demontarea contorului | buc | 1,000 |
| 5 | RpEP13A | -Demontarea transformatorului de curent | buc | 3,000 |
| 6 | RpEG17E | Demontarea panoului electric: capsulat,400x500x350mm | buc | 0,000 |
| 7 | RpEE24C | -Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A | buc | 1,000 |
| 8 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului automat | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-521-15 | -Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ATS, ABP) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (in panoul №8 existent) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-2 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (in panoul №8 existent) | buc | 2,000 |
| 19 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 6,000 |
| 20 | 08-02-152-14 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg | 100 buc | 0,060 |
| 21 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,020 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,040 |
| 25 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,300 |
| 26 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,010 |
| 28 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,040 |
| 29 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 30 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 6,000 |
| 31 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 95 mm2 | buc | 2,000 |
| 32 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (OK-1) | buc | 2,000 |
| 33 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,050 |
| 34 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,040 |
| 36 | 08-02-411-3 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm | 100 m | 0,020 |
| 37 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,080 |
| 40 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (feronerie) | t | 0,008 |
| 41 | 3332034-020 | Cablu ABBГнг 4х70mm2 (1,448kg/m) | m | 31,000 |
| 42 | 3332034-031 | Cablu ABBГнг 4х95mm2 (1,715kg/m) | m | 6,000 |
| 43 | 3332025-141 | Cablu VVGng 4х4mm2 | m | 22,000 |
| 44 | 3332027-40 | Cablu КВВГнг 5х1.5mm2 | m | 22,000 |
| 45 | 3331018-4 | Conductor PV3 1,5mm2 | m | 5,000 |
| 46 | 335000420-1 | Formari de capuri Ok-1 | buc | 2,000 |
| 47 | 33351022 | Manson terminal EPКT 0047-L12 | buc | 2,000 |
| 48 | 33351023 | Manson terminal EPКT 0031-L12 | buc | 6,000 |
| 49 | 33351023-21 | Manson terminal EPКT 0015-CEE01 | buc | 2,000 |
| 50 | 444019-178 | Teava otel d=70mm | m | 5,000 |
| 51 | 44400113-1 | Teava din otel d= 25mm | m | 5,000 |
| 52 | 44400011 | Teava din otel d=20mm | m | 5,000 |
| 53 | 44400071-28 | Furtun metalic D=70mm | m | 2,000 |
| 54 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм | m | 2,000 |
| 55 | 4440074-4 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=20мм | m | 2,000 |
| 56 | 201-92851-2 | Din reica 35cm | m | 1,000 |
| 57 | 3370008-01 | Cutie de ramificatie У994У2 100*100 | buc | 6,000 |
| 58 | 1011786 | Lac de bitum | kg | 1,000 |
| 59 | 335000504 | Profil de montare K101/1У2 (l=1m) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 60 | 5552012-61 | Panou de evidenta si protectie PDC-TF-01-200-D (CE52-D) dim:300x650x950, ) | buc | 1,000 |
| 61 | 5551011-171 | -Intreruptor de sarcina BP32-35A 250A | buc | 1,000 |
| 62 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 63 | 555100028-8 | Transformator de curent TТИ-А-150/5А ,5ВА | buc | 3,000 |
| 64 | 5550151-26 | -Contor electronic trifazat ZMG 410CR 5A 380V | buc | 1,000 |
| 65 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 1,000 |
| 66 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 1,000 |
| 67 | 5552012-70 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva AAR tip ATS 160A (ATS ,ABP) | buc | 1,000 |
| 68 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 69 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 cu declansator electronic MP211 (in panoul №8 existent) | buc | 1,000 |
| 70 | 5550252-9 | Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C (in panoul №8 existent) | buc | 2,000 |

Proiectant V.Armeanic

Verificat energetic PUA Iu. Stefirta

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.