WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 28/2023-2--1-5

Sistema de conditionare

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 28.10.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | "Mitsubishi Electric | Sistema de conditionare - (C-1): | buc |  |  |  |
| 2 |  | Bloc exterior ,unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12.2(3.5-13.5)kw, capacitatea de incalzire 14.0(3.5-16.5)kw. N=3.66kw, U=220V, MXZ - 6D122VA2 | buc |  |  |  |
|  | 139555 | Bloc exterior MXZ-6D122VA2, Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Bloc interioar tip caseta , SLZ-MSOFA | buc |  |  |  |
|  | 1391 | Bloc interioar tip caseta SLZ-MSOFA,Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 |  | Controler de la distanta | buc |  |  |  |
|  | 256871459874 | Controler de la distatta, "Mitsubishi" | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | "Mitsubishi Electric | Sistema de conditionare - (C-2): | buc |  |  |  |
| 6 |  | Bloc exterior ,unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12.2(3.5-13.5)kw, capacitatea de incalzire 14.0(3.5-16.5)kw. N=3.66kw, U=220V, MXZ - 6D122VA2 | buc |  |  |  |
|  | 139555 | Bloc exterior MXZ-6D122VA2, Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP20VGK | buc |  |  |  |
|  | 1392 | Bloc interioar de perete MZS-AP20VGK ,Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP25VGK | buc |  |  |  |
|  | 1393 | Bloc interioar de perete MZS-AP25VGK ,Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP35VGK | buc |  |  |  |
|  | 1394 | Bloc interioar de perete MZS-AP35VGK ,Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Bloc interioar tip caseta , SLZ-MSOFA | buc |  |  |  |
|  | 1391 | Bloc interioar tip caseta SLZ-MSOFA,Mitsubishi Electric | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Controler de la distanta | buc |  |  |  |
|  | 256871459874 | Controler de la distatta, "Mitsubishi" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 12 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 13 |  | Conducte de freon: | m |  |  |  |
| 14 |  | Tevi din cupru D6.35mm | m |  |  |  |
|  | 2746163334851 | Tevi din cupru recoapte D6.4mm | m | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Tevi din cupru D9.52mm | buc |  |  |  |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte D9,5mm | m | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Tevi din cupru D12.7mm | buc |  |  |  |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte D12,7mm | m | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |