	Liceul Teoretic "D. Aligheri", str. I. Creanga 80 si str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici 13, mun. Chisinau DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatii  birourilor si coridoarelor
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Coridor in blocul claselor primare

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demolari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	165,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,6500

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	75,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,1250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari  in coridor claselor primare

	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan si pereti

	
	
	

	3
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	47,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	96,3500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	188,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	49,3500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7050

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	165,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	18,1500

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	49,5000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	165,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	23,1000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	68,4750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,2500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	165,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	201,3000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 178,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	13,0350

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,6400

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=10,0000


	m2
	165,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	396,0000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 359,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,6500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	26,4000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,9500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	55,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,3000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	57,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0550

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	330,0000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	165,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	33,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	181,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	24,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0495

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	165,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	74,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	174,0585

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1650

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	165,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,9500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	24,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,2500

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	165,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	90,7500

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	66,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,9000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	82,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	165,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	90,7500

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	66,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,9000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	82,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	75,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	30,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	80,3250

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	27,5625

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	472,5000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	7,8750

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	22,5000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	3,7500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in coridor claselor primare
	            
	

	 
	
	1.1.3. Lucrari diverse

	
	
	

	15
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	6,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6600

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	6,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,0600

	
	
	Total
	
	
	

	17
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	6,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor in blocul claselor primare
	            
	

	 
	
	1.2. Doua birouri

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demolari

	
	
	

	18
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn -Pervazuri 
K=2,0000


	m2
	4,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9740

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,9740

	
	
	Total
	
	
	

	19
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	3,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7938

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7938

	
	
	Total
	
	
	

	20
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	121,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,5740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,2175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,0725

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2145

	
	
	Total
	
	
	

	21
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la tavan 

	m2
	44,8300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,3796

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7245

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,2415

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4483

	
	
	Total
	
	
	

	22
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din laminat 

	m2
	44,8300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,9313

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9313

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3449

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,3449

	
	
	Total
	
	
	

	23
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura 

	m2
	44,8300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	17,4837

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,4837

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,2415

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,2415

	
	
	Total
	
	
	

	24
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	25
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	25,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,5000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	7,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,5000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,4250

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	26
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Tavan

	
	
	

	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	44,8300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,3449

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,7245

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,2415

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	44,8300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	68,5899

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	320,0862

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1793

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,5416

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8742

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	44,8300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,9660

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	49,3130

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,7245

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0134

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 

	m2
	44,8300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	20,1735

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4830

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"
	kg
	47,2912

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0448

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0448

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	44,8300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	24,6565

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	17,9320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,6898

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	22,4150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,2415

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0897

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.2.3. Pereti 

	
	
	

	32
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	121,4500

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,0030

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	50,4018

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,0725

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	110,3500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	134,6270

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	787,8990

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4414

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,7176

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,7656

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=10,0000


	m2
	110,3500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	264,8400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 578,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,6560

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,3105

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	11,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,4946

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,3300

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	162,1710

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1243

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8769

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,3286

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	37,3400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,7084

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	39,2070

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9335

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0373

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	224,0400

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	121,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,2900

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	133,5950

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	18,2175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0364

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	121,4500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	54,6525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,1450

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	128,1176

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1214

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1214

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	121,4500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,2900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,1450

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	59,8748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1214

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	121,4500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,6435

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,2175

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,0725

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CN55A


	Finisare manuala decorativa Tencuiala decorativa SATIN DELUX la suprafete interioare, peste grundul acrilic -Norma de consum 350 g pe m2 

	m2
	68,0900

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,3012

	
	2430116104842
	Tencuiala decorativa SATIN DELUX 
	kg
	23,8315

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	34,0450

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,4045

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	53,3600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,3480

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	21,3440

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,2016

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,6800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,6680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1067

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	53,3600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,3480

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	21,3440

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,2016

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,6800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,6680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1067

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	1.2.4. Timplarie

	
	
	

	44
	RpCP35A


	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=400mm 
Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100


	m
	4,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,6450

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	4,7470

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	18,9880

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0470

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	0,2350

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CK03A


	Usi din LEMN/ HDF/ Fagure de stabilizare sau PAL, inclusiv tocurile, perforat interioare intr-un canat, pe captuseli , balamale ascunse, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

	m2
	3,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,5566

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,3024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9450

	
	2030112930000-1
	Usi interioare din LEMN
	m2
	3,7800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,3213

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,7010

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,8316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0756

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle, blocare magnetica Patent (P) 

	buc
	2,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,8400

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	2,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2.5. Pardoseli

	
	
	

	47
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	44,8300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	20,9804

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	1 380,0288

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,0589

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3157

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,7657

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8966

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	44,8300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	51,5545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7245

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	47,5422

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	47,5422

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	40,7505

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3449

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	49
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0900

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	9,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,2000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	53
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5400

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.7. Lucrari diverse

	
	
	

	54
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	55
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,8565

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Doua birouri
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare

	
	
	

	57
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	7,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	7,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	7,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0350

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	34,0000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	108,1500

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,0900

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	67,0000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	112,2000

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpEF02A


	Corp de iluminat cu senzor Elmos ST77D 20 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	13,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	14,1700

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	13,2600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice-Birouri

	
	
	

	64
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	105,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	113,5575

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,2445

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	105,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	70,3500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	117,8100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,3100

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,7200

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	51,8000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	80,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	12,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,3000

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0300

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	180,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	85,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,4000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,5000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,5000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0100

	
	
	Total
	
	
	

	73
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	10,2000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,0000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Birouri
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	75
	Pret de piata


	Tablou electric sau celula gata echipat 

	
	2,0000

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


