Lucrari de reparatie interioare  la Scoala Primara or.Calarasi	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Tavan			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 	m2	63,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,474	
	7422010060100	Timplar	h-om	129,478	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	252,640	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	66,318	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947	
 			Total Tavan	            		
 		1.2. Timplarie			
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, placaj in volume mici, etc.) 
	m2	15,480	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,251	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,251	
3	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	6,100	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,453	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,488	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,100	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,400	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,660	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122	
4	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 
	m	46,840	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,989	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,431	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,662	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,037	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,230	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,056	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,047	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  
	m2	14,050	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,421	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,107	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,703	
6	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  
	m2	14,050	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,497	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	100,317	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,056	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,382	
7	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	14,050	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,694	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	5,620	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,843	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,025	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,703	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,028	

			
 			Total Timplarie	            		
 		1.3. Coloane si  grinzi
			
8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	33,700	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,044	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,685	
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 
	m2	33,700	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,718	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,986	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,685	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	33,700	
	7122050013400	Zidar	h-om	6,740	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	37,070	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,010	
11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	33,700	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,114	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	240,618	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,135	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,662	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,539	
12	CK18C
	Montarea coltarilor  din aluminiu (Coloane si grinzi ) 
	m	40,000	
	7422010060100	Timplar	h-om	10,400	
	2743123549025	Baghete din aluminiu (coltari)	m	42,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	240,000	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
	m2	33,700	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,165	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,550	
	4100126202818	Apa	m3	0,034	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	33,700	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,011	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,055	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,685	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-lavabila 
	m2	33,700	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,535	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	13,480	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,022	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,850	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,685	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,067	

			
 			Total Coloane si  grinzi	            		
 		1.4. Pereti
			
16	RpCG05A
	Zidarie cu blocuri mici tip Fortan, cu agregate usoare de  20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente,  executata cu mortar marca M-25 
	m3	0,128	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,742	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151	
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare   390 x 190 x 190	buc	8,832	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,964	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,004	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,023	
17	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Lambriu) 
	m2	41,550	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,725	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,725	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  
	m2	88,310	
	7122050013400	Zidar	h-om	10,597	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,246	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	4,416	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	88,310	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,649	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,246	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,416	
20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	88,310	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,738	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	630,533	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,353	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,976	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,413	
21	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  
	m2	88,310	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,194	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	126,283	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,088	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,413	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,265	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2	88,310	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,649	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,246	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,416	
23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	88,310	
	7122050013400	Zidar	h-om	17,662	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,141	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,246	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,026	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
	m2	88,310	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,739	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,831	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,158	
	4100126202818	Apa	m3	0,088	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  
	m2	129,240	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,877	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,386	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,462	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	129,240	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,082	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	51,696	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,754	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	64,620	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,462	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,258	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.5. Pardoseli antreu
			
27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat,  
	m2	67,410	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,437	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	27,975	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,370	
28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2	22,470	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,482	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,247	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,110	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,944	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,225	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,674	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,270	
29	IzF10E
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi polistiren expandat sau aglomerata cu bitum, lipite cu mastic de bitum pe suprafete plane 
	m2	22,470	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,640	
	2521302602903	Placi din granule pluta expandata sau aglomerate cu bitum	m2	22,807	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,583	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	62,916	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	42,019	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,112	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,674	
30	IzF23B
	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv  lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj  
	m2	0,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,000	
	2682132602080	Tesetura  fibre sticla LT 130	m2	0,000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,000	
31	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  
	m2	22,470	
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,840	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	23,829	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,829	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,425	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,674	
32	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  
	m2	67,410	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	151,672	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,852	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	69,432	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	273,010	
	24302261000001	Fuga	kg	20,223	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 348,200	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	60,669	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,033	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,809	
33	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 
	m	29,960	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,470	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,996	
	265112-12100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,960	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,180	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,045	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	30,559	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,996	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300	

			
 			Total Pardoseli antreu	            		
 		1.6. Pardoseli Sali de clasa
			
34	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 
	m2	90,600	
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,966	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,966	
	4100126202818	Apa	m3	2,718	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,718	
35	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 
	100 m3	0,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,608	
	1421102200227	Pietris 	m3	0,000	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,430	
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	0,362	
36	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 
	t	14,400	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,621	
37	RCsK06A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 
	m3	9,060	
	9312040019600	Sapator	h-om	20,747	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,265	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	9,966	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,906	
38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	9,060	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,969	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,419	
	4100126202818	Apa	m3	0,906	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,903	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,805	
39	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris 
	100m2	0,996	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,783	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,080	
	4100126202818	Apa	m3	0,498	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,131	
40	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR gr.3 
	kg	148,000	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	149,480	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,740	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,480	
	2010237318750	Distantieri 	buc	44,400	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,089	
41	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 
	m2	90,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,615	
	2651122100000	Ciment 	kg	2 745,180	
	1421302200467	Concentrat celular	l	22,877	
	1421302200468	Fibra din polipropilena  tip S	kg	3,660	
	2812106306003	Profil din metal usor	m	64,054	
	2430226100801	Grund din acril 	kg	13,726	
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,732	
	4100126202818	Apa	m3	0,275	
	2051142950700	Dibluri	buc	0,458	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,812	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,272	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,453	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,935	
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	4,258	
42	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  
	m2	96,600	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	193,200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	114,954	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,562	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	33,979	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	509,686	
	2710503808004	Fir de sudare	m	99,025	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,562	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	106,791	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"	m2	101,937	
	4100126202818	Apa	m3	0,146	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,966	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,159	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,320	
43	TrI1AA01D2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 2 
	t	17,900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,845	
44	TrB01A1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 
	t	17,900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,931	

			
 			Total Pardoseli Sali de clasa	            		
 		1.7. Incalzire
			
45	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
	m2	6,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,960	
46	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. 
	m	27,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,150	
	1245867451	Cot 90* d=40	buc	8,000	
	124512451	Mufa d=40mm	buc	2,000	
	2521-21671-0000	Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm	m	27,810	
47	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea    1400 mm, inclusiv 
	buc	6,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	
	2822115700000	Radiator L=1,4m	buc	6,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,018	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,036	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=10	buc	0,300	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 10	buc	18,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200	
48	IC38J
	Piesa de racordare (Teu redus 40x20x40cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm 
	buc	12,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,080	
	28752741-11-10102	Piesa de racordareTeu 40x20x40	buc	12,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480	
	3220137315778	Decapant	kg	0,108	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,408	
49	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. 
	m	4,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena D-20mm	m	4,120	
50	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
	buc	12,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (tur-retur)	buc	12,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,144	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288	
51	IC38B
	Piesa de racordare (Supapa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	12,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160	
	2875274110102	Piesa de racordare Supapa 	buc	12,000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	
	3220137315778	Decapant	kg	0,084	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,216	
52	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata  inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 
	buc	24,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	
	28752-74204000	Bratara fixare d=40	buc	24,000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=10	buc	1,200	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 10	buc	24,000	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	24,000	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400	

			
 			Total Incalzire	            		

			
 		Total  			
		Asigurari Sociale (ПЗ) * 24 % 			
		Transportu materialelor (ПЗ+Asigur) * 10 % 			
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % 			
		Beneficiu (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % 			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Electricitate
			
53	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	7,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540	
54	RpEP21A
	Demontarea punctului de alimentare 
	buc	4,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	36,000	
55	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 
	m	36,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,520	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5mm	m	40,788	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	1,980	
56	RpEB01A1
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp.  
	m	22,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,980	
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5mm	m	24,926	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	1,210	
57	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  
	buc	5,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,050	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	
58	RpEE17B
	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 
	buc	4,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,960	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	4,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	
59	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) 
	buc	9,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,070	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9,000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	9,000