Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:  Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 11 (str. P. Rareș,32) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI                                (denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 11 (str. P. Rareș,32)  pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă- IMSP AMT Rîșcani

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Termenul de executarea a lucrărilor  dupa semnarea Contractului este de 3 luni începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Toate materialele utilizate vor fi noi, certificate și conforme standardelor naționale și europene. Se vor respecta normele tehnice în construcții aplicabile în Republica Moldova. Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de execuție.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

La solicitarea IMSP AMT Rîșcani, antreprenorul va prezenta mostre pentru materialele și bunurile în termen de 3 zile lucrătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor vor fi efectuate în condiții corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea și nu a crea impedimente în activitatea subdiviziunilir medicale.  Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice și de exploatare, depozitarea deșeurilor de construcție în locuri delimitate, nu mai puțin de 2  zile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Antreprenorul va efectua verificările necesare privind calitatea lucrărilor executate.
La final, va prezenta documentația tehnică, inclusiv instrucțiuni de exploatare, dacă este cazul.

Completarea Cărții tehnice pe perioada derulării lucrărilor de reparație.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Antreprenorul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectele apărute în perioada de garanție, în termen rezonabil stabilit de comun acord conform cerințelor stipulate în Contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor va respecta dimensiunile și toleranțele admise conform normelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Se vor respecta parametrii tehnici standard pentru clădiri civile, inclusiv cerințele de siguranță și rezistență.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

Conform rapoartelor tehnice și energetice.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Lucrările se vor executa astfel încât să se reducă disconfortul fonic, în special în timpul programului de activitate medicală. În baza încercărilor de laborator admisibile.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Cu respectarea securității tehnice și SSM.

Instalațiile existente vor fi protejate, iar eventualele lucrări de montaj vor respecta cerințele tehnice și de siguranță.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Lucrările conexe vor include finisaje, ajustări și refacerea suprafețelor afectate.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Materialele utilizate vor fi selectate în funcție de calitate, durabilitate și destinația spațiilor medicale.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, utilajele, forța de muncă și utilitățile necesare executării lucrărilor, conform normelor tehnice și legislației în vigoare.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Termenii utilizați în prezentul caiet de sarcini sunt interpretați conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Oferta financiară va fi elaborată conform normativelor în vigoare, incluzând toate costurile aferente lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

- Devizele locale aferente ofertei

- Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- Declarație privind valabilitatea ofertei - Grafic de executare a lucrărilor - Declarație privind experiența similară - Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copiile Contractelor Individuale de muncă a angajaților pentru implimentarea viitorului contract, (în contract se va indicată funcția și categoria de calificare. Se va accepta minim categoria trei). - Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia - Informațiii privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin fiecărui asociat.) - Angajament terț susținător financiar - Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - Declarație terț susținător tehnic - Declarație terț susținător profesional - Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii valabil - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice - Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform CUC nr. 434/2023 - Certificat privind lipsa datoriilor fața de bugetul de stat - Certificat ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), Manualul calității de activitate în construcții (integral). - Capacitatea economică și financiară - Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate - Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția publică - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului. * - Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Centrul Medicilor de Familie Nr.11 str. Petru Rares, 32, sectorul Rascani, anul 2026 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Casa scarii (6 nivele) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 187,21 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 187,21 |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,21 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 187,21 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 187,21 |
| 6 | CF51B k=7 mat, util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7 | m2 | 187,21 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 187,21 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 187,21 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 187,21 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 187,21 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 187,21 |
| 12 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 24,10 |
| 13 | CH06A aplicativ | Balustrada cu Mina curenta metalica INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX . (Balustrada de inox h=90 cm cu bare verticale, pas intre bare 100mm inclusiv elemente de siguranta( vezi la fata locului ) | m | 84,00 |
| 14 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 15 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 69,40 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 69,40 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 69,40 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,40 |
| 19 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 69,40 |
| 20 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 125,30 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 69,40 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 69,40 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 69,40 |
| 24 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 69,40 |
| 25 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 16,10 |
| 27 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 65,30 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 16,10 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 16,10 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 16,10 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,10 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 32 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pardoseli ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 70,14 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 70,14 |
| 34 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 51,24 |
| 35 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 18,90 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100x3 | kg | 105,00 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 78,54 |
| 38 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm (Gresie Antiderapanta trepte R10 30x120 cm , contrateptesi rampe tip echivalent Teracota din clincher petnru scгri Concrete Grey Mat Treapta+ contratreapta) | m2 | 71,14 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm) | m | 84,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 40 | RpCP13B | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic | kg | 50,00 |
| 41 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Hol mic de linga lift (etajele 2,3 si 4) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 42 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (briu din lemn) | m2 | 4,65 |
| 43 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 80,27 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 80,27 |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,27 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,27 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,27 |
| 48 | CF51B k=7 mat, util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7 | m2 | 80,27 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,27 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 80,27 |
| 51 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80,27 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,27 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 80,27 |
| 54 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 27,80 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 55 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din placaj, PFL, PAS etc. (PGC et 4) | m2 | 27,40 |
| 56 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 78,30 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 78,30 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,30 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,30 |
| 60 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 78,30 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 78,30 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 78,30 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 78,30 |
| 64 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 78,30 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri |  |  |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,20 |
| 66 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 75,70 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,20 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 15,20 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,20 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,20 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm ) | m2 | 2,45 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala conferinte et. 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 72 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti) | m2 | 87,20 |
| 73 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 87,20 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 87,20 |
| 75 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 10,80 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,20 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,20 |
| 78 | CF51B k=7 mat, util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7 | m2 | 87,20 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,20 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 87,20 |
| 81 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,20 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,20 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 87,20 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 84 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600x600x12mm) (casetat) | m2 | 68,60 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 85 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 10,90 |
| 86 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 30,92 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 10,90 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 10,90 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 10,90 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,90 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 91 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 68,55 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 68,55 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 68,55 |
| 94 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 | m2 | 68,55 |
| 95 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm | m2 | 68,55 |
| 96 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) | m | 33,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Biroul 103 et. 1 Cabinet medic (Radiografie) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 97 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC) | m2 | 3,40 |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 99 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,92 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 38,27 |
| 101 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 34,92 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,92 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,27 |
| 104 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 36,27 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,27 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 36,27 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,27 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 36,27 |
| 109 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 2,00 |
| 110 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 7,05 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 111 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,24 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,24 |
| 113 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,24 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,24 |
| 115 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 14,24 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,24 |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,24 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,24 |
| 119 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,24 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri |  |  |
| 120 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,80 |
| 121 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 17,10 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,80 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,80 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,80 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,80 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 126 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,24 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 14,24 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,24 |
| 129 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,24 |
| 130 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -14,24 |
| 131 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 15,66 |
|  |  | Capitolul 1.5. Biroul 103 et 1 Hol mic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |
| 132 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila / Inlocuire 5-6 casete tavan ( doar panouri fara carcasa) | m2 | 2,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Biroul 102 et.1 SOAT Sala septica |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 133 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm( se exclude automacara ,electrozi ,aparat de sudura ) | m | 5,10 |
| 134 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa) | m3 | 0,40 |
| 135 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 7,55 |
| 136 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,40 |
| 137 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 1,60 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 7,91 |
| 139 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 7,91 |
| 140 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 6,35 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,56 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 1,56 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,56 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 1,56 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 145 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,02 |
| 146 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 11,95 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,02 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,02 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,02 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,02 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Timplarie |  |  |
| 151 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
|  |  | Capitolul 1.7. Sectia Ftiziopulmonologie et. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 152 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC) | m2 | 12,27 |
| 153 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 150,44 |
| 154 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare ferestruica) | m2 | 0,30 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 150,44 |
| 156 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 12,50 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 150,44 |
| 158 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 150,44 |
| 159 | CF51B k=7 mat,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7 | m2 | 150,44 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,44 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 150,44 |
| 162 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 150,44 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 163 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 55,41 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 55,41 |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,41 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,41 |
| 167 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 55,41 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 55,41 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 55,41 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 55,41 |
| 171 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 55,41 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri |  |  |
| 172 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,10 |
| 173 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 80,80 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 21,10 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 21,10 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 21,10 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,10 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 178 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 55,41 |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,41 |
| 180 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 55,41 |
| 181 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -55,41 |
| 182 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 60,95 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 183 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 9,45 |
| 184 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(Perete despartitor cu geam termopan sticla mata si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei) | m2 | 10,00 |
| 185 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,56 |
| 186 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm ) | m2 | 2,45 |
|  |  | Capitolul 1.8. Coridor de la laborator et. 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Timplarie |  |  |
| 187 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile) | m2 | 6,36 |
|  |  | Capitolul 1.9. Sala de autoclavare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Schimbare teava si demontare distilator |  |  |
| 188 | RpSC04Av Aplicativ | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile( Demontare aparat pentru distilarea apei ) | buc | 1,00 |
| 189 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 5,40 |
| 190 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" | m | 5,40 |
| 191 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.10. Retea incalzire |  |  |
| 192 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 10,50 |
| 193 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12,00 |
| 194 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 13,00 |
| 195 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 13,00 |
| 196 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,50 |
| 197 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 26,00 |
| 198 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 27,00 |
| 199 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 36,00 |
| 200 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 36,00 |
| 201 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 36,00 |
| 202 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,00 |
| 203 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 9 elemente, | buc | 5,00 |
| 204 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 8,00 |
| 205 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 26,00 |
| 206 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 13,00 |
| 207 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 26,00 |
| 208 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 26,00 |
| 209 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 52,00 |
| 210 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 39,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Lucrari sanitare |  |  |
| 211 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 212 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 213 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 214 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 215 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 216 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10,50 |
| 217 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,80 |
| 218 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 219 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,20 |
| 220 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 221 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 222 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler - existent) | buc | 1,00 |
| 223 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 6,00 |
| 224 | SD19B | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 2,00 |
| 225 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 72,00 |
| 226 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,00 |
| 227 | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) | buc | 3,00 |
| 228 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser prosop hartie) | buc | 3,00 |
| 229 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,20 |
|  |  | Capitolul 1.12. Retele de ventilare |  |  |
| 230 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 12,00 |
| 231 | VC37A apli. ksal 0,5 | Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj) | buc | 3,00 |
| 232 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 2,00 |
| 233 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 14,60 |
| 234 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,20 |
| 235 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 9,00 |
| 236 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150 | buc | 2,00 |
| 237 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Sistem electric |  |  |
| 238 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 460,00 |
| 239 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 460,00 |
| 240 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,00 |
| 241 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Evacuare deseuri |  |  |
| 242 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 38,00 |
| 243 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 38,00 |
| 244 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 54,00 |
| 245 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 54,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele ventilare |  |  |
| 246 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,00 |
| 247 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior) | buc | 2,00 |
| 248 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 4,00 |
| 249 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 2,00 |
| 250 | VC07A | Montarea filtru ( doar manopera si utilaj ) | buc | 2,00 |
| 251 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 252 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(panou automatizare retea ventilatie) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele electrice |  |  |
| 253 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,00 |
| 254 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 39,00 |
| 255 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (Cutie de evidenta metalica IP41;36 module) | buc | 1,00 |
| 256 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |
| 257 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,00 |
| 258 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,90 |
| 259 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 260,00 |
| 260 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 690,00 |
| 261 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 240,00 |
| 262 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 263 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 10,00 |
| 264 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 0,60 |
| 265 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 60,00 |
| 266 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( se exclude automacara,ascensor,aotomobil, instal de sudat ,electrozi) k salar 0,5 | 100 m | 10,80 |
| 267 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 1 010,00 |
| 268 | pret furnizor | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 | m | 70,00 |
| 269 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente | buc | 10,00 |
| 270 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu sensor de miscare | buc | 12,00 |
| 271 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate | buc | 8,00 |
| 272 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W | buc | 4,00 |
| 273 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 9,00 |
| 274 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa | buc | 9,00 |
| 275 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 46,00 |
| 276 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 4,00 |
| 277 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 2,00 |
| 278 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude resurse canal mase plastice) | 100 m | 0,24 |
| 279 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 24,00 |
| 280 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele ventilare |  |  |
| 281 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 2,00 |
| 282 | Pret de piata | Incalzitor aer electric circular tip HK 150-3,0 | buc | 1,00 |
| 283 | pret de piata | Filtru d150 mm | buc | 2,00 |
| 284 | Pret de piata | Atenuator de zgomot d=150 | buc | 2,00 |
| 285 | Pret de piata | Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a) | set | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele electrice |  |  |
| 286 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36mod. ЩРн-П-36 P41 | buc | 1,00 |
| 287 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 288 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 5,00 |
| 289 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 2,00 |
| 290 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 3,00 |
| 291 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 1,00 |
| 292 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 2,00 |
| 293 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
| 294 |  | Sina N | buc | 1,00 |
| 295 |  | Avertizator incendiu sonor cu baterie | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sanitare |  |  |
| 296 | Pret de piata | Stingator OП-5 | buc | 3,00 |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).