WinCMera2000

Formular Nr.5

Investitor	Primaria Ciuciuleni

Obiect	s Ciuciuleni raionul Hincesti

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Retele exterioare de distributie a apei pe strazile Ciresarilor, str. P. Frunza, str. Livezilor, str. M. Eminescu si str. Posta Veche

(formular desfä§urat)

| crt. | Simbol norme od resurse |  |  | Consum de resurse pe unitate de mäsurä | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mäsurä |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - Lucrari de constructie 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in de ozit teren cat . Il. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mflociu | m3 |  |  |  |
|  | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm osime amint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 410011620 2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | o, 1000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armaturi 1.2.1. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110mmPNIO |  |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 252121671 | Teava polietilena PNIO dl 10 | m | 1,0205 |  |  |
|  | 251320662 15001 | Banda de avertizare |  | 1,0800 |  |  |
|  | 341052000 6752 | Automacara 6 - IO tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 6 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PNIO | m |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 252121671 0001175 | Teava polietilena PN IO d75 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 251320662 15001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 341044000 5604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 295216000 7253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 7 |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm PNIO | m |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671 0001150 | Teava polietilena PNIO d50 |  | 1,0030 |  |  |
|  | 251320662 15001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 341044000 5604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 295216000 7253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 8 | GA08A | Tub de protectie din PVC , montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 160 mm |  |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 252121670 1000160 | Teava din PVC d160 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 287315590 1000 | Electrozi sud. 01 e50.24.13/rg.2.1. mm S 7240 | kg | o, 1400 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 311032000 3007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 292214000 7002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile este 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 295227000 4029 | Topitor bitum de 500 1 | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 9 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x110x75 | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671 | Teu PE dl 10x110x75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 10 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671 | Mufa PE dilO | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 11 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671 | Adaptor flansa dl 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 12 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE/otel ) din polietilena, tevii avind diametrul de 125x 1000tel | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671 | Reductie otel 125x100 | buc | 1,0000 |  |  |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 13 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE/otel) din polietilena, tevii avind diametrul de 100x57 | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671 | Reductie otel 100x57 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 14 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1 ,oooo |  |  |
|  | 252315671 381175 | Adaptor flansa d75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671 3811752 | Mufe PE d75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 16 | ACA53 A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa ) din polietilena, tevii avind diametrul de 50mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671 381150 | Adaptor flansa d50 | buc | 1,0000 |  |  |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 17 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa ) din polietilena, tevii avind diametrul de 50mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671 3811501 | Mufa PE d50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 18 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevii avind diametrul de 75x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671 3811751 | Reductie PE 75x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 19 | ACA23 A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442 8200100 | Flansa rotunda libera d100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287411580 0001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 20 | ACA23 A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442 820050 | Flansa rotunda libera d50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287411580 | Suruburi hexa onale cu iulite | buc | 8,0000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0001 |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 287527442 8200125 | Flansa d125 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287411580 0001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 22 | ACA23 A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442 8200100 | Flansa rotunda libera dl 00 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287411580 0001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 23 | ACA23 A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442 820050 | Flansa rotunda libera d50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 251373660 1000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287411580 0001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730 0000110 | Vana dl 10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | ACA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din Otel, la ozitie, avind diametrul de 15mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411 015015 | Filet Otel dl 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 311032000 | Gru termic de sudura de 1-14 kW | h-ut | 0,2400 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3006 |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuała sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730 000015 | Robinet d 15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuała sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730 000050 | Vana d50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea rece tiei |  |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stro ire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 29 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea rece tiei |  |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 410011620 2820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stro ire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 287527741 00000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 31 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  |
|  | 713608002 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | 287527741 00000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | 1.2.2. |  |  |  |  |
| 32 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 125 RC PNIO |  |  |  |  |
|  | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 252121671 00011125 | Teava polietilena RC d125 PN 10 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 251320662 15001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 341052000 6752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 33 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 287411730 0000125 | Vana fonta dl 25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevii avind diametrul de 125mm | buc |  |  |  |
|  | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1 ,2000 |  |  |
|  | 252315671 3811125 | Mufa d125 e/f | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 311032001 2304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 125mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 252315671 38111252 | Adaptor flansa dl 25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau ieselor de le atura, | buc |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din Otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125mm-flansa libera |  |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 287527440 01001254 | Flansa libera d125 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 311032000 3006 | Grup termic de sudura de 1-14 kW | h-ut | 1,1900 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 252315675 15152 | Set final d125 PE | buc | 1,0000 |  |  |
|  | ACA31 A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din Otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440 0100100 | Flansa din Otel pentru sudura dl 00 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 311032000 3006 | Grup termic de sudura de 1-14 kW | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 39 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din Otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 287527440 0100125 | Flansa din Otel pentru sudura d125 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 311032000 3006 | Grup termic de sudura de 1-14 kW | h-ut | 1,1900 |  |  |
| 40 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din Otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm | buc |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 287527440 0100150 | Flansa din Otel pentru sudura d150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 311032000 3006 | Grup termic de sudura de 1-14 kW | h-ut | 1,1900 |  |  |
|  |  | 1.2.3. |  |  |  |  |
| 41 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in amint cu | 100 m3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |
|  | 295226000 3521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 42 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 931204001 9600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 931204001 9600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si Iacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 44 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 295226000 3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 295227000 4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 c 4 kw | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 46 | ACA 1 OA | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 1 1 Omm PEHD RC PEIOO PNIO |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | SDR 17 dl 10 triplustrat(tip2) (Al) |  |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 252121670 10011101 | Teava din polietilena dl 10 PEHD RC PEIOO PNIO SDR17 tri lustrat | m | 1,0150 |  |  |
|  | 201010290 1170 | Bile, manele cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 295227000 7602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 294042000 2422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 47 | ACA 1 OA | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 1 1 Omm |  |  |  |  |
|  | 713605001 2000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 252121671 | Teava polietilena PN 10 dl 10 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu to ceìÿ | h-ut | 0,0115 |  |  |

Intocmit

Verificat

(functia, semnätura)