	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-1
BLOC 1B  Transa 3 
 Constructii beton armat (comp CBA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromulu in axele "R29-R30" x "X-EA"

	
	
	

	1
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б фундаментов 

	m3
	9,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	45,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,339

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,495

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,985

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,985

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,277

	2
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б лестниц (площадок и маршей) 

	m3
	15,93

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	73,278

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,555

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,796

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	6,412

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	6,412

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,664

	3
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б полов 

	m3
	15,93

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	73,278

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,555

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,796

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	6,412

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	6,412

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,664

	4
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea 

	100 m3
	0,42

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,256

	5
	TsI51B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	100,30

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	8,766

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari / Indepartarea scarii exterioare existente din partea aerodromulu in axele "R29-R30" x "X-EA"
	            
	

	 
	
	2. Fundatii

	
	
	

	
	
	2.1. Pilot Pm-1  (8 buc)

	
	
	

	6
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 1470,4 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	25,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	336,499

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	30,06

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	2,637

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,633

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	1 470,40

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	94,208

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	6,771

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	20,902

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-1  (8 buc)
	            
	

	 
	
	2.2. Pilot Pm-2  (23 buc)

	
	
	

	7
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 3 873,2 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	64,86

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	852,552

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	76,159

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	6,681

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	1,603

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	3 873,20

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	238,685

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	17,155

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	52,958

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-2  (23 buc)
	            
	

	 
	
	2.3. Pilot Pm-3  (10 buc)

	
	
	

	8
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 1330,0 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	22,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	289,179

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	25,832

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	2,266

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,544

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	1 330,00

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	80,96

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	5,819

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	17,963

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-3  (10 buc)
	            
	

	 
	
	2.4. Pilot Pm-4  (20 buc)

	
	
	

	9
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 2 816,0 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	50,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	659,854

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	58,945

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	5,171

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	1,241

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	2 816,00

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	184,736

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	13,278

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	40,988

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-4  (20 buc)
	            
	

	 
	
	2.5. Pilot Pm-5  (5 buc)

	
	
	

	10
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 381,0 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	6,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	88,068

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	7,867

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	0,69

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,166

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	381,00

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	24,656

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	1,772

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	5,471

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-5  (5 buc)
	            
	

	 
	
	2.6. Pilot Pm-6  (1 buc)

	
	
	

	11
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 88,0 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	1,55

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	20,374

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	1,82

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	0,16

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,038

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	88,00

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	5,704

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	0,41

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,266

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-6  (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.7. Pilot Pm-7 (1 buc)

	
	
	

	12
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura -120,2 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	2,22

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,181

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	2,607

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	0,229

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,055

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	120,20

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	8,17

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	0,587

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,813

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-7 (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.8. Radiere monolite

	
	
	

	13
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	33,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	150,092

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,34

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	35,095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,424

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,746

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	15,594

	14
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	130,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	600,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	60,076

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	135,873

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	13,256

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	90,114

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	37,547

	15
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	427,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	73,657

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	515,602

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,135

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	128,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	128,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,81

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	21,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	34,16

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	42,70

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,494

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,213

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	51,24

	16
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	780,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	57,423

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,692

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	799,705

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	117,03

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	7,802

	17
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	10 439,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	648,312

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,017

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	10 700,795

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 565,97

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	104,398

	18
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	189,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	45,813

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	199,261

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	3,832

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	1,916

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	17,452

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,182

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Radiere monolite
	            
	

	 
	
	2.9. Transportarea pamint

	
	
	

	19
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti) 

	100 m3
	1,73

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	4,476

	20
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	295,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	25,783

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transportarea pamint
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Coloane 

	
	
	

	
	
	3.1. Coloane monolita Cm-1 (12 buc)

	
	
	

	21
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	18,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	90,666

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,887

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	18,819

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,203

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	12,42

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,105

	22
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	156,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	44,85

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	179,40

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,248

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	7,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	7,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	7,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	6,24

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	23,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,156

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,234

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	18,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,588

	23
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	2 113,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	209,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	72,923

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	2 166,542

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	21,137

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	317,055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	85,076

	24
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	72,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	15,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,828

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,828

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	72,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,72

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,36

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,576

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,08

	25
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,072

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,533

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,562

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,281

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,04

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,07

	26
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	144,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	91,08

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	86,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	158,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-1 (12 buc)
	            
	

	 
	
	3.2. Coloane monolita Cm-2 (3 buc)

	
	
	

	27
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	4,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,666

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,472

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	4,705

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,551

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	3,105

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,776

	28
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	39,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,299

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	45,195

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,314

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,965

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,965

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,965

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,572

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	5,895

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,059

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,716

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,904

	29
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	613,56

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	60,681

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,168

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	628,899

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	6,136

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	92,034

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	24,696

	30
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 гост 103-76 

	kg
	27,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,031

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,317

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,317

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	27,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,276

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,138

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,221

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,414

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,028

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,207

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,218

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,109

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,015

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,055

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,027

	32
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	36,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	22,77

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	21,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	39,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-2 (3 buc)
	            
	

	 
	
	3.3. Coloane monolita Cm-2a (2 buc)

	
	
	

	33
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,111

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,315

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,367

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,07

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,517

	34
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	26,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,532

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	30,13

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,21

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,31

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,31

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,31

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,048

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	3,93

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,026

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,144

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,603

	35
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	420,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	41,538

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,49

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	430,50

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	4,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	63,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	16,905

	36
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	18,40

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,212

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,212

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	18,40

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,184

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,092

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,147

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,276

	37
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,018

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,133

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,14

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,07

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,01

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,035

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,018

	38
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-2a (2 buc)
	            
	

	 
	
	3.4. Coloane monolita Cm-3 (3 buc)

	
	
	

	39
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	4,38

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,062

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,139

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	4,579

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,536

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	3,022

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,756

	40
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	39,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,299

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	45,195

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,314

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,965

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,965

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,965

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,572

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	5,895

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,059

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,716

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,904

	41
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	756,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	74,768

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,082

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	774,90

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	7,56

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	113,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	30,429

	42
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	37,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,259

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,435

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,435

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	37,80

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,378

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,189

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,302

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,567

	43
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,038

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,281

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,296

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,148

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,021

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,074

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,037

	44
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-3 (3 buc)
	            
	

	 
	
	3.5. Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)

	
	
	

	45
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,44

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,327

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,534

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,597

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,421

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,374

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,593

	46
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	30,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,74

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	34,96

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,243

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,52

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,52

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,52

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,216

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	4,56

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,046

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,648

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,699

	47
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	489,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	48,453

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,902

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	502,168

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	4,899

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	73,488

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	19,719

	48
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	18,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,064

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,214

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,214

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	18,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,186

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,093

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,149

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,279

	49
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,019

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,141

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,148

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,074

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,01

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,037

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,019

	50
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-4, Cm-4a (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.6. Coloane monolita Cm-5, (1 buc)

	
	
	

	51
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	1,72

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,664

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,767

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,798

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,211

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	1,187

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,297

	52
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	15,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,37

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	17,48

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,122

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,76

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,76

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,76

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,608

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	2,28

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,015

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,023

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,824

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,35

	53
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	234,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,143

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,073

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	239,85

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,34

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	35,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	9,418

	54
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	9,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,106

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,106

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	9,20

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,092

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,046

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,074

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,138

	55
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,009

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,067

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,07

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,035

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,005

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,018

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,009

	56
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-5, (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.7. Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)

	
	
	

	57
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	5,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	29,215

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,075

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	6,064

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,71

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	4,002

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,00

	58
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	26,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,532

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	30,13

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,21

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,31

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,31

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,31

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,048

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	3,93

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,026

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,144

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,603

	59
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	566,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	56,027

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,544

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	580,662

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	5,665

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	84,975

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	22,802

	60
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76, , M-2 

	kg
	63,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,765

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,724

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,724

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	63,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,63

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,315

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,504

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,945

	61
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,063

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,467

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,491

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,246

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,035

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,123

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,061

	62
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-6,Cm-6a (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.8. Coloane monolita Cm-7 (1 buc)

	
	
	

	63
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	2,35

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	11,837

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,513

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	2,457

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,288

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	1,621

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,405

	64
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	13,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,737

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	14,95

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,104

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,65

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,65

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,65

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,52

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,019

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,56

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,299

	65
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	260,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	25,754

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,984

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	266,91

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,604

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	39,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,481

	66
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	6,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,311

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,069

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	6,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,03

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,048

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,09

	67
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,006

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,044

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,047

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,023

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,006

	68
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-7 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.9. Coloane monolita Cm-8 (1 buc)

	
	
	

	69
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	1,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,157

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,184

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	1,035

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,259

	70
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	13,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,737

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	14,95

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,104

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,65

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,65

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,65

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,52

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,019

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,56

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,299

	71
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	183,14

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	18,113

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,318

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	187,718

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,831

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	27,471

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,371

	72
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	6,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,311

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,069

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	6,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,03

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,048

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,09

	73
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,006

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,044

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,047

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,023

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,006

	74
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-8 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.10. Coloane monolita Cm-9 (1 buc)

	
	
	

	75
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,65

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,274

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,801

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,08

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,448

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,112

	76
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	4,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,351

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,405

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,038

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,235

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,235

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,235

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,188

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,705

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,005

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,007

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,564

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,108

	77
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	89,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,893

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,102

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	92,168

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,899

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	13,488

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,619

	78
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	6,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,311

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,069

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	6,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,06

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,03

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,048

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,09

	79
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,006

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,044

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,047

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,023

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,003

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,012

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,006

	80
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-9 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.11. Rama monolita Rm-1,Rm-2  (1 buc)

	
	
	

	81
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	2,04

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,654

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	2,133

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,25

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	1,408

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,352

	82
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	10,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,875

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,08

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,40

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,015

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,23

	83
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	301,62

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	29,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,406

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	309,16

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,016

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	45,243

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,14

	84
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	9,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,966

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,103

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,103

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	9,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,09

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,045

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,072

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,135

	85
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,009

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,067

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,07

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,035

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,005

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,018

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,009

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Rama monolita Rm-1,Rm-2  (1 buc)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane 
	            
	

	 
	
	4. Grinzi

	
	
	

	
	
	4.1. Grinda scari Rg-1, (1buc)

	
	
	

	86
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,57

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,871

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,58

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,596

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,07

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,393

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,098

	87
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,345

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,955

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,06

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,06

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,26

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,046

	88
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	3,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,517

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	1,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,034

	89
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	82,31

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,84

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	84,368

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,823

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,347

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,313

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinda scari Rg-1, (1buc)
	            
	

	 
	
	4.2. Grinda scari Rg-2 (1buc)

	
	
	

	90
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,51

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,569

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,413

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,533

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,062

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,352

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,088

	91
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,345

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,955

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,06

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,06

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,26

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,046

	92
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	3,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,517

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	1,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,034

	93
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	82,07

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,117

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,831

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	84,122

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,821

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,31

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,303

	94
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	2,25

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,492

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,026

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,026

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,022

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,011

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,018

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,034

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinda scari Rg-2 (1buc)
	            
	

	 
	
	4.3. Grinzi la cota 3.500

	
	
	

	95
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	52,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	264,442

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	145,504

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	54,889

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,426

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	36,225

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	9,056

	96
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	420,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	72,45

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	410,55

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,10

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	126,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	126,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,60

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	54,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,42

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,42

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	50,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	9,66

	97
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	840,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	289,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	144,90

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	336,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,42

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,66

	98
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	10 568,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1 045,185

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	364,599

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	10 832,302

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	105,681

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 585,215

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	425,366

	99
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	17,16

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	3,749

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,197

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,197

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	17,16

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,172

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,086

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,137

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,257

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 3.500
	            
	

	 
	
	4.4. Grinzi la cota 7.100

	
	
	

	100
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	58,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	294,664

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	162,133

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	61,162

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,16

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	40,365

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	10,091

	101
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	380,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	65,55

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	371,45

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,90

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	114,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	114,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	11,40

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	11,40

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	49,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,38

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,38

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	45,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	8,74

	102
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	765,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	263,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	131,962

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	306,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,383

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	8,797

	103
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	9 051,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	895,207

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	312,282

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	9 277,931

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	90,516

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 357,746

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	364,329

	104
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	65,53

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,318

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,754

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,754

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	65,53

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,655

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,328

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,524

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,983

	105
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,066

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,489

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,515

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,257

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,036

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,129

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,064

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 7.100
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi
	            
	

	 
	
	5. Planseul 

	
	
	

	
	
	5.1. Planseul axa Y-EA

	
	
	

	106
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /  

	kg
	1 419,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	310,183

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,325

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	16,325

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1 419,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	14,196

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	7,098

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	11,357

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	21,294

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul axa Y-EA
	            
	

	 
	
	5.2. Podele  la cota 0.000

	
	
	

	107
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	169,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	192,406

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	194,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	16,90

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	40,813

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	81,627

	108
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	4,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	19,038

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,214

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	4,452

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,434

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,236

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,978

	109
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	140,70

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	708,706

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	389,95

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	147,102

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	17,222

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	97,083

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	24,271

	110
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	677,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	60,772

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,374

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	694,437

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	6,775

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	101,625

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	27,269

	111
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	5 720,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	565,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	197,343

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	5 863,102

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	57,201

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	858,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	230,234

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele  la cota 0.000
	            
	

	 
	
	5.3. Planseul la cota 3.500

	
	
	

	112
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	116,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	584,292

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	321,494

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	121,278

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	14,198

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	80,04

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	20,01

	113
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	660,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	113,85

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	645,15

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	3,30

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	198,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	198,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	19,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	19,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	85,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,66

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,66

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	79,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	15,18

	114
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	1 320,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	455,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	227,70

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	528,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,66

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	15,18

	115
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	16 834,18

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1 664,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	580,779

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	17 255,034

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	168,342

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2 525,127

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	677,576

	116
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piese inglobate M1 

	kg
	21,84

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,772

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,251

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,251

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	21,84

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,218

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,109

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,175

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,328

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul la cota 3.500
	            
	

	 
	
	5.4. Planseul la cota 7.100

	
	
	

	117
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	98,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	493,626

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	271,607

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	102,459

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,995

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	67,62

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	16,905

	118
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	550,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94,875

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	537,625

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,75

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	165,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	165,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	16,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	16,50

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	71,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,55

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,55

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	66,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	12,65

	119
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	1 100,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	379,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	189,75

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	440,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,55

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	12,65

	120
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	6 579,55

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	650,717

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	226,994

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	6 744,039

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	65,796

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	986,933

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	264,827

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul la cota 7.100
	            
	

	 
	
	5.5. Scara interioara SC-1

	
	
	

	121
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,133

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,977

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,764

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,441

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,484

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,621

	122
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,07

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,73

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,06

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,56

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,276

	123
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	122,90

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	11,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,24

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	125,972

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,229

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	18,435

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,947

	124
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	1 175,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	116,267

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,558

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1 204,99

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	11,756

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	176,34

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	47,318

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Scara interioara SC-1
	            
	

	 
	
	5.6. Scara interioara SC-2

	
	
	

	125
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,629

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,70

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,659

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,428

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,415

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,604

	126
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,07

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,73

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,06

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,56

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,276

	127
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	105,78

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,649

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	108,424

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,058

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,867

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,258

	128
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	439,56

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	43,472

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,165

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	450,549

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	4,396

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	65,934

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	17,692

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Scara interioara SC-2
	            
	

	 
	
	5.7. Scara interioara SC-3

	
	
	

	129
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,629

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,70

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,659

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,428

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,415

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,604

	130
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,552

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	8,797

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,70

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,70

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,17

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,08

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,207

	131
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	105,78

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,649

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	108,424

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,058

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,867

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,258

	132
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	377,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	37,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,02

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	386,835

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,774

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	56,61

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	15,19

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Scara interioara SC-3
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul 
	            
	

	 
	
	6. Putul ascensorului (A1, A2)

	
	
	

	133
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	3,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,748

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,953

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,386

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,622

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,092

	134
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,175

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	36,225

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,15

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,90

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,40

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,105

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,015

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,60

	135
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	51,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,821

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,179

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	53,218

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	7,788

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,519

	136
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	1 226,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	76,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,232

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1 257,47

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	184,02

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	12,268

	137
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-1, M-2 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	50,70

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	12,244

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	53,255

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	1,024

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,512

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	4,664

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,583

	138
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare  

	t
	6,06

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	243,915

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,845

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	6 181,20

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	12,12

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	2,727

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	39,39

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	39,39

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	39,39

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,394

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,606

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,727

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,045

	139
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa inglobata M-3 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	25,30

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	6,11

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	26,575

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,511

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,256

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,328

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,291

	140
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa inglobata M-4 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	129,32

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	15,615

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	135,838

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,612

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	1,306

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	11,897

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,933

	141
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	6,17

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	45,695

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	48,126

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	24,063

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	3,394

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	12,031

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,016

	142
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc 

	m2
	162,54

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	271,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,384

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	308,826

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	21,943

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,29

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	24,381

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	81,27

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Putul ascensorului (A1, A2)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


