CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor:  Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им.Р.Т. Эрдогана, мун.Комрат;

Лот №1 - Наружные сети канализации

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta №

Alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующий 1АРМ установить: |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА7-29/3/C25) | buc | 1,00 |  |  |

| 3 |  | В существующий 2АРМ установить: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА7-29/3/C25) | buc | 1,00 |  |  |

| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (АВР-100-25) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (пускатель магнитный ПМЛ 2501) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-1Р-20А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR410ACe 380В, 5-60 А) | buc | 1,00 |  |  |

| 12 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПC1-3Р | set | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x16 мм2) | 100 m | 2,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x16 мм2) | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Кабель АПвБбШп сеч.5x16 мм2 | m | 280,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2) | 100 m | 0,13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,38 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Кабель АПвБбШп сеч.5x6 мм2 | m | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 24,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 заделка концевая | buc | 6,00 |  |  |
| 25 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=20мм) | 100 m | 0,07 |  |  |

| 26 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=32мм) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m | 0,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 31 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора осветительная кабельная стойка ж/б СВ95-2-1 шт.) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Лампа светодиодная 50Вт | buc | 1,00 |  |  |

| 35 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ПЭ д110мм | 1 km | 0,055 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | 1 | Песок | m3 | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 37 | Кирпич строительный красный | buc | 1 095,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 36,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 24,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 24,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 |  | В существующий 1АРМ установить: |  |  |  |  |

| 45 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | В существующий 2АРМ установить: |
| --- | --- | --- |

| 47 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Устройство автоматического ввода резерва тип АРВ-100-25 (в комплекте с выключателями и магнитными пускателями) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 |  | Cчетчик ZMR410ACe 380В, 5-60 А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 |  | Ограничитель перенапряжений ОПС1 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1

Deviz-oferta №

Stratul de sol vegetal.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,20 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,20 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 144,00 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,20 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta №

Stratul de sol mineral

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (85,0m3:0,15=566,67 m2) | 100m2 | 5,67 |  |  |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru imbracaminte rutiera) | 100 m3 | 1,69 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru zona verde) | 100 m3 | 1,15 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,42 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 387,20 |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,42 |  |  |
| 7 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,50 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta №

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gardul (vezi marca "SAC") |  |  |  |  |
| 1 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,0 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 55,00 |  |  |
| 2 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,08 |  |  |
| 3 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,88 |  |  |
| 4 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Poarta si portita (vezi marca "SAC") |  |  |  |  |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,57 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,32 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,32 |  |  |
| 8 | CO07A corect | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 277,84 |  |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 | m3 | 0,14 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В7,5 | m3 | 0,256 |  |  |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,844 |  |  |
| 12 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,28 |  |  |
| 13 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Gazon obisnuit (vezi marca "PG") - 800,0 m2 |  |  |  |  |
| 14 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 800,00 |  |  |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 8,00 |  |  |
| 16 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tufe (vezi marca "PG") - 15 buc |  |  |  |  |
| 17 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 | 0,96 |  |  |
| 18 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Ienupar cazacesc) | buc | 15,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3-1

Deviz-oferta №

Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (815,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 81,50 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 122,25 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta №

Канализационная насосная станция. Общестроительные работы.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,77 |  |  |
| 2 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,10 |  |  |
| 4 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 4,71 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,11 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,11 |  |  |
| 9 |  | Фундамент монолитный Фом1 (1 шт) |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,98 |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С15, W4, F50 | m3 | 1,50 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (10AIII pas 150x150) | kg | 120,80 |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (анкер А1) | kg | 4,40 |  |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,45 |  |  |
| 15 |  | Трос (4 шт) |  |  |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8,65 |  |  |
| 17 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 19 |  | Отмостка |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,70 |  |  |
| 21 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 14,15 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Statia de pompare de canalizare.Utilaj si tevi.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Statia de pompare de canalizare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi. |  |  |
| 1 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Труба PEНD ф160x9,5) | m | 2,000 |
| 2 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (ф160) | m | 2,000 |
| 3 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm )(Отвод электрофузионный ф160) | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Флюгарка ф160 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 5 | IA30A прим. | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l(Кaнализационная насосная станция WILO полностью погружная, поставляемая в комплекте с оборудованием) | buc | 1,000 |
| 6 | M1C06A | Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t (монтаж нестандартного оборудования)(Мачта) | t | 0,360 |
| 7 | M1C06A | Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t (монтаж нестандартного оборудования)( Cтрела) | t | 0,095 |
| 8 | M1C21A | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m(Таль электрическая канатная г/п 0,25т Нпод.=10м) | t | 0,065 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 9 | Pret de piata | Кaнализационная насосная станция WILO полностью погружная, поставляемая в комплекте с оборудованием(корпусом,2-мя насосами, направляющими, обратными клапанами, решеткой для задержания твердых отходов, электрощитом с возможностью дистанционной передачи данных, автоматикой и запорной арматурой)(Насос-Q=8,00м3/час,Н=24,0м,N=3,9квт(Насос WILO СOMB 2Х REXA FIT VO5DA-228/EAD1-2-T0039-540-O(1lucru+1rezarva)(panou de comanda ghi daje p-u pompe) | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Мачта | t | 0,358 |
| 11 | Pret de piata | Cтрела, | t | 0,095 |
| 12 | Pret de piata | Таль электрическая канатная г/п 0,25т Нпод.=10м | buc | 1,000 |