Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  СВ105
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,8000			
	446-2011	Sustineri pentru stilpi стойка СВ105	buc	1,0000			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800			
2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,4400			
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400			
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400			
3	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=50мм)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	47,4000			
	1234567750	Трубостойка Д=50мм	m	100,0000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000			
	1019852	Vopsea	kg	0,6800			
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500			
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200			
4	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV  (перекидка провода самонесущего СИП2 сеч. 3х35+1х54 мм2)
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	34,9000			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600			
5	
	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54 мм2
	m				
	7894560130	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54 мм2	m	1,0000			
6	
	Арматура для крепления СИП
					
7	
	Лента из нержавеющей стали F2007
	m				
	500962007	Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,0000			
8	
	Скрепы А200
	buc				
	5009200	Скрепы А200	buc	1,0000			
9	
	Кронштейн СА 1500
	buc				
	12301500	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000			
10	
	Анкерный зажим РА1500
	buc				
	123261500	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000			
11	
	Кабельный ремешок CSB
	buc				
	232920951	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000			
12	
	Анкерный зажим РА 25х100
	buc				
	23261500	Анкерный зажим РА 25х100	buc	1,0000			
13	
	Промежуточный зажим ES-1500
	buc				
	23251500	Промежуточный зажим ES-1500	buc	1,0000			
14	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV  (перекидка провода самонесущего AVKPR-1 2*16 мм2)
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	34,9000			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600			
15	
	Провод самонесущий AVKPR-1 2*16 мм2
	m				
	7894560131	Провод самонесущий AVKPR-1 2*16 мм2	m	1,0000			
		2. Lucrari de montaj
					
16	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic - Panou de evidenta
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200			
17	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc				
	1	Muncitor	h-om.	0,8700			
18	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-40
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,8100			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4550			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400			
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A VA49-27 B25A
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,5600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400			
20	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения OPC-1B
	set				
	1	Muncitor	h-om	3,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
21	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1500			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1000			
22	
	Papuci de cablu 16mm2
	buc				
	2325150016	Papuci de cablu 16mm2	buc	1,0000			
23	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic - Panou de distributie
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200			
24	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,8100			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4550			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400			
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,5600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400			
26	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	14,7000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000			
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	10,2000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800			
27	
	Cablu VVG 3*2.5 mm2
	m				
	611590810	Cablu VVG 3*2.5 mm2	m	1,0000			
28	
	Cablu VVG 3*1.5 mm2
	m				
	61159082	Cablu VVG 3*1.5 mm2	m	1,0000			
29	
	Cablu VVG 3*10 mm2
	m				
	61159083	Cablu VVG 3*10 mm2	m	1,0000			
30	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Canal metalic 50*50 mm cu capac
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	37,6000			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800			
31	
	Canal metalic 50*50 mm cu capac
	m				
	7894560133	Canal metalic 50*50 mm cu capac	m	1,0000			
32	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	19,0000			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,6000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300			
33	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20мм, L=3м)
	10 buc				
	1	Muncitor	h-om	8,2900			
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,7800			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400			
		3. Utilaj
					
34	
	Panou de evidenta
	buc				
	16833004	Panou de evidenta	buc	1,0000			
35	
	Contor 220V, 5-40A Cx-1000-3
	buc				
	2589630010	Contor 220V, 5-40A	buc	1,0000			
36	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40
	buc				
	25896300	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000			
37	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B25
	buc				
	1526047291600	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B25	buc	1,0000			
38	
	Protectie supratensiune OPC-1B
	buc				
	4569693202433	Protectie supratensiune OPC-1B	buc	1,0000			
39	
	Panou de distributie
	buc				
	16833005	Panou de distributie	buc	1,0000			
40	
	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40
	buc				
	25896300	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,0000			
41	
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/C10
	buc				
	236594120160	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/C10	buc	1,0000			
42	
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B6
	buc				
	15260472916060	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B6	buc	1,0000			
43	
	Выключатель AD12/30mA
	buc				
	15260472916061	Выключатель аВыключатель AD12/30mA	buc	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.