CAIET DE SARCINI

- Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

- Obiectul achiziţiei: „Instalarea sistemului supraveghere video în or. Codru”

| № crt. | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1 . Lucrări de instalare |  |  |
| 1 | Alegerea locului de instalare a aparatului şi detectorilor , traseelor aşezării cablurilor firelor | comp. | 23 |
| 2 | Aparat de recepţie-control SPI pentru 1 rază | buc. | 3 |
| 3 | Cablu atîrnat de otgon înăuntrul încăperii | 100 m | 9,15 |
| 4 | Cutie distribuitivă de perete KPT-10 | buc | 35 |
| 5 | Dispozitiv BSP | buc | 200 |
| 6 | Împărţirea şi întroducerea în aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2 | 10cap | 35 |
| 7 | Împărţirea şi întroducerea în aparate a capetelor firelor monopolare | buc | 35 |
| 8 | Încărcarea şi instalarea boxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2 | buc | 3 |
| 9 | Instalarea switch | buc | 6 |
| 10 | Instalarea camerei video | buc | 35 |
| 11 | Instalarea registratorului video | buc | 2 |
| 12 | Întinderea cablului | 100 m | 9,15 |
| 13 | Măsurarea în complex cu ajutorul curentului continuu a cablurilor pare instalate | 100 bu | 1 |
| 14 | Măsurarea rezistenţei conturului blocării | linie | 35 |
| 15 | Priză în reţea deschisă | buc | 8 |
| 16 | Ţeavă din vinplast atîrnate fix cu secţiunea interioară pînă la 25 mm | 100 m | 1,7 |
|  | Capitolul 2. Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | Aparat de recepţie-control SPI pentru 1 rază | buc | 0 |
|  | Capitolul 3. Lucrări de construcţie |  |  |
| 1 | Lucrări de fixare | set | 43 |
| 2 | Perforarea găurilor directe în pereţi de cărămidă(grosimea peretelui pînă la 2 cărămizi) | 1 gaură | 31 |
| 3 | Sfredelirea găurilor în metal şi beton | 1 gaură | 334 |
|  | Capitolul 4. Reglarea părţilor electrice ale SPI |  |  |
| 1 | Bloc de alimentare în sistemul de dispecerat de conducere SPI (blocul principal KME) | bloc | 6 |
| 2 | Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru şi control, primirea în exploatare | compl | 10 |
| 3 | Specialist inginer/electronist | om/oră | 10 |
| 4 | Reglarea schemelor Managed Switch/Router cu numărul pînă la:8 porturi | sistem | 6 |
| 5 | Reglarea/Instalarea SO (Ajax, C.Nord,Trassir, iDMSS, Hik-Connect, Imou, Ezviz, PIMAlink si alte) | sistem | 6 |
| 6 | Reglarea schemelor CCTV cu numărul în rază pînă la:16 canale | sistem | 10 |
|  | Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în preţurile de montare |  |  |
| 1 | NVR DHI-NVR2116HS-4KS3 16 Canale 1SATAx16Tb | buc | 1 |
| 2 | HDD ST16000NM000J Seagate Exos X18 3.5&quot;, 16TB | buc | 2 |
| 3 | Switch PoE 8 +2 canale DH-CS4010-8ET-60 | buc | 5 |
| 4 | Camera IP DH-IPC-HFW1639TC-A-IL 6Mp 2.8mm | buc | 36 |
| 5 | Switch PoE 4 +2 canale DH-PFS3006-4ET-36 | buc | 1 |
| 6 | NVR 32 canale DH-NVR608-32 | buc | 1 |
| 7 | Bloc de alimentare 2A / 12B | buc | 6 |
| 8 | Box termoplast 100x100*70 | buc | 36 |
| 9 | Box termoplast 150x110x70 | buc | 6 |
| 10 | Priza | buc | 6 |
| 11 | Box ЩМР 500*400*200 | buc | 2 |
| 12 | Conector RJ 45 | buc | 200 |
| 13 | Cablu de telecomunicatii LK-CAT.5E-UTP/CU | m | 915 |
| 14 | Cablu de telecomunicatii LK-CAT.5E-FTP CU MESS + tros | m | 915 |
| 15 | Canal plastic 25x16 | m | 120 |
| 16 | Canal plastic 40x25 | m | 20 |
| 17 | Prelungitor 5 prize | buc | 4 |
| 18 | Elemente de fixare | buc | 50 |
| 19 |  |  |  |

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru                Stelian Manic __________________

Data "____"__________________

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat,

precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.