Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de reparație a  Secției Terapie Intensivă et.4 a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică 
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lotul I |  |  |  | 1 |
|  |  | Lucrări de reparație Secția Terapie Intensivă, et.4 | buc | 1 | Conform anexei 1 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 4 337 530,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _120_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 1% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   1%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 09.03.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (SA)

Deviz-oferta № 2-1-1 (SA)

Sectie Terapie Intesiva (SA) Arhitectura.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LC- Saloane |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Рardoseli acoperire antibacteriala din vinil omogen. |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 195,250 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea sapei din mortar de ciment | m2 | 195,250 |  |  |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Вр-1 100*100 mm) | kg | 877,000 |  |  |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 195,250 |  |  |
| 5 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 195,250 |  |  |
| 6 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -195,250 |  |  |
| 7 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) | m2 | 215,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane suspendate casetate si finisate |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 80,000 |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 15,250 |  |  |
| 10 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 22,000 |  |  |
| 11 | CK52A | Plafoane suspendate din placide modul pe carcasa metalica, tip"" Armstrung" cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Spatii medicale) | m2 | 180,000 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 45,250 |  |  |
| 13 | CF04C | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala | m2 | 45,000 |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |  |  |
| 15 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi. | m | 80,000 |  |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,250 |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor. | m2 | 45,250 |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Рereti interiori |  |  |  |  |
| 19 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,000 |  |  |
| 20 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 280,000 |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 150,000 |  |  |
| 22 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 25,000 |  |  |
| 23 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 50,000 |  |  |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 360,000 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti . | m2 | 400,000 |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 400,000 |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |  |  |
| 28 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 360,000 |  |  |
| 29 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 30 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 10,000 |  |  |
| 31 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 40,000 |  |  |
| 32 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 40,000 |  |  |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. LC-Coridor acces Soloane |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Usi glasante cu autadescidere. |  |  |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 26,360 |  |  |
| 35 | CK25A | Usi (U-1)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm. | m2 | 3,470 |  |  |
| 36 | CK25A | Usi glisante orizontal (2060 x1152mm) (U-3), din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm. Usile prevazut cu luminatoare si dispozitiv de autoinchidere | m2 | 12,300 |  |  |
| 37 | CK25D | Usi glasante orizontal (2400x2600mm) ,(U-2) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element Sandvic 24mm.Usile prevazut cu luminare si dispozitiv de autoinchidere. | m2 | 6,500 |  |  |
| 38 | CK23C1 | Perete despartitor ( vitrale) din mase plastice (2400X6500)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 16,160 |  |  |
| 39 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn .(ancadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Рardoseli acoperire antibacteriala din vinil omogen. |  |  |  |  |
| 40 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 5,250 |  |  |
| 41 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 125,250 |  |  |
| 42 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -125,250 |  |  |
| 43 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)Dielectric( 10/6--10/8 Om) | m2 | 125,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavane suspendate casetate si finisate. |  |  |  |  |
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 105,250 |  |  |
| 45 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 20,000 |  |  |
| 47 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi. | m | 20,000 |  |  |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,000 |  |  |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor. | m2 | 20,000 |  |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,000 |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( spatii medicale) | m2 | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Рereti interiori |  |  |  |  |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 150,000 |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,000 |  |  |
| 54 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 75,000 |  |  |
| 55 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,000 |  |  |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 120,000 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti . | m2 | 120,000 |  |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 150,000 |  |  |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,000 |  |  |
| 60 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 130,000 |  |  |
| 61 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 35,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. LC-Spatii auxiliare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardoseli din placi de gresie |  |  |  |  |
| 62 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 55,000 |  |  |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 50,000 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu ''Betohgruht'' | m2 | 105,000 |  |  |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 105,250 |  |  |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 65,000 |  |  |
| 67 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavane finisate |  |  |  |  |
| 68 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 32,000 |  |  |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 23,000 |  |  |
| 70 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 12,000 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 | 55,250 |  |  |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |  |  |
| 73 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi. | m | 20,000 |  |  |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,250 |  |  |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,coloane si tavanelor. | m2 | 55,250 |  |  |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,250 |  |  |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( spatii medicale) | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Рereti interiori |  |  |  |  |
| 78 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 60,000 |  |  |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 20,000 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti Betongrunt. | m2 | 60,000 |  |  |
| 81 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,000 |  |  |
| 82 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 60,000 |  |  |
| 83 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 60,000 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti . | m2 | 40,000 |  |  |
| 85 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 30,000 |  |  |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,000 |  |  |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,000 |  |  |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. LC- Coridor ,acces scari,accensor.. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. lucrari de timplarie |  |  |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 20,360 |  |  |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( 1200x2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,500 |  |  |
| 91 | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (2100x920-820m) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 15,700 |  |  |
| 92 | CK23C1 | Usi ( VITRALE) din mase plastice (2400X2500)MM cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (materialele benefeciarului) | m2 | 6,160 |  |  |
| 93 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavane suspendate 102.25m2. |  |  |  |  |
| 94 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 102,250 |  |  |
| 95 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000 |  |  |
| 96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 102,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Рereti interiori |  |  |  |  |
| 97 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 3,000 |  |  |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 150,000 |  |  |
| 99 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: perete-tavane. | m2 | 14,000 |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti Betongrunt. | m2 | 150,000 |  |  |
| 101 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 55,000 |  |  |
| 102 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 58,000 |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti . | m2 | 150,000 |  |  |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 180,000 |  |  |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 180,000 |  |  |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,000 |  |  |
| 107 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 45,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 108 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor (plinte) reci din placi ceramice. | m2 | 12,000 |  |  |
| 109 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m2 | 12,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 IVC

Deviz-oferta № 2-1-2 IVC

Sectie Terapie Intesiva Incalzire, Ventelare,Conditionare.(IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utelaj |  |  |  |  |
| 1 | Toshiba | Aparat rezedential de perete INVENTOR PREMIUM PR1VI-24/PPRIVO-24 DC IVENTER 24000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 3,000 |  |  |
| 2 | Toshiba | Aparat rezedential de perete IVENTOR RIMI09/RIM009/9000BTU, Clasa energ. A+++,R32 ECO freon, ionizator, mod turbo, | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h. | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrarari tehnico-sanitare. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 4 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 65,000 |  |  |
| 5 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 20,000 |  |  |
| 6 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune elipticamc MC 140-108 (5 sectii-2buc) | m2 | 2,440 |  |  |
| 7 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-108(10 sectii -4buc.) | m2 | 9,760 |  |  |
| 8 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica,MC140-108 (14sectie, 6 buc)) | m2 | 20,500 |  |  |
| 9 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-108(11sectii 4 buc) | m2 | 10,740 |  |  |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан TS-E HERZ d1/2'' | buc | 16,000 |  |  |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термоголовка d1/2'' | buc | 16,000 |  |  |
| 12 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 40,000 |  |  |
| 13 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 16,000 |  |  |
| 15 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 146,000 |  |  |
| 16 | IC46A1 | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (распределительный коллектор d3/4''--1 1/4 на 2 выхода в комплекте) | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,000 |  |  |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 100,000 |  |  |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 146,000 |  |  |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 39,000 |  |  |
| 21 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventelare |  |  |  |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х100 | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х250 | buc | 13,000 |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка 800x500 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 300x150 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Celtueli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 RAC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 15,000 |
| 2 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 18,000 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale sanitare |  |  |
| 5 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 6 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 8 |  | Furtun flexibil d1/2'' L=0,15m | buc | 9,000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 3,000 |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 9,000 |
| 11 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d20mm | m | 15,000 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d16mm | m | 10,000 |
| 13 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 3,000 |
| 14 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 10,000 |
| 15 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 6,000 |
| 16 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d110 mm | buc | 6,000 |
| 17 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d50mm | buc | 8,000 |
| 18 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1,000 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP (K=1,15 p/u fitinguri) | m | 4,000 |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP (K=1,15 p/u fitinguri) | m | 6,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 GM,AC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consola fixa de tavan pentru 1 post HOSPICARE CPUH, l=1400mm( 1set) |  |  |
| 4 | Pret de piata | Consola fixa pe tavan pt.1 post l=140mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 2conectori.) | set | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151 (3 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +3conectari) | set | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna 12 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -4x.prize RJ45 | set | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Module de iluminat cu lumina directa LED. | set | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Intrerupator dublu pt. lumina durecta. | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu articulat prevazut cu 4 carlige | set | 1,000 |
| 11 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 1400 mm. | set | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Consola fixa de tavan pentru 3 post HOSPICARE CPUH, l=6000mm( 3buc) |  |  |
| 13 | Pret de piata | Consola fixa de tavan pr.3 posturi cu L=6000mm. Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 6x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 6conectori.) | set | 3,000 |
| 14 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151 (9x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +9conectari) | set | 3,000 |
| 15 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna 36 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -12x priza echipotential 63A). | set | 3,000 |
| 16 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -12x.prize RJ45 | set | 3,000 |
| 17 | Pret de piata | Module de iluminat 3x- cu lumina directa LED. | set | 3,000 |
| 18 | Pret de piata | Intrerupator dublu 3x- pt. lumina durecta. | buc | 3,000 |
| 19 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu ( 3 x) articulat prevazut cu 4 carlige | set | 3,000 |
| 20 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor (3x) fabricat din inox, cu lungimea de 6000 mm. | set | 3,000 |
| 21 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar(3x) prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | set | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consola de perete pentru 1 post HOSPICARE UTO 13, l=1400mm( 5 set) |  |  |
| 22 | Pret de piata | Consola de perete pentru 1 post l=1400mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 2conectori.) | set | 5,000 |
| 23 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151, (3 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +3conectari) | set | 5,000 |
| 24 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna12 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 5,000 |
| 25 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -4x.prize RJ45 | set | 5,000 |
| 26 | Pret de piata | Module de iluminat cu lumina directa LED. | set | 5,000 |
| 27 | Pret de piata | Intrerupator dublu pt. lumina durecta. | set | 5,000 |
| 28 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu articulat prevazut cu 4 carlige. | buc | 5,000 |
| 29 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 1400 mm. | set | 5,000 |
| 30 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | set | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Set de oxigenoterapie |  |  |
| 31 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM pentru 02 , tip 900.760+904.836 | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistem de aspiratie pe jet de aer. |  |  |
| 32 | Pret de piata | Unetate de aspiratie cu jet de aer Ventur - AV500 | buc | 30,000 |
| 33 | Pret de piata | Vas colector secretii organice de V=lл. Flov Meters | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 34 | IB20B | Elemente de sustinere pentru consola, montat pe zid de beton, si tavane. | buc | 19,000 |
| 35 | 11-06-001-01 | Tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic Plus | buc | 1,000 |
| 36 | IA18B | Armaturi fine ( Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM) pentru oxigenoterapie | buc | 30,000 |
| 37 | IA18B | Armaturi fine ( Unitate de aspiratie cu get de aer Venturi -AV500, ) pentru sistem de aspiratie. | buc | 30,000 |
| 38 | IA28A | Vas de expansiune.Vas coletor secretii organice de 1л. | buc | 30,000 |
| 39 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Comunicatii interioare sanitare |  |  |
| 40 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila (G-1/2)din alama д15мм | buc | 32,000 |
| 41 | IC34A | Piese de legatura (racord) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Racord Hollenden d15mm | buc | 10,000 |
| 42 | IC34A | Piese de legatura (racord) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Niplu NPPW d15mm | buc | 10,000 |
| 43 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 86,000 |
| 44 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 56,000 |
| 45 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 50,000 |
| 46 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 182,000 |
| 47 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 28,000 |
| 48 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 46,000 |
| 49 | IC34H | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm | buc | 14,000 |
| 50 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm | buc | 14,000 |
| 51 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d15mm | buc | 15,000 |
| 52 | IC34A | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d15/10mm | buc | 14,000 |
| 53 | IC34A | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d15/12mm | buc | 14,000 |
| 54 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d10-12mm | buc | 60,000 |
| 55 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm | buc | 45,000 |
| 56 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 22,000 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| ____IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaile de lucrari № 2-1-5.  EEL,IEL

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Saloane,coridor. |  |  |
| 1 | 08-01-061-1 | Siguranta ППНИ-50А | buc | 6,000 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 7,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С13А | buc | 15,000 |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, АВР-112-40 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R ECO LED 595 33W | 100 buc | 0,350 |
| 12 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R ECO LED 595 35W | 100 buc | 0,160 |
| 13 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, CD218-2x18 IP65 | 100 buc | 0,150 |
| 14 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 4,000 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
| 16 | 590-160 | Cablu ВВГ 4*16 | m | 30,000 |
| 17 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,800 |
| 18 | 590-4000 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 80,000 |
| 19 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 200,000 |
| 20 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,650 |
| 21 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 650,000 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 23 | 590-1002 | Conductor ПВ1-2,5 | m | 650,000 |
| 24 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,750 |
| 25 | 590-1004 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 75,000 |
| 26 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 27 | 590-1006 | Conductor ПВ1-10 | m | 200,000 |
| 28 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 | set | 14,000 |
| 29 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,160 |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,060 |
| 31 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,120 |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 33 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 34 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 50,000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,320 |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 2,400 |
| 37 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,500 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,930 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor, acces la accensor,scari |  |  |
| 39 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,000 |
| 40 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 3,000 |
| 41 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 42 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 12,000 |
| 43 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 6,000 |
| 44 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,000 |
| 45 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 23,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 46 |  | Siguranta ППНИ-50А | buc | 6,000 |
| 47 |  | Dulap ЩРн-24 | buc | 2,000 |
| 48 |  | Dulap АВР-112-40 | buc | 1,000 |
| 49 |  | Intrerupator ВН32-3P/20А | buc | 2,000 |
| 50 |  | Automat AВДT-32С/16А/30мА | buc | 1,000 |
| 51 |  | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 7,000 |
| 52 |  | Automat BA47-29/1/C16A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Automat BA47-29/3/С13А | buc | 15,000 |
| 54 |  | Corp de iluminat OWP/R ECO LED 595 33W | buc | 35,000 |
| 55 |  | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595 35W | buc | 16,000 |
| 56 |  | Corp de iluminat CD218-2x18 IP65 | buc | 15,000 |
| 57 |  | Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W | buc | 16,000 |
| 58 |  | Priza IP54 | buc | 6,000 |
| 59 |  | Priza deschisa | buc | 12,000 |
| 60 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 8,000 |
| 61 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 62 |  | Teava din v/p D20 | m | 32,000 |
| 63 |  | Teava din v/p D32 | m | 240,000 |
| 64 |  | Teava din v/p D40 | m | 50,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6-TS

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare cu 2 Retele (№ 1(A) - manitorizare, №2(B) Internet) |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-067-23 | Aparataj de masa, (Calculator ,Procesor Inter i 5+Printer MFU) | set | 10,000 |
| 3 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 8-ports | 10 buc | 0,200 |
| 4 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 2,000 |
| 5 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 48 porturi | buc | 2,000 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Panel 48-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,200 |
| 7 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 8 prize 19" | buc | 1,000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare SMART UPS | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-01 | Panoul de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc | 12,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45, UTP cat.5e | buc | 36,000 |
| 12 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 | 100 buc | 0,020 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla RJ45 | 100 buc | 0,050 |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45 | buc | 4,000 |
| 15 | 2015001 | Suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 4,000 |
| 16 | 08-03-591-9 | Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana | 100 buc | 0,040 |
| 17 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama dubla pentru priza montata in mini coloana | 100 buc | 0,050 |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 24,000 |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 10,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 50,000 |
| 21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 50,000 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,600 |
| 23 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 150x65mm | 100 m | 0,800 |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,004 |
| 25 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteaua de telefonie |  |  |
| 26 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |
| 27 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |
| 28 | 10-02-030-01 | Aparat de telefonic RJ-45 | buc | 6,000 |
| 29 | 10-04-066-07 | Priza RJ-45 | buc | 2,000 |
| 30 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Cutie de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 2,000 |
| 31 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 4,300 |
| 32 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat5e | buc | 5,000 |
| 33 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 5,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,200 |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ceasoficarea |  |  |
| 36 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome de perete | buc | 5,000 |
| 37 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema de translara radio |  |  |
| 38 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,000 |
| 39 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc | 3,000 |
| 40 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistem de apel medical |  |  |
| 41 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de dispecer si directoriale): Pult sora medicala 12V, de tipul NP-120H | buc | 4,000 |
| 42 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de dispecer si directoriale): Pult sora medicala (adaugator) | buc | 2,000 |
| 43 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 12V/4.5A | buc | 1,000 |
| 44 | 10-04-066-07 | Transmitator de tipul MP-811S1 | buc | 1,000 |
| 45 | 10-04-066-07 | Radioretranslator de tipul MP-821W1 | buc | 1,000 |
| 46 | 10-04-066-07 | Convector interfeis de tipul ПИ-3 (USB/RS-485) | buc | 1,000 |
| 47 | 10-04-066-07 | Convector interfeis de tipul ПИ-1 (LAN/RS-485) | buc | 1,000 |
| 48 | 10-04-101-07 | Receptor radio de tipul CH-20HR | buc | 1,000 |
| 49 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel radio de tipul K-01Б4 | buc | 4,000 |
| 50 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel pentru pacienti la pat (in c-t 1.2m cablu) de tipul K-02C5 | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare cu 2 retele.A,B. |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x450 | buc | 1,000 |
| 52 | Pretul firmei | 19" Patch Panel 8-ports | buc | 2,000 |
| 53 | Pretul firmei | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 2,000 |
| 54 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 porturi | buc | 2,000 |
| 55 | ut 110 | Patch Pannel 48-ports cat.6e 1U | buc | 2,000 |
| 56 | Pretul firmei | SMART UPS 3000W | buc | 1,000 |
| 57 | Pretul firmei | Calculator Procesor Inter i 5 ( mini) , 8 Gb DDR4, 40 6b SSD M2,minim 5 portUSB, J Gb Net, W Fi, Speekers,Webcamd cu Microfon,Tasta,ouse monitor 21.5" 1920x1080 HDMI | set | 10,000 |
| 58 | Pretul firmei | Printer MFU multifunctionale lazer(Printer,copir,scaner) cu cartuse 00047/051/057 | set | 10,000 |
| 59 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul firmei | Prelungitor electric L=5m cu bloc de 5 prize pt. fisa. P54 | set | 10,000 |
| 61 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5e 0.5 m | buc | 50,000 |
| 62 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteaua de telefonie |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Telefon " Panasonic " RJ-45 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ceasoficarea |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 65 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistema de translara radio |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 5,000 |
| 67 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Sistem de apel medical |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Pult sora medicala 12V, de tipul NP-120H | buc | 4,000 |
| 69 | Pretul firmei | Pult sora medicala (adaugator) | buc | 2,000 |
| 70 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 12V/4.5A | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul firmei | Transmitator de tipul MP-811S1 | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul firmei | Radiopager (GSM) de tipul MP-801.H2 | buc | 5,000 |
| 73 | Pretul firmei | Radioretranslator de tipul MP-821W1 | buc | 1,000 |
| 74 | Pretul firmei | Convector interfeis de tipul ПИ-3 (USB/RS-485) | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul firmei | Convector interfeis de tipul ПИ-1 (LAN/RS-485) | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul firmei | Receptor radio de tipul CH-20HR | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul firmei | Programul software pentru "Sistemul de apel medical" de tipul "HostCall Control" | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul firmei | Buton de apel radio de tipul K-01Б4.Camera sanitara. | buc | 4,000 |
| 79 | Pretul firmei | Buton de apel pentru pacienti la pat (in c-t 1.2m cablu) de tipul K-02C5 | buc | 15,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP IC -Sectie Terapie Intesiva | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7 SI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 28,000 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 1,000 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,660 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 2,000 |
| 11 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,000 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 2,500 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, RS-485 JE-H(st)H 1х2х0.8 | 100 m | 1,600 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 1,600 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,500 |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,050 |
| 19 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,010 |
| 20 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,100 |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 22 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 20,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,000 |
| 25 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 220,000 |
| 26 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 55,000 |
| 27 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 2х2х0.8 | m | 120,000 |
| 28 | Pretul firmei | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | m | 10,000 |
| 29 | 3470004 | Teava din PVC Д20mm | m | 350,000 |
| 30 | 3470004 | Teava de PVC Д40mm | m | 5,000 |
| 31 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 31,000 |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 2,000 |
| 38 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,000 |
| 39 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,000 |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 3,000 |
| 41 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 42 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,000 |
| 43 | Pretul firmei | Box | buc | 2,000 |
| 44 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 20,000 |
| 45 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.