CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Echipamentul Electric de forta/ iluminatul Electric Interior

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii) | buc | 100,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 146,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 146,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Tablou de distributie TPD |  |  |
| 4 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Tablou principal de distributie, metalic ПР-11-3074 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intrarupator automat BA88-35/3/250 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/3/C25 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16 | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/1/C10 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrarupator automat BA47-29/3/C40 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-529-2 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A - Bobina de declansara PH-250(PH-35) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, ОПС1-В | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Tablou de distributie TD1 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tabloul de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/10A/30 mA | buc | 9,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/B6A/30 mA | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Tablou de distributie TD2 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРн-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/10A/30 mA | buc | 4,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Tablou de distributie TDI1 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРв-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B4 | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/B6A/30 mA | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina ВН32-1P-20 | buc | 2,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Ceas programabil 16A, ТЭ15 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.5. Tablou de distributie TDI2 |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributiу 12 module, IP31 ЩРн-212з-1 38 | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.6. Tablou de distributie TDIA |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributiу 12 module, IP31 ЩРв-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina ВН32-1P-20 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 2,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.7. Tablou de distributie TDV |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tabloul de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactor 50 A КМИ-35012 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C25 | buc | 2,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16 | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/С2 | buc | 6,00 |
|  |  | 2.8. Tablou de distributie TDC |  |  |
| 44 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРв-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B2 | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 5,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C4 | buc | 5,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C10 | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Demaror ПМА-0247 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.9. Conductori si cabluri |  |  |
| 52 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 18,10 |
| 53 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 9,40 |
| 54 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 2,80 |
| 55 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,45 |
| 56 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 57 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x16 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 35,00 |
| 58 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x10 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 45,00 |
| 59 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x4 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 180,00 |
| 60 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x2,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 20,00 |
| 61 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 600,00 |
| 62 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 1 500,00 |
| 63 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 ВВГнг-FRНFLTx-0.66 | m | 60,00 |
| 64 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm2 ВВГнг-FRНFLTx-0.66 | m | 210,00 |
| 65 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 4x1,5 mm2 КВВГнг-FRНFLTx-0.66 | m | 260,00 |
| 66 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1х25 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |
| 67 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1х4 mm2 ПВ3 | m | 100,00 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 27,50 |
| 69 |  | Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02 | m | 277,00 |
| 70 |  | Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02 | m | 1 327,00 |
| 71 |  | Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02 | m | 1 146,00 |
| 72 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,70 |
| 73 |  | Jgheab metalic 200x60x2,0 mm | m | 40,00 |
| 74 |  | Jgheab metalic 100x60x2,0 mm | m | 30,00 |
| 75 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,20 |
|  |  | 2.10. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,31 |
| 77 |  | Priza monofazate inglopate 1P+N+PE. IP23 | buc | 12,00 |
| 78 |  | Priza monofazate inglopate 1P+N+PE. IP44 | buc | 19,00 |
| 79 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa - Bloc de 2-4 prize | 100 buc | 0,02 |
| 80 |  | Bloc cu 2 prize aparent 1P+N+PE. IP23 | buc | 1,00 |
| 81 |  | Bloc cu 4 prize aparent 1P+N+PE. IP23 | buc | 1,00 |
| 82 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,33 |
| 83 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,09 |
| 84 |  | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 28,00 |
| 85 |  | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 9,00 |
| 86 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 5,00 |
| 87 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 100,00 |
| 88 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 70,00 |
| 89 |  | Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20 | buc | 30,00 |
| 90 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 12 module, IP31 ЩРв-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 2 module, IP54 ЩРП-1-2 74 | buc | 1,00 |
| 92 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 2,00 |
| 93 |  | Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.11. Corpuri de iluminat |  |  |
| 94 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595 | 100 buc | 0,28 |
| 95 |  | Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595 | buc | 28,00 |
| 96 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595 | 100 buc | 0,06 |
| 97 |  | Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595 | buc | 6,00 |
| 98 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300 | 100 buc | 0,03 |
| 99 |  | Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300 | buc | 3,00 |
| 100 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI lED 595 | 100 buc | 0,01 |
| 101 |  | Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI lED 595 | buc | 1,00 |
| 102 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED | 100 buc | 0,05 |
| 103 |  | Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED | buc | 5,00 |
| 104 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13 | 100 buc | 0,13 |
| 105 |  | Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13 | buc | 13,00 |
| 106 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18 | 100 buc | 0,06 |
| 107 |  | Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18 | buc | 6,00 |
| 108 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE | 100 buc | 0,08 |
| 109 |  | Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE | buc | 8,00 |
| 110 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160 | 100 buc | 0,10 |
| 111 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160 | 100 buc | 0,10 |
| 112 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150 | 100 buc | 0,11 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Tablou de distributie TPD |  |  |
| 113 |  | Tablou de distributie ПР-11-3074 | buc | 1,00 |
| 114 |  | Intrarupator automat BA88-35/3/250 | buc | 1,00 |
| 115 |  | Intrarupator automat BA47-100/3/C25 | buc | 1,00 |
| 116 |  | Intrarupator automat BA47-29/3/C16 | buc | 4,00 |
| 117 |  | Intrarupator automat BA47-100/1/C10 | buc | 1,00 |
| 118 |  | Intrarupator automat BA47-29/3/C40 | buc | 1,00 |
| 119 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 1,00 |
| 120 |  | Bobina de declansara PH-250(PH-35) | buc | 1,00 |
| 121 |  | Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, ОПС1-В | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Tablou de distributie TD1 |  |  |
| 122 |  | Tablou principal de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 123 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 124 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/10A/30 mA | buc | 9,00 |
| 125 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/B6A/30 mA | buc | 1,00 |
| 126 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 1,00 |
| 127 |  | Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Tablou de distributie TD2 |  |  |
| 128 |  | Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРн-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 129 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 130 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/10A/30 mA | buc | 4,00 |
| 131 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 1,00 |
| 132 |  | Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 3.4. Tablou de distributie TDI1 |  |  |
| 133 |  | Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРв-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 134 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 135 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 2,00 |
| 136 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B4 | buc | 1,00 |
| 137 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/B6A/30 mA | buc | 2,00 |
| 138 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-1P-20 A | buc | 2,00 |
| 139 |  | Ceas programabil 16A, ТЭ15 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.5. Tablou de distributie TDI2 |  |  |
| 140 |  | Tablou de distributia, 12 module, IP31 ЩРн-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 141 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 142 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.6. Tablou de distributie TDIA |  |  |
| 143 |  | Tablou de distributiу 12 module, IP31 ЩРв-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 144 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-1P-20 A | buc | 1,00 |
| 145 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 2,00 |
| 146 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.7. Tablou de distributie TDV |  |  |
| 147 |  | Tablou de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 148 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 149 |  | Contactor 50 A КМИ-35012 | buc | 1,00 |
| 150 |  | Intrarupator automat BA47-29/3/C25 | buc | 2,00 |
| 151 |  | Intrarupator automat BA47-29/3/C16 | buc | 1,00 |
| 152 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/С2 | buc | 6,00 |
|  |  | 3.8. Tablou de distributie TDC |  |  |
| 153 |  | Tablou de distributia, 24 module, IP31 ЩРв-24з-1 38 | buc | 1,00 |
| 154 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 155 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B2 | buc | 1,00 |
| 156 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
| 157 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 5,00 |
| 158 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C4 | buc | 5,00 |
| 159 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C10 | buc | 1,00 |
| 160 |  | Demaror ПМА-0247 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.9. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 161 |  | Tablou de distributia, 12 module, IP31 ЩРв-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 162 |  | Tablou de distributia, 2 module, IP54 ЩРП-1-2 74 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.10. Corpuri de iluminat |  |  |
| 163 |  | Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160 | buc | 10,00 |
| 164 |  | Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160 | buc | 2,00 |
| 165 |  | Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150 | buc | 11,00 |