Lucrari de reparatii curente a birourilor.Judecatoria Soroca	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  542 513,93 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	50,43	52,57	2 651,08	
 2.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	5,53	52,57	290,71	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	89,32	52,57	4 695,55	
 4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	329,19	52,57	17 305,50	
 5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	757,16	52,57	39 803,88	
 6.	71240100107001	Dulgher	h-om	132,24	52,57	6 951,84	
 7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,25	52,57	170,85	
 8.	7132040012700	Parchetar	h-om	319,21	52,57	16 780,89	
 9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,79	52,57	1 040,36	
 10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,51	52,57	552,51	
 11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	191,25	52,57	10 053,98	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	914,52	52,57	48 076,29	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,27	52,57	592,47	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	907,02	52,57	47 682,04	
 15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,22	52,57	12 312,94	
 16.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	174,92	52,57	9 195,53	
 17.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,71	52,57	10 235,88	
		Total manopera				228 392,30	
			Materiale:
 1.	000000310	Clei uscat	kg	0,67	115,00	77,05	
 2.	1111000100033	VVG 3x1,5mm2	m	107,08	5,50	588,96	
 3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	283,40	4,50	1 275,30	
 4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	8,68	125,00	1 085,00	
 5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,18	24,00	4,32	
 6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,37	3 000,00	1 110,00	
 7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,67	3 000,00	2 010,00	
 8.	2030122946766	Plinte PVC	m	242,91	14,50	3 522,17	
 9.	2051142950700	Dibluri	buc	64,00	0,47	30,08	
 10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	86,66	0,47	40,77	
 11.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	73,70	35,00	2 579,50	
 12.	2222	Intrerupator	buc	13,00	31,64	411,32	
 13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	290,36	19,70	5 720,08	
 14.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,44	36,00	15,84	
 15.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	470,55	20,86	9 815,68	
 16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,29	26,00	59,54	
 17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,97	3,80	117,72	
 18.	2462106109879	Aracet 	kg	13,40	32,00	428,80	
 19.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,25	32,00	8,00	
 20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	21,06	0,78	16,42	
 21.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	5,10	14,50	73,95	
 22.	2521216704234	Tub gofrat d 16mm	m	242,55	1,20	291,06	
 23.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	11,07	62,00	686,34	
 24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	487,93	5,60	2 732,41	
 25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,76	1,63	19,17	
 26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	81,08	2,70	218,92	
 27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 373,50	1,81	7 916,06	
 28.	2653102100833	Chit HP Finis	kg	771,68	2,74	2 114,37	
 29.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	40,92	21,11	863,82	
 30.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	27,66	21,11	583,91	
 31.	2670112204051	Placi din laminat	m2	283,40	96,67	27 396,27	
 32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,41	2,40	82,58	
 33.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	40,24	3,75	150,92	
 34.	2710703520285	Profil de suport	m	89,01	5,83	518,95	
 35.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	213,89	133,33	28 517,96	
 36.	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	257,40	1,90	489,06	
 37.	2746167335100	Priza	buc	32,64	32,75	1 068,97	
 38.	2811236301000	Prag de trecere la podele din aluminiu	m	9,80	86,20	844,76	
 39.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	32,00	3,60	115,20	
 40.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	46,41	13,80	640,47	
 41.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	52,95	4,34	229,81	
 42.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 	m	65,36	1,90	124,21	
 43.	2822115700000	Radiator	buc	15,00	0,00	0,00	
 44.	2822115708000	Element de sustinere	buc	309,65	1,25	387,06	
 45.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	105,06	28,00	2 941,68	
 46.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	46,45	18,00	836,10	
 47.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 500,50	0,10	650,09	
 48.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 207,11	0,27	865,92	
 49.	2874136313300	Diblu din metal	buc	814,84	0,52	423,71	
 50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	588,22	2,40	1 411,72	
 51.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	105,00	27,00	2 835,00	
 52.	43546	VVG 3x2,5mm2	m	136,72	10,10	1 380,90	
 53.	687856	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	25,00	315,00	7 875,00	
 54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,75	3,00	80,25	
		Total materiale de construcţii				124 283,15	
		Total utilaje de construcţii				0,00	
 
	Total:					
	Total	 lei			352 675,45	
	Asigurari sociale	22,50 %			51 388,27	
	Cheltueli de transport	8,00 %			9 942,65	
	Total	100,00 +			414 006,37	
	Cheltueli de regie	5,00 %			20 700,31	
	Total	100,00 +			434 706,68	
	Beneficiu de deviz	4,00 %			17 388,27	
	Total	100,00 +			452 094,95	
	TVA	20,00 %			90 418,98	
	Total	100,00 +			542 513,93	
	Total deviz:				542 513,93	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)