Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2024

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reagenților chimici, materialelor de referință și consumabilelor de laborator    
                                                                                
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Agenția de Mediu

- IDNO: 1018601000102

- Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, MD 2005

- Numărul de telefon/fax: 022 820 784; 022 820 770

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: t_bolocan@am.gov.md, am@am.gov.md  https://www.am.gov.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituție publică, Implementarea politicii de protecție a mediului

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24300000-7 | 1. Acid acetic | L | 2 | Puritatea ≥ 99 % , CAS Number:64-19-7 , ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,72 |
| 2 |  | 2. Acid ascorbic | kg | 0,3 | Puritatea ≥99 %, CAS Number:50-81-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 475,00 |
| 3 |  | 3. Acid azotic | L | 1 | Puritatea ≥65.0% , CAS Number:7697-37-2 ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 210,00 |
| 4 |  | 4. Acid boric | kg | 0,1 | Puritatea ≥99.5%, CAS Number:10043-35-3, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 16,00 |
| 5 |  | 5. Acid clorhidric | L | 1 | Puritatea 37%, CAS Number:7647-01-0, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 215,00 |
| 6 |  | 6. Acid clorhidric, fixanal 0,1 M | L | 1 | fixanal cu concentratia fixă de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător | 300,00 |
| 7 |  | 7. Acid ortofosforic | L | 1 | Puritatea ≥85% in H2O, CAS Number:7664-38-2, ƍ=1,7 g/cm3, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 475,00 |
| 8 |  | 8. Acid salicilic | kg | 0,3 | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:69-72-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 81,00 |
| 9 |  | 9. Acid sulfuric | L | 72 | Puritatea 95.0-98.0% , ρ=1,84 g/ml, CAS Number:7664-93-9 , certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 9000,00 |
| 10 |  | 10. Acid sulfuric, Fixanal 0,1 M | L | 1 | fixanal, Concentratia fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 230,00 |
| 11 |  | 11. Hidroxid de amoniu | L | 0,5 | Puritatea 28.0-30.0% NH3 basis, CAS Number:1336-21-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 23,50 |
| 12 |  | 12. Hidroxid de sodiu | kg | 15 | Puritatea ≥98.5+%, CAS Number:1310-73-2 , ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1125,00 |
| 13 |  | 13. Hidroxid de sodiu Fixanal 1,0 M | L | 2 | Concentratia fixa de 1,0 mol/l, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 833,00 |
| 14 |  | 14. Acetat de amoniu | kg | 1 | Puritatea ≥97% , CAS Number:631-61-8, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1225,00 |
| 15 |  | 15. Acetat de sodium *3H2O, (trihidrat) | kg | 0,1 | Puritatea ≥99.0% , CAS Number: 6131-90-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 12,50 |
| 16 |  | 16. Antimoniltartrate de potasiu C8H10K2O15Sb2 | kg | 0,05 | Puritatea ≥99%, CAS Number:28300-74-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 256,25 |
| 17 |  | 17. Bicarbonat de sodiu | kg | 1 | Puritatea ≥99.7% ,CAS Number:144-55-8, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60,00 |
| 18 |  | 18. Bicromat de potasiu | kg | 0,25 | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:7778-50-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 540,00 |
| 19 |  | 19. Carbonat de amoniu | kg | 1 | 99,9%, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1667,00 |
| 20 |  | 20. Carbonat de sodiu, anhidru | kg | 0,5 | Puritatea 99,5-100,5%%, CAS Number:497-19-8, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 83,00 |
| 21 |  | 21. Cloramin T, trihidrat | kg | 0,2 | Puritatea 99%, CAS Number:7080-50-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 420,00 |
| 22 |  | 22. Clorhidrat de hidroxilamină | kg | 0,1 | Puritatea 98+% , CAS Number:5470-11-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 590,00 |
| 23 |  | 23. Clorură de amoniu | kg | 0,1 | Puritatea ≥99.5+%, CAS Number: 12125-02-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5,00 |
| 24 |  | 24. Clorură de calciu dihidrată CaCl2*2H2O | kg | 1 | Puritatea 99+% , CAS Number:10035-04-8, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4333,00 |
| 25 |  | 25. Clorura de potasiu | kg | 1 | Puritate 99+% ,CAS Number:7447-40-7, ambalat sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 708,00 |
| 26 |  | 26. Clorură de potasiu, Fixanal 0,1M | L | 1,5 | Fixanal, soluție de 0,1 mol/l, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1185,00 |
| 27 |  | 27. Clorura de sodiu fixanal 0,1 M | L | 1,5 | Fixanal, soluție de 0,1 mol/l, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1062,50 |
| 28 |  | 28. Cromat de potasiu | kg | 0,2 | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:7789-00-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1960,00 |
| 29 |  | 29. Dietilditiocarbamat de sodiu | kg | 0,05 | Puritatea 98+% , CAS Number:20624-25-3, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 121,00 |
| 30 |  | 30. Difenilamină | kg | 0,05 | Puritatea≥99% ,CAS Number:122-39-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
| 31 |  | 31. Iodat de potasiu KIO3 | kg | 0,1 | Puritatea 99+% , CAS Number:7758-05-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 450,00 |
| 32 |  | 32. Iodură de potasiu | kg | 7 | Puritatea ≥99.0% , CAS Number:7681-11-0, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 21000,00 |
| 33 |  | 33. Hipocloritul de calciu (clorură de var cu formula Ca(ClO)2) | kg | 2 | conţine 25-37% clor activ, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 100,00 |
| 34 |  | 34. Metaarsenit de sodium | kg | 0,02 | Puritatea≥90%, CAS Number:7784-46-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 145,00 |
| 35 |  | 35. Nitrat de argint | kg | 0,05 | Puritatea >99,5%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1500,00 |
| 36 |  | 36. Nitrat de potasiu | kg | 0,05 | Puritatea≥99.0% , CAS Number:7757-79-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 57,50 |
| 37 |  | 37. Nitrit de sodiu | kg | 0,1 | Puritatea≥97.0%, CAS Number:7632-00-0, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 184,50 |
| 38 |  | 38. Nitroprusid de sodiu | kg | 0,05 | Puritatea >98%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1417,00 |
| 39 |  | 39. Oxalat de amoniu | kg | 0,1 | Puritatea 98+% , CAS Number: 6009-70-7 certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 35,00 |
| 40 |  | 40. Reactiv lui Nesler | L | 2,5 | CAS Number:7783-33-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total (pu determinarea amoniului) | 2875,00 |
| 41 |  | 41. Salicilat de sodiu | kg | 0,1 | Puritatea≥99.5% , CAS Number:54-21-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 183,00 |
| 42 |  | 42. Sarea lui Segnette/tartrat Na si K | kg | 1,5 | Puritatea ≥99.5%, CAS Number:6381-59-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 225,00 |
| 43 |  | 43. Sulfat de argint | kg | 0,4 | Puritatea ≥99% , CAS Number:10294-26-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 11960,00 |
| 44 |  | 44. Sulfat de cupru 5H2O | kg | 1 | Puritatea ≥98.0% , CAS Number:7758-99-8, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 435,00 |
| 45 |  | 45. Sulfat de sodiu anhidru | kg | 5,5 | Puritatea ≥99.0%, anhydrous, CAS Number:7757-82-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3960,00 |
| 46 |  | 46. Tiosulfat de sodiu | kg | 0,1 | Puritatea ≥99% , CAS Number:7772-98-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
| 47 |  | 47. Trilon B | kg | 0,25 | Puritatea ≥98%, CAS Number:6381-92-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 496,25 |
| 48 |  | 48. N-(1 naftil etilen diamina dihlorhidrat) NEDA | kg | 0,05 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride analytical reagent, CAS 1465-25-4, Puritatea >98%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1878,20 |
| 49 |  | 49. α- Naftilamină | kg | 0,075 | Puritatea≥99.0% , CAS Number:134-32-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 337,50 |
| 50 |  | 50. Bromide de potasiu (KBr) | kg | 1 | Puritatea ≥99.0% , CAS Number:7758-02-3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3867,50 |
| 51 |  | 51. Bromat de potasiu (KBrO3) | kg | 0,1 | Puritatea ≥99.8+%, CAS Number:7758-01-2, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 386,75 |
| 52 |  | 52. Clorura de fier FeCl3*6H2O | kg | 0,1 | Puritatea ≥99+% FeCl3*6H2O , CAS Number:10025-77-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 83,00 |
| 53 |  | 53. Clorura de staniu dihidrat (SnCl2 · 2H2O) | kg | 0,5 | Puritatea ≥98% , CAS Number:10025-69-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2380,00 |
| 54 |  | 54. Hydroxylamine hydrochoride (H3NO*HCl) | kg | 0,5 | Puritatea≥99%, CAS Number:5470-11-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1042,00 |
| 55 |  | 55. Acetonă | L | 5 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 625,00 |
| 56 |  | 56. Alcool etilic | L | 83 | Rectificat, pentru analize chimice, puritate 96%, certificate de calitate. | 13833,00 |
| 57 |  | 57. Butanol-1 | L | 2,5 | Puritatea 99,8%, CAS Number: 71-36-3, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250,08 |
| 58 |  | 58. Cloroform | L | 35 | Puritate ≥99%, CAS Number:67-66-3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător | 13417,00 |
| 59 |  | 59. Cyclohexane | L | 23 | GC-MS, Puritatea ≥99,5+%, HPLC grade, CAS: 110-82-7, apa max. 0,0010%, non volatile 0,0002%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 21620,00 |
| 60 |  | 60. Diclormetan | L | 2,5 | puritatea ≥99.8% (GC), CAS Number:75-09-2, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1312,50 |
| 61 |  | 61. Iso-octane | L | 2,5 | for gas chromatography GC-MS, 99,9%, CAS Number:540-84-1, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5053,00 |
| 62 |  | 62. Metanol | L | 1 | anhydrous, Puritatea 99.8% , CAS Number:67-56-1, certificat de calitate original de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 90,00 |
| 63 |  | 63. N-Hexan | L | 15 | p/u GC/µ-ECD,GC/MS 98 %, CAS Number:110-54-3 ambalat 1 butelie = 2,5 l, sigilat de la producator, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5850,00 |
| 64 |  | 64. Crom albastru întunecat (eriocrom blue black) | kg | 0,025 | Pur chimic, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 269,00 |
| 65 |  | 65. Oxid de mercur II | kg | 0,05 | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:21908-53-2, Galben, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1173,50 |
| 66 |  | 66. tuburi indicatoare NO2 - 0,005 | bucata | 2 | bucata =Cutie = 24 tuburi, NO2- 0,005 ,certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 8443,00 |
| 67 |  | 67. tuburi indicatoare CO - 5 | bucata | 1 | bucata = Cutie = 24 tuburi, CO- 5 ,certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4222,00 |
| 68 |  | 68. tuburi indicatoare SO2 -0,007 | bucata | 1 | bucata =Cutie = 24 tuburi, SO2- 0,007 ,certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4222,00 |
| 69 |  | 69. Acetilene | bucata | 1 | Puritatea≥99,999% , bucata =Butelie de 40 L, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 9333,00 |
| 70 |  | 70. Argon | bucata | 10 | calitate/puritate : 99,998 %; bucata =tip butelie: 50L//200 bar/ 10.7 Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenulvalabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 48333,00 |
| 71 |  | 71. Gaz de calibrare pu analizorul de NO/NO2/NOx | bucata | 1 | Compozitie:500 ppb vol. NO rest Azot. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucata= butelie | 23333,00 |
| 72 |  | 72. Gaz de calibrare pentru analizor CO | bucata | 1 | Compozitie: 3000 ppm vol. CO rest Aer Sintetic. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucata= butelie | 12083,00 |
| 73 |  | 73. Formaldehida | L | 1 | Puritatea 37 wt. % in H2O ,CAS Number:50-00-0, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 67,00 |
| 74 |  | 74. Glicerina | L | 1 | Puritate ≥99.5% , CAS Number:56-81-5, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 83,00 |
| 75 |  | 75. Naphrax | buc | 1 | Naphrax este o rășină sintetică. indice de refracție minim de 1,74. 1 buc =volum 200 ml | 9750,00 |
| 76 |  | 76. Material de referință Amoniu (N-NH4+) | buc | 2 | Ammonium Nitrogen Standard for IC, 1000 mg/L N as NH4+ in water, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 100 ml. 1 buc=100 ml. | 3833,00 |
| 77 |  | 77. Material de referinţă Nitrit (NO2-) | buc | 2 | Nitrite Nitrogen Standard for IC, certified reference material, 1000 mg/L N as nitrite in water (pH ~11), prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau ISO Guide 31 și NIST SRM, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 100 ml. 1 buc=100 ml. | 4000,00 |
| 78 |  | 78. Material de referință de Nitrați (NO3-) | buc | 2 | Soluție monocomponentă, concentrația ionilor de nitrat 1000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau ISO Guide 31 și NIST SRM 3185, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 100 ml. 1 buc=100 ml. | 3840,00 |
| 79 |  | 79. Material de referinţă azotul după Kjeldahl | buc | 1 | 1000 mg/ L, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. recipient de cel putin 250 ml | 1260,00 |
| 80 |  | 80. Material de referinţă Fosfor total | buc | 2 | Soluție monocomponentă Phosphorus Standard for AAS, concentrația fosforului 1000 mgP/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 250 ml. 1 buc=250 ml. | 3000,00 |
| 81 |  | 81. Material de referinţă Sulfați (SO42-) | buc | 1 | Soluție monocomponentă, concentrația sulfaților 1000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau ISO Guide 31 și NIST SRM 3181, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 100 ml. 1 buc=100 ml. | 1500,00 |
| 82 |  | 82. Material de referinţă Cloruri | buc | 1 | Soluție monocomponentă, concentrația sulfaților 10000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 100 ml. 1 buc=100 ml. | 1333,00 |
| 83 |  | 83. Material de referinţă certificat Materii în suspensie | buc | 3 | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 500 ml, ambalaj sigilat de la producător, cu certificate de calitate trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la terminul total | 7250,00 |
| 84 |  | 84. Material de referință certificat pH 7,410 | buc | 2 | pH Certified Buffer Standard Solution 7,410 ±0.010 (k=2) at 25°C, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător nu mai mare decît 0.01, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 500 ml. 1 buc=500 ml. | 2500,00 |
| 85 |  | 85. pH 10.00 Buffer solution | L | 2 | Buffer solution pH 10.00 ± 0.01, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător nu mai mare decît 0.01, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 1000 ml. 1 buc=1000 ml. | 1033,00 |
| 86 |  | 86. pH 4.00 Buffer solution | L | 2 | Buffer solution pH 4.00 ± 0.01, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător nu mai mare decît 0.01, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 1000 ml. 1 buc=1000 ml. | 1033,00 |
| 87 |  | 87. pH 7.00 Buffer solution | L | 2 | Buffer solution pH 7.00 ± 0.01, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător nu mai mare decît 0.01, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 1000 ml. 1 buc=1000 ml. | 1033,00 |
| 88 |  | 88. Material de referință certificat a metalelor grele în apa de suprafață | buc | 1 | Soluția multicomponentă, Concentrația parametrilor în ng/ml: Concentrația în ng/ml (20⁰C):Al 50±1; As 10,0±0,1; Ba 50±1; Ca 2000±20; Cd 0,50±0,01; Ce 0,50±0,01; Co 2,00±0,02; Cr 2,00±0,02; Cs 2,00± 0,02; Cu 20±1; Dy 0,50±0,01; Er 0,50±0,01; Eu 0,50±0,01; Fe 20±1; Gd 0,50±0,01; Ho 0,50±0,01; K 200 ±2; La 0,50±0,01; Lu 0,50±0,01; Mg 400±4; Mn 10,0±0,01; Mo 10,0±0,01; Na 2000±20; Nd 0,50±0,01; Ni 10,0±0,1; P 100±1; Pb 5,0±0,1;Pr 0,50±0,50±0,01; Rb 10,0±0,1; S 2000±20; Sc 0,50±0,01; Se 2,00±0,02; Si 1000±10; Sm 0,50±0,01; Sr 50,0±0,5; Tb 0,50±0,01; Th 0,50±0,01; Tl 0,50±0,01; Tm 0,50±0,01; U 0,50±0,01; V 10,0±0,1; Y 0,50±0,01;Yb 0,50±0,01; Zn 20. trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau NIST SRM, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. | 3133,00 |
| 89 |  | 89. Material de referință pentru aluminium (Al) | buc | 1 | Soluție monocomponentă, concentrația ionilor de aluminium 1000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 250 ml. 1 buc=250 ml. | 1083,00 |
| 90 |  | 90. Material de referință pentru fier (Fe) | buc | 1 | Soluție monocomponentă, concentrația ionilor de fier 1000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 250 ml. 1 buc=250 ml. | 1083,00 |
| 91 |  | 91. Material de referință pentru selenium (Se) | buc | 1 | Soluție monocomponentă, concentrația ionilor de selenium 1000 mg/L, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 250 ml. 1 buc=250 ml. | 1083,00 |
| 92 |  | 92. Solutie standard pentru conductivitate 147 µs/cm | buc | 1 | Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm),certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0.001 mol/l), CAS Number:7447-40-7, volum 500 ml , ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1 buc=500 ml | 667,00 |
| 93 |  | 93. Soluție standard pentru CBO5 (BOD5) | buc | 1 | Concentration: 300 mg/L, Description: BOD (Glucose plus Glutamic Acid), Formula:Glucose & Glutamic Acid (GGA), Package Type:Ampuls, Solution Quantity:16 pcs, Volum 10 ml per ampul. certificat de calitate original de la producător , termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 2917,00 |
| 94 |  | 94. Soluție standard pentru CBO5 (BOD5) | buc | 1 | Concentration:3000 mg/L, Description : BOD (Glucose plus Glutamic Acid), Formula:Glucose & Glutamic Acid (GGA), Package Type:Ampuls, Solution Quantity:16 pcs, Volum 10 ml per ampul. certificat de calitate original de la producător , termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 2917,00 |
| 95 |  | 95. Calcium Standart for AAS | buc | 2 | Concentrația 1000 mg/l, Certtificat Valabil, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau ISO Guide 31 și NIST SRM , termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj 50ml | 917,00 |
| 96 |  | 96. Magnezium Standart for AAS | buc | 2 | Concentrația 1000 mg/l, Certificat Valabil, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 17034 sau ISO Guide 31 și NIST SRM ,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj 50ml | 917,00 |
| 97 |  | 97. Soluţie standard de aldehidă formică | buc | 3 | Concentrația 4000 mg/l, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. 1 fiola de 10 ml | 5000,00 |
| 98 |  | 98. Soluţie standard fenoli | buc | 1 | Concentrația 1 g/l, în soluție de etanol, trasabilitatea în conformitate cu ISO/IEC17025 și ISO17034, prezența incertitudinii extinse cu interval de încredere 95% (k=2) în certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. ambalaj sigilat de producător. Volum nu mai mic decît 250 ml. 1 buc=250 ml. | 1250,00 |
| 99 |  | 99. Solutie standart de metabisulfite de Sodiu (Na2S2O5) | buc | 1 | Concentrația 500 mg/kg, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabilitate, incertitudine si omogenitate EN ISO 17034, EN ISO 17025, 1 buc=1 g | 3833,00 |
| 100 |  | 100. Solutie pentru curaţarea electrozilor pH | L | 0,5 | ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 347,25 |
| 101 |  | 101. Filtre pentru reținerea prafului în analizorul de ozon | bucata | 3 | PTFE - filter circular, diametru54 mm. Aplicate în analizoarele de ozon ap370. Utilizat la purificarea aerului, ce patrunde in analizor si la protectia analizorului. Filter element. bucata =1 set= 24 buc; | 11000,00 |
| 102 |  | 102. Filtre pentru reținerea prafului în analizoarele de NO, SO2 si CO | bucata | 8 | filtru utilizat la purificarea aerului, ce patrunde în analizor de gaze si la protectia analizorului. Filter element, diametru 54 mm, tip PA-10L sau analog. bucata =1 set= 24 buc ; | 29333,00 |
| 103 |  | 103. Filtru pentru prelevarea particulelor in suspensie PM10 | bucata | 2 | Utilizat la prelevatorul de particule LVS pentru monitorizarea aerului. diametru de 47 mm. Filtru micro-glass fiber paper. Grade MGA sau analog. bucata =1 set =100 buc. | 13333,00 |
| 104 |  | 104. Filtru pentru prelevarea particulelor in suspensie PM2,5 | bucata | 3 | Utilizat la prelevatorul de particule LVS pu monitorizarea aerului. filtru PTFE, diametru de 46,2 mm cu inel de susținere din polipropilenă, rezistente chimic, cu numerotare secvențiala, porii de 2 microni sau analog. bucata =1 set =50 buc. | 40000,00 |
| 105 |  | 105. Tub de permiabilitate | buc | 1 | wafer ML. rata de permiație 160 ng/min ±25% la 50°C (finepermeation), utilizat în analizorul de dioxid de sulf ap370. | 10917,00 |
| 106 |  | 106. Filtru de aer | buc | 1 | Piesa de schimb, filtru F-2, diametru 3 microni, utilizat în analizorul de dioxid de sulf ap370 | 4542,00 |
| 107 |  | 107. Scrubber | buc | 1 | Utilizat în analizorul de dioxid de sulf ap370. Cu carbune activat. tip ESU-050A sau analog | 2450,00 |
| 108 |  | 108. Lampa UV | buc | 1 | Lampa de Xenon, L4646 sau analog, pentru analizorul de dioxid sulf ap370. | 24833,00 |
| 109 |  | 109. Butelie pu gaz de calibrare NO | buc | 1 | Butelie cu volum de 10 litri din aluminiu, pentru gaze comprimate cu robinet din otel inoxidabil. Racord ventil: conf. DIN 477 no. 10 | 20000,00 |
| 110 |  | 110. Butelie pu gaz de calibrare CO | buc | 1 | Butelie din aluminiu, de 10 litri, pentru gaze comprimate, utilizate la calibrarea span a analizorului de gaze. Racord ventil: conf. DIN 477 no. 10 | 12083,00 |
| 111 |  | 111. Filtru banda alba | bucata | 40 | Diametru =125, bucata =1 set=100 buc | 4000,00 |
| 112 |  | 112. Hîrtie de filtru | kg | 35 | Rulou, densitatea 0,54 g/cm3 | 4375,00 |
| 113 |  | 113. Filtre de prelevare aer | bucata | 7 | Pentru suspensii totale, Tip АФА- ВП-20, bucata =1 set = 100 bucăți | 4083,00 |
| 114 |  | 114. Cuvete din cvarţ pentru spectrometru | bucata | 4 | Cuve din cvarţ pentru spectrometru, 45*10*10 mm, volum- 3,50 ml, Drum optic 10 mm, bucata =1 set = 2 buc | 6667,00 |
| 115 |  | 115. Sită din inox | buc | 1 | Sită 50 µm, inox, ISO 3310-1, 200 mm x 50 mm | 2000,00 |
| 116 |  | 116. Lampă cu catod caviar | buc | 1 | Lampă cu catod caviar codată pentru aluminium pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P) | 18213,00 |
| 117 |  | 117. Lampă cu catod caviar | buc | 1 | Lampă cu catod caviar codată pentru fier pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P) | 19690,00 |
| 118 |  | 118. Lampă cu catod caviar | buc | 1 | Lampă cu catod caviar codată pentru selen pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P) | 26195,00 |
| 119 |  | 119. Set anual filtre de schimb pentru sistemul de purificare a apei Direct-Pure Water System | bucata | 1 | Setul obligatoriu trebuie sa includa urmatoarele filtre: Cartuș de protecție, conceput pentru a îndepărta particulele, compușii organici și clorul liber din apa de la robinet– 1un; Cartuș de ultrapurificare tip TOC scăzut, pentru îndepărtarea contaminanților ionici și organici sub nivelul urmei–1un; Filtru de aerisire al rezervorului cu captator de CO2 – 1un; Filtru final de 0.2 µm – 1un. Bucata = set | 29167,00 |
| 120 |  | 120. set pentru vane kit for DUO 2.5 | bucata | 1 | bucata =set pentru vane kit for DUO 2.5 (pompa de vid), cod PK E08 014-T sau analog | 11059,00 |
| 121 |  | 121. Cuvete din grafit pentru AAS | bucata | 5 | Cuve din grafit pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P), Z-tube, Pin-platform, bucata =1 set = 10 buc | 196250,00 |
| 122 |  | 122. Septa | bucata | 1 | Septa, pentru cromatograf Shumadzu model GC-2030, temperatura maximă de utilizare 350C, part no 227-35004-01 sau analog, bucata =1 set=50/pcs | 5747,50 |
| 123 |  | 123. Ferule | bucata | 1 | Ferrule, Vespel/Graphite(60% Vespel/40% Graphite), ID 0.3mm, pentru cromatograf Shumadzu model GC-2030, part number REST-20275 sau analog, bucata= 1 set =10pcs | 1777,50 |
| 124 |  | 124. Liners | bucata | 1 | Inlet Liner pentru cromatograf Shumadzu model GC-2030, Glass, ID=3.4mm, OD=5mm, L=95mm, Deactivated, part no 227-35008-01 sau analog, bucata =1 set=5pcs | 8900,00 |
| 125 |  | 125. Piulița pentru detectorul selectiv de masă | bucata | 1 | Column nut for GC/MS interface, pentru cromatograf Shumadzu model GCMS-TQ8050 NX și GC 2030, Part Number:670-11009-00 sau analog, bucata =1set = 5 pcs | 2750,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 833 300,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 45 de zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 134.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnată electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic sau conform Anexei nr. 9 din Documentația standard: cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 18 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 7. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor din documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic, conform specificațiilor tehnice solicitate | Obligatoriu |
| 8. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Garanția de bună execuție a contractului | conform Anexei nr. 10 din Documentația standard sau prin transfer la contul autorităţii contractante (5% din valoarea contractului adjudecat) confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic sau conform Anexei nr. 9 din Documentația standard: cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice:

Beneficiarul plăţii: Agenția de Mediu

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1018601000102

Contul trezorerial: MD57TRPCAA518410A01484AA

BIC: TREZMD2X

Trezoreria regională: Trezoreria Regională Chișinău

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”.

- Garanția de bună execuție a contractului, conform Anexei nr. 10 din Documentația standard sau prin transfer la contul autorităţii contractante (5% din valoarea contractului adjudecat) confirmat prin dispoziția de plată, prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic:

Beneficiarul plăţii: Agenția de Mediu

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1018601000102

Contul trezorerial: MD36TRPCAA518440B01484AA

BIC: TREZMD2X

Trezoreria regională: Trezoreria Regională Chișinău

cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut în corespundere cu specificațiile tehncie solicitate. Totodată, în cazul în care va fi oferit acelaș preț minim, iar operatorii vor întruni cerințele de calificare – cîștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP (MTender).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 28.05.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.07.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                       Dorin POVERJUC _____________