## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Cateterelor urinare conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Cateter urinar cu vârf Tiemann | Cateter urinar cu vârf Tiemann 12CH | 6: Cateter steril de singură utilizare. În ambalaj steril. Pre-lubrifiat sau cu lubrifiant steril inclus. Cu pungă integrată sau pungă atașabilă de colectare a urinei. Cu vârf Tiemann diametrul 12 CH. Lungimea cateterului 40 cm ± 10 cm. Materiale, consumabile, accesorii hipoalergenice. Setul să conțină toate accesoriile și consumabilele pentru a efectua procedura de cateterizare în condiții casnice. Ușor de transportat pe întreaga perioada a zilei și discret. Instrucțiune în limba română pentru utilizarea corectă a cateterelor.
33100000-1 |  |  | Cateter urinar cu vârf Tiemann 14CH | 6: Cateter steril de singură utilizare. În ambalaj steril. Pre-lubrifiat sau cu lubrifiant steril inclus. Cu pungă integrată sau pungă atașabilă de colectare a urinei. Cu vârf Tiemann diametrul 14 CH. Lungimea cateterului 40 cm ± 10 cm. Materiale, consumabile, accesorii hipoalergenice. Setul să conțină toate accesoriile și consumabilele pentru a efectua procedura de cateterizare în condiții casnice. Ușor de transportat pe întreaga perioada a zilei și discret. Instrucțiune în limba română pentru utilizarea corectă a cateterelor.
33100000-1 | 2 | Cateter urinar cu vârf Nelaton | Cateter urinar cu vârf Nelaton 12CH | 6: Cateter steril de singură utilizare. În ambalaj steril. Pre-lubrifiat sau cu lubrifiant steril inclus. Cu pungă integrată sau pungă atașabilă de colectare a urinei.Cu vârf Nelaton diametrul 12 CH. Lungimea cateterului 40 cm ± 10 cm. Materiale, consumabile, accesorii hipoalergenice. Setul să conțină toate accesoriile și consumabilele pentru a efectua procedura de cateterizare în condiții casnice. Ușor de transportat pe întreaga perioada a zilei și discret. Instrucțiune în limba română pentru utilizarea corectă a cateterelor.
33100000-1 |  |  | Cateter urinar cu vârf Nelaton 14CH | 6: Cateter steril de singură utilizare. În ambalaj steril. Pre-lubrifiat sau cu lubrifiant steril inclus. Cu pungă integrată sau pungă atașabilă de colectare a urinei. Cu vârf Nelaton diametrul 14 CH. Lungimea cateterului 40 cm ± 10 cm. Materiale, consumabile, accesorii hipoalergenice. Setul să conțină toate accesoriile și consumabilele pentru a efectua procedura de cateterizare în condiții casnice. Ușor de transportat pe întreaga perioada a zilei și discret. Instrucțiune în limba română pentru utilizarea corectă a cateterelor.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Cateterelor urinare conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cateter urinar cu vârf Tiemann | Cateter urinar cu vârf Tiemann 12CH | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595833
33100000-1 |  |  | Cateter urinar cu vârf Tiemann 14CH | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595833
33100000-1 | 2 | Cateter urinar cu vârf Nelaton | Cateter urinar cu vârf Nelaton 12CH | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595833
33100000-1 |  |  | Cateter urinar cu vârf Nelaton 14CH | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595833
TOTAL | [10 empty] | 2383332

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________