CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea cazanelor pe gaz, servicii de livrare și pornire

și pompă pentru spălare chimică a cazanelor

prin procedura de achiziție de valoare mică

Obiect:        Livrare și pornire cazane pe gaz și pompă pentru spălare chimică a cazanelor

Categoria:   Echipament tehnologic pentru încălzire și apă caldă

Beneficiar:   Subdiviziunile teritoriale  IMSP CNAMUP

Contractant:  IMSP CNAMUP

Criteriul de atribuţie:  cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică

I.    Date privind modelele solicitate şi cerinţele tehnice pentru prezentare preţuri:

Tabel nr.1

| Denumire echipament | Model cazan, capacitate kw | Cantitatea estimativă de achiziţie |
| --- | --- | --- |
| Pompă pentru spălare chimică a cazanelor | Model pentru spălarea cazanelor cu puteria pînă la 100 kw | 1 buc |
| Cazan pe gaz pentru încălzire și apă caldă | Model cu capacitate 24 kw, suprafața 250m2 | 5 buc |
|  | Model cu capacitate 32 kw, suprafața 250-350m2 | 3 buc |

- Oferta pentru livrarea şi pornirea cazanelor se va prezenta separat pentru fiecare model cu indicarea preţului echipamentului şi costului lucrărilor de pornire pe tot teritoriul RM.

- Preţul trebuie sa includă TVA 20%.

- Livrarea bunurilor se va efectua la comanda beneficiarului în depozit.

- Serviciile de pornire se vor efectua la solicitare pe tot teritoriul RM conform necesităților beneficiarului, după montarea cazanelor.

II.   Cerinţe contractuale:

- Preţul fix pentru livrare în depozitul IMSP CNAMUP, (mun. Chișinău str. A. Doga 21) și servicii de pornire  pe tot teritoriul RM după montare.

- Executarea serviciilor de livrare a cazanelor la depozitul IMSP CNAMUP se vor efectua conform solicitării beneficiarului în baza comenzii scrise.

- Executarea lucrărilor de pornire se va efectua conform solicitării, la substațiile beneficiarului pe  teritoriul Republicii Moldova.

- Predarea lucrărilor executate se va efectua prin perfectarea şi semnarea actelor primire-predare pentru fiecare echipament montat.

- Achitarea integrală se va efectua după finalizarea lucrărilor contractate, prin semnarea facturii fiscale cu anexarea actelor de primire-predare a lucrărilor, contractului de deservire pe un an de zile și certificatului de garanție pentru fiecare echipament montat.

- Numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45 din HG Nr. 212 din 07-03-2018 pentru aprobarea Regulamentului privin deșeurile de echipamente electrice și electronice, original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului