Caietul de sarcini

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 45231000-5 | Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu | Un. | 1 | Conform Caietului de sarcini si devizului de cheltueli (anexa nr.1) | 400.000 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: martie-decembrie 2023.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

2.1. La CET Sursa-1, liniile electrice în cablu montate în exterior, sunt amenajate în canale și construcții metalice nezincate, care protejează cablurile electrice de factorii externi. Având în vedere durata lungă de exploatare a construcțiile metalice (mai mult de 40 ani) anual sunt necesare lucrări de întreținere și reparații pe anumite sectoare, conform unei rotații.

3. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS 21 p. 6.5.8.1 | Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAIE (ПУЭ ediția 7) | Norme de amenajare ale instalațiilor electrice. |
|  | РД .34.45-51.300-97 | Volum și normele de încercări ale utilajului electric. |
|  | - NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
|  | NME | punctul 820 NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE.. |

3.2 Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |

3.3  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4  Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în

vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

3.5  Cerințe tehnice specifice:

3.5.1 În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerințele documentaţiei tehnico-normative.

3.5.2  La prestarea serviciului se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

3.5.3 Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii de materiale  de foarte buna calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

3.5.4 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

4. FURNIZAREA , PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

5. 	ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

5.1  Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 2 ani , din data semnării

procesului-verbal de ambele părți.

6.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut

de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor;

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA

LUCRĂRILOR

7.1 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile, consumabilelor și instrumentelor din

proprietatea  „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli

executive.

7.2 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace   de

protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate prezentul caietul de sarcini (pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție;

- Deținători de talon de autorizare ANRE;

- Deviz de cheltuieli.

10. Lista cu cantitățile de lucrări

- Perioada de garanție va fi  de minim 2 ani ,pentru toate componentele, din data recepției finale.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 30 zile pentru fiecare lucrare.

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Repararea canalelor de cablu. | m.l. | 120 |
| 2 |  | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. | buc. | 590 |
| 3 |  | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. | buc. | 40 |
| 4 |  | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. | buc. | 5 |
| 5 |  | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. | buc. | 5 |
| 6 |  | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm | buc. | 30 |
| 7 |  | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l | buc. | 20 |
| 8 |  | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. | buc. | 196 |
| 9 |  | Reamplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m | 9950 |
| 10 |  | Acoperirea cu grunt și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. | m2 | 200 |

Anexa 1

DEVIZ DE CHELTUIELI

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu (Sursa-1)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 12,0 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 5,0 |
| 3 | p. 09030112/02 | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. Уустановк крышек кабельных коробов длиной 2м | buc. | 5,0 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов(прим) диам.св.10 до20 мм | buc. | 590,0 |
| 5 | p. 09050304/01 (01+02) | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. Изготовление и установка элементов металоконструкции кабельны коробов длиной 1м. | buc. | 40,0 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea pînă la 500 mm Изготовление и установка, стоек из углав стали высотой до 500 мм, кабельных коробов | buc. | 30,0 |
| 7 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea pînă la 1 m.l Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м, кронштейнов, полок кабельных коробов | buc. | 20,0 |
| 8 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 196,0 |
| 9 | p. 09010101/01 p. 09010205/01 | Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. Перекладка кабеля с алюмин. жыл. с количеством жил до 19 мм по металоконструкцям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4 | 100 m | 99,5 |
| 1.2..9 |  | *Pentru punctul 2÷9 se admite k=3,85 Итого по п.п. 2-9 с к=3,85 |  |  |
| 10 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea cu grunt și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска изготовленных кабельных коробов | 10 m2 | 20,0 |
| 1.10 |  | *Pentru punctul 10 se admite k=6,05 Итого по п. 10 с к=6,05 |  |  |