Caiet de sarcini

la procedura de achiziție a bunurilor 
prin Contract de mică valoare

[Formatul documentului nu va fi modificat]

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

- Tip procedură achiziție: contract de mică valoare

- Obiectul achiziției: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic - repetat

- Cod CPV: 31600000-2.

Acest caiet de sarcini este întocmit în scopul achiziționării:

Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic – repetat

[obiectul achiziției]

conform necesităților   Administrației Naționale a Penitenciarelor

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din:

Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nrd/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cant./ Un.m | Specificaţia tehnică deplină solicitată | Preț estimativ, (lei) | Termen, loc de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A | 300 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | 3 900,00 lei | octombrie - noiembrie 2021 mun. Chișinău, str. Petricani 88, depozit ANP |
| 2. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A | 30 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | 4 200,00 lei |  |
| 3. | 31519100-8 | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W | 10 000 buc. | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 900 lm. | 25 000,00 lei |  |
| 4. | 31320000-5 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2.5mm² | 5 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu. | 10 000,00 lei |  |
| 5. | 31320000-5 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm² | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25mm2, cu conductori din aluminiu. | 12 500,00 lei |  |
| 6. | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10mm² | 500 buc. | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10mm2. | 1 250,00 lei |  |
| 7. | 31532510-2 | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W | 1 000 buc. | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz. | 3 000,00 lei |  |
| 8. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 24 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. | 3 480,00 lei |  |
| 9. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV | 6 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV. | 870,00 lei | octombrie - noiembrie 2021 mun. Chișinău, str. Petricani 88, depozit ANP |
| 10. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 12 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. | 2 100,00 lei |  |
| 11. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 6 kV | 6 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV. | 1 080,00 lei |  |
| 12. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV | 10 buc. | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 10 kV. | 7 500,00 lei |  |
| 13. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV | 10 buc. | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 6 kV. | 7 000,00 lei |  |
| 14. | 31211000-8 | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate | 30 buc. | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate, un automat 63 A 3P și restul 16-32 A 1P, L - 280-330 mm, l - 200-270 mm, H - 100-150 mm, montarea internă, gradul de protecție minim IP 21. | 18 000,00 lei |  |
| 15. | 31211000-8 | Dulap metalic neechipat | 10 buc. | Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, L – 1200 mm, l – 600-700 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. | 18 000,00 lei |  |
| 16. | 44165000-4 | Tub flexibil termocontractabil | 600 buc. | Tub flexibil termocontractabil rezistent la foc, rezistența dielectrică (izolare) minim 10 kV/mm, diametrul până la contracție 8-10 mm, lungimea minim 1 m, 200 metri culoarea roșie, 200 metri culoarea verde, 200 metri culoarea galbenă. | 1 800,00 lei |  |
| TOTAL fără TVA |  |  |  |  | 119 680,00 lei |  |
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 143 616,00 lei |  |

- Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici include următoarele:

| Nr d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia). | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; (format liber) | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul abilitat – copie, cu ștampila şi semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 6. | Pașaport tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detailată, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru toate loturile. | Da |
| 7. | Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse | - minim 6 luni pentru lotul nr.3(Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W); - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber); - livrarea la depozitul autorității contractante: mun. Chișinău str. Petricani 88, din contul ofertantului, pentru toate loturile. | Da |
| 8. | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Formularul F.4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Prețul ofertat per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |

- Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă prin intermediul platformei achiziții.md

Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor.

- Adresa: mun. Chișinău,  str. N. Titulescu, 35

- Tel:  022-409-715;

- e-mail : victoria.bradu@anp.gov.md

- Întocmirea ofertelor:  Oferta ( conform pag. 5) și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- până la: ora 08:00

- pe: data 15.09.2021

- prin intermediul platformei achiziții.md

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

- Valoarea estimată a achiziției, fără TVA: 119 680,00 lei.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform specificației din caietul de sarcini  (în intervalul lunilor octombrie - noiembrie 2021);

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

Președintele grupului de lucru:                                                                                      Alexandru ADAM

L.Ș.