**Caiet de sarcini**

**la procedura de achiziție a bunurilor   
prin Contract de mică valoare**

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. **Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. **IDNO: 1006601001012**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35**
4. **Tip procedură achiziție: contract de mică valoare**
5. **Obiectul achiziției: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic - repetat**
6. **Cod CPV: 31600000-2.**

Acest caiet de sarcini este întocmit în scopul achiziționării:

***Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic – repetat***

[obiectul achiziției]

conform necesităților Administrației Naționale a Penitenciarelor

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din:

***Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X***

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nrd/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor solicitate** | **Cant./**  **Un.m** | **Specificaţia tehnică deplină solicitată** | **Preț estimativ, (lei)** | **Termen, loc**  **de livrare** |
| 1. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A | 300 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | 3 900,00 lei | **octombrie - noiembrie 2021**  **mun. Chișinău, str. Petricani 88, depozit ANP** |
| 2. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A | 30 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | 4 200,00 lei |
| 3. | 31519100-8 | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W | 10 000 buc. | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 900 lm. | 25 000,00 lei |
| 4. | [31320000-5](http://www.cpv.enem.pl/ro/31320000-5) | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2.5mm² | 5 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu. | 10 000,00 lei |
| 5. | [31320000-5](http://www.cpv.enem.pl/ro/31320000-5) | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm² | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25mm2, cu conductori din aluminiu. | 12 500,00 lei |
| 6. | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10mm² | 500 buc. | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10mm2. | 1 250,00 lei |
| 7. | 31532510-2 | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W | 1 000 buc. | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz. | 3 000,00 lei |
| 8. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 24 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. | 3 480,00 lei |
| 9. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV | 6 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV. | 870,00 lei | **octombrie - noiembrie 2021**  **mun. Chișinău, str. Petricani 88, depozit ANP** |
| 10. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 12 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. | 2 100,00 lei |
| 11. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 6 kV | 6 buc. | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV. | 1 080,00 lei |
| 12. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV | 10 buc. | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 10 kV. | 7 500,00 lei |
| 13. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV | 10 buc. | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 6 kV. | 7 000,00 lei |
| 14. | 31211000-8 | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate | 30 buc. | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate, un automat 63 A 3P și restul 16-32 A 1P, L - 280-330 mm, l - 200-270 mm, H - 100-150 mm, montarea internă, gradul de protecție minim IP 21. | 18 000,00 lei |
| 15. | 31211000-8 | Dulap metalic neechipat | 10 buc. | Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, L – 1200 mm, l – 600-700 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. | 18 000,00 lei |
| 16. | 44165000-4 | Tub flexibil termocontractabil | 600 buc. | Tub flexibil termocontractabil rezistent la foc, rezistența dielectrică (izolare) minim 10 kV/mm, diametrul până la contracție 8-10 mm, lungimea minim 1 m, 200 metri culoarea roșie, 200 metri culoarea verde, 200 metri culoarea galbenă. | 1 800,00 lei |
| **TOTAL fără TVA** | | | | | **119 680,00 lei** |  |
| **TOTAL cu TVA** | | | | | **143 616,00 lei** |  |

1. **Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici include următoarele:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr d/o** | **Denumirea documentului/cerinței** | **Cerințe suplimentare față de document** | **Obligativitatea** |
| 1. | Oferta | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia). | Confirmat prin semnătura și ștampila participantului sau semnat electronic; (format liber) | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul abilitat – copie, cu ștampila şi semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal;  Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 6. | Pașaport tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detailată, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru toate loturile. | Da |
| 7. | Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse | - minim 6 luni pentru lotul nr.**3**(Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W);  - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber);  - livrarea la depozitul autorității contractante: mun. Chișinău str. Petricani 88, din contul ofertantului, pentru toate loturile. | Da |
| 8. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| *În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Formularul F.4.2, urmează a fi luat în calcul* ***prețul unitar fără TVA****, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Prețul ofertat per unitate,* ***după virgulă va fi rotunjit până la zecimi****. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.*  *În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.* | | | |

1. **Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă prin intermediul platformei achiziții.md**

Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor.

1. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
2. Tel: 022-409-715;
3. e-mail : [victoria.bradu@anp.gov.md](mailto:victoria.bradu@anp.gov.md)

1. **Întocmirea ofertelor**: ***Oferta ( conform pag. 5) și documentele******de calificare*** solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

* până la: **ora 08:00**
* pe: data **15.09.2021**
* prin intermediul platformei **achiziții.md**
* **Ofertele întârziate** **vor fi respinse.**

1. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate.
2. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 de zile.
3. **Valoarea estimatăa achiziției**, **fără TVA:** 119 680,00 lei.
4. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile;
5. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
6. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** conform specificației din caietul de sarcini (în intervalul lunilor octombrie - noiembrie 2021);
7. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2021

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

**Președintele grupului de lucru: Alexandru ADAM**

**L.Ș.**