Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1
 Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare

Valoarea de deviz  108 426,62 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-3-1:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	0,906	57,66	52,240	
 2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,315	57,66	133,482	
 3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,870	57,66	50,164	
 4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,074	57,66	4,267	
 5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,549	57,66	31,655	
 6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	71,006	57,66	4 094,206	
 7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	50,490	57,66	2 911,253	
 8.	7212030022700	Sudor	h-om	28,798	57,66	1 660,493	
 9.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,500	57,66	432,450	
 10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,564	57,66	2 569,561	
 11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411	57,66	23,698	
 12.	9312040019600	Sapator	h-om	4,880	57,66	281,381	
		Total manopera				12 244,850	
			Materiale:
 1.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,476	208,00	99,008	
 2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,717	216,00	1 882,872	
 3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,262	208,00	54,496	
 4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,100	5,00	25,500	
 5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	1 850,00	1,850	
 6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,492	3 050,00	1 500,600	
 7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	1 850,00	22,200	
 8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	1 850,00	1,850	
 9.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,017	1 850,00	31,450	
 10.	2010237318750	Distantieri 	buc	22,440	5,00	112,200	
 11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,550	17,50	44,625	
 12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,800	14,50	98,600	
 13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,072	15,00	1,080	
 14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	189,720	10,50	1 992,060	
 15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,190	21,50	25,585	
 16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,190	15,50	18,445	
 17.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,720	24,00	65,280	
 18.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,000	15,00	15,000	
 19.	25212167010011	Teava din polietilena DN110 PE100 PN4 SDR41	m	138,730	80,55	11 174,701	
 20.	252121670100131	Teava din polietilena PE100 PN4 SDR41 D110	m	69,020	81,78	5 644,456	
 21.	252121670100273	Teava din otel  д=273х7мм	m	17,340	592,92	10 281,233	
 22.	25231567138111	Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17	buc	1,000	133,22	133,220	
 23.	2523156713811315	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 15"	buc	1,000	1 766,77	1 766,770	
 24.	2523156713811316	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 60"	buc	1,000	2 468,67	2 468,670	
 25.	2523156713811319	Fiting polietilena- cot PE100 SDR11 90"	buc	1,000	3 269,27	3 269,270	
 26.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	122,429	1,57	192,214	
 27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,090	12,50	1,125	
 28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	30,00	4,500	
 29.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,298	40,00	131,920	
 30.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	9,50	38,000	
 31.	28752741101001	flansa din otel liber d=100	buc	1,000	220,83	220,830	
 32.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura-flansa D100 PN1.0 MPa	buc	1,020	145,00	147,900	
 33.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,360	95,00	129,200	
 34.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect)	m3	0,309	208,00	64,272	
 35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,246	19,50	63,297	
 36.	4100116202818	Apa	m3	0,179	19,50	3,491	
		Total materiale de construcţii				41 727,770	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,018	250,00	4,500	
 2.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	11,560	250,00	2 890,000	
 3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,668	160,00	586,880	
 4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	19,210	250,00	4 802,500	
 5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,541	88,00	135,608	
 6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	11,560	88,00	1 017,280	
 7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,780	88,00	596,640	
 8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,010	250,00	2,500	
 9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,031	120,00	3,720	
 10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,899	320,00	927,680	
 11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,800	320,00	576,000	
 12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,011	290,00	3,190	
 13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,254	290,00	653,660	
 14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,391	25,00	9,775	
 15.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	18,360	150,00	2 754,000	
 16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,038	25,00	0,950	
 17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,260	120,00	511,200	
 18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,020	25,00	25,500	
 19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,060	35,00	212,100	
 20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	88,00	21,120	
 21.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,570	88,00	314,160	
 22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	110,00	0,550	
		Total utilaje de construcţii				16 049,513	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			70 022,133	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 755,091	
	Transport	4,00 %			1 669,111	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			10 794,718	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			5 114,463	
	Total	100,00 +			90 355,516	
	TVA	20,00 %			18 071,104	
Total deviz:			108 426,62	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)