| Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta №

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,253 km

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 в ТП) | 100 m | 0,05 |  |  |

| 2 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 в металлорукаве по опоре) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГтр сеч. 5х16 мм2 в металлорукаве) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 в металлорукаве) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д50 мм) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Д40 мм) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Металлорукав Д50 мм | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Металлорукав Д40 мм | m | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП23, стойка СВ95-2 шт.) | buc | 1,00 |  |  |

| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П23, стойка СВ95-1 шт.) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора переходная угловая анкерная ПУА23, СВ105-3шт.) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2) | 1 km | 0,248 |  |  |
| 18 |  | Провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 | m | 225,00 |  |  |
| 19 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГтр сеч. 5х16 мм2) | 1 km | 0,046 |  |  |

| 20 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГтр сеч. 5х16 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Стальные конструкции |
| --- | --- | --- |

| 22 |  | Кронштейн У1 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Кронштейн У4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Стяжка Г11 | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Заземляющий проводник ЗП6 | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Линейная арматура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 32,00 |  |  |
| 28 |  | Скрепы А200 | buc | 32,00 |  |  |
| 29 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 16,00 |  |  |
| 30 |  | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 13,00 |  |  |
| 32 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 6,00 |  |  |
| 33 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 32,00 |  |  |
| 34 |  | Анкерный зажим Р 2х95 | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) |  |  |  |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta №

Alimentarea cu energie electrica. Наружное освещение

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 в металлорукаве) | 100 m | 0,02 |  |  |

| 2 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 по опоре) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ3 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВ3-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Д20 мм) | 100 m | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Металлорукав Д20 мм | m | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 8 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре) | buc | 1,00 |  |  |

| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, У614) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Лампа LED 50 Вт | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta №

Alimentarea cu energie electrica. Оборудование учета и защиты.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующее РУ-0,4 кВ установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, NH-00) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель плавкий 20А, ПП-20А) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF-63) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-40) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА-3Р/С16) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей, ЩРн-18з-1, IP54) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-20) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=6А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 |  | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, NH-00 | buc | 1,00 |  |  |

| 14 |  | Предохранитель плавкий 20А, ПП-20А | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 |  | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 |  | Автомат дифференциальный четырехполюсный 380В, 30 мА, АД-4Р/10А/30мА | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |