| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de măsură și control și pieselor de schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 38424000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD sau compatibil | buc | 24 |  |  |  |  | La comanda beneficiarului, conform necesităților reale (aprilie-iunie 2022) la depozitul central str. Meșterul Manole3,(DDP Incoterms 2013). |  | Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servomotor Siemens SAS 31.53, 220V, 30sek, 400N, 5.5.mm sau compatibil | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servomotor Siemens SAS 31.00, 220V sau compatibil | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat Danfoss Kpi35 sau compatibil | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, aer exterior sau echivalent | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controller Samson Trovis 5573-1 sau echivalent | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, în set cu teacă sau echivalent | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессионные фитинги с ниппелем R 1/2” для присоединения импульсной трубки 6x1mm к трубопроводу, Danfoss sau echivalent | set. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компрессионные фитинги для присоединения импульсной трубки 6x1mm к штуцеру диафрагменного элемента G 1/8”, Danfoss sau echivalent | set. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорный кран Ду=6 мм, для отключения импульса давления Артикул 003H0276 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor pentru pompele Biral. Sensor KIT Modul A T1/T2 art.nr. 7000001071, sau compatibil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |