| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1703768946670 din 28.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzină Premium 95 |  |  |  | - Cifra octanică, COR - min. 95,0; - Aspect limpede și transparent. SM EN 228+A1:2017 |  |  |  |
| Motorină EURO 5 |  |  |  | - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși al metalelor și fosforului. - Cifra cetanică,min.-51,0; - Punct de inflamabilitate, min-55°C; - Densitate la 20°C,max.860,0 kg/m3; - Vîscozitate la 40°C 2,00 - 4,50 mm 2 /s; - SM EN 590+A1: 2017. |  |  |  |
| Gaz lichefiat |  |  |  | - Cifra octanică ,,motor” a eșantionului de GPL- 92,3; - Conținutul de diene (inclusiv 1,3 – butadienă), max. 0,5; - Presiunea de vapori la 40°C – Kpa max. 1550; - SM EN 589+A1: 2016. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________