| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul I - Aparate de aer condiţionat CITT |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer conditionat caseta |  |  |  | Caracteristici generale Producător: Brand Name Internațional Compresor Inverter Putere, BTU 24000 Debit maxim de aer 1260 Diametru tevi,inch 3/8х5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,15 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 2,2 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Dа Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 8 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 32 Putere la răcire - maxim 7,1 kW Сontrol de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 20 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric (cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni |  |  |  |
| Aparat de aer conditionat caseta |  |  |  | Caracteristici generale Producător: Brand Name Internațional Compresor Inverter Putere, BTU 42000 Suprafata incaperii, m² 125 Debit maxim de aer 1950 Diametru tevi,inch 3/8х5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 4,44 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 4,84 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Dа Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 12,7 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 34 Putere la răcire - maxim 12,3 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 10 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric(cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni |  |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul II - Aparat de aer condiţionat (Sala festiva blocul 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat -inverter |  |  |  | Caracteristici generale: Producător: Brand Name Internațional Putere, BTU 24000 Clasă energoeficiența A++ Hladagent R32 Diametru conexiunii, inch 1/4-5/8 Dimensiune bloc intern, mm 1135X328X247 (+/-2) Dimensiune bloc extern, mm 958X660X402 (+/-2) Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire °C min -15...max +43 Capacitate de încălzire la, °C min -22...max +24 Putere la răcire – maxim 7,1 kW Consum en. electrică la răcire - maxim 2,0 kW Putere la încălzire - maxim 7,8 kW Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,0 kW Debit de aer, m³/h - 1250/1100/1000(+/-2) Nivel zgomot, dB - 48/44/41/40 (+/-2) Suporturi: Traseu frigorific 5 m.l.. Conductele pe interior se instaleaza în canal cablul. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.) Conectarea la panoul electric. Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul I - Aparate de aer condiţionat CITT. 39717200-3; Aparat de aer conditionat caseta; buc; 1; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice. Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor vor fi efectuate din partea Prestătorului.; MD81TRPCCW518430G00023AA. 39717200-3; Aparat de aer conditionat caseta; buc; 1; MD81TRPCCW518430G00023AA. Total lotul 1. Lotul II - Aparat de aer condiţionat (Sala festiva blocul 6). 39717200-3; Aparat de aer condiționat -inverter; buc; 1; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice. Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor vor fi efectuate din partea Prestătorului.; MD03ML000000022519211717. Total lotul 2. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |