| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-5

Retele electrice interioare. Lot 2 (03/2026-2A-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 75,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 225,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 1 275,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 11,2500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 15,0000 |  |
| 3 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 cu accesorii de instalare tablou de distributie (urechi metalice, suport pentru blocuri terminale, placa obturatoare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 20,8800 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 1,5300 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9000 |  |
| 5 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Bloc terminal modular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 20,1600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0360 |  |
| 6 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Separator de sarcina modular 3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 10,1700 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,7200 |  |
| 7 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Intrerupatoare automate miniatura (MCB) 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 46,3300 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,6400 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,8200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,6400 |  |
| 8 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Intrerupatoare automate miniatura (MCB) 3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 6,7800 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4800 |  |
| 9 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 20,3400 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,4400 |  |
| 10 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Releu de impulsuri bistabil |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 4,5200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1600 |  |
| 11 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Intrerupator crepuscular cu 1 canal de iesire si sensor exterior inclus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,1300 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 12 |  |  | 08-01-080-3 |  |  | Descarcator de supratensiune 3P+N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 15,7500 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5600 |  |
| 13 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Controler central pentru iluminat de securitate 5M, conform IEC/EN 62034, compatibil cu pina la 128 corpuri de iluminat, adresabil |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 14 |  |  | 10-08-001-06 |  |  | Aparate receptoare: Modulul controlerului de linie adresabil 5M cu porturi protocol de comunicatie DALI, RS232, Ethernet, RS485 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-593-9 |  |  | Corp de iluminat LED cu montaj incastrat in tavane suspendate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 85,3000 |  |  | 59,7100 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1120 |  |
| 16 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu modul LED integrat, cu unitate de alimentare, montaj aplicabil |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 46,6400 |  |
|  |  |  | 287527635001 |  |  |  | Diblu montare din otel zincat M8x60 mm |  |  |  | buc |  |  | 408,0000 |  |  | 216,2400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,8215 |  |
| 17 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, cu acumulator |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 62,8480 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 2,6112 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,7168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cabluri si sisteme pozare cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,0608 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 1,4960 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 1,4960 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,0816 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 0,6120 |  |
| 19 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 575,9600 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0508 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,8400 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,2000 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,422578 |  |  | 155,4264 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 435,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 43,5600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 2,6620 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 117,1280 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Tub d=20 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 060,00 |  |
|  |  |  | 4013960500844 |  |  |  | Tub d=20 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 060,0000 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Tub d=25 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 360,00 |  |
|  |  |  | 4013960500882 |  |  |  | Tub d=25 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 360,0000 |  |
| 22 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 96,3200 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0059 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 7,086614 |  |  | 19,8425 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 50,4000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,9240 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 19,4880 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Tub d=32 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 4013960500883 |  |  |  | Tub d=32 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 185,0000 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Tub d=40 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
|  |  |  | 4013960500912 |  |  |  | Tub d=40 mm, ondulat, flexibil, din PVC modificat, dublu stratificat, conform DIN EN 61386-22. Rezistenta la compresiune 750 N/5 cm, rezistenta la impact 2 kg/100 mm, stabilizat UV, temperatura de operare -45°C pana la +105°C, nepropagator de flacara, fara halogeni si emisii reduse de fum |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 95,0000 |  |
| 25 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Jgheb metalic zincat perforat, cu capac pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 43,2180 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  |  | 10,0548 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 18,3750 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,5880 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  |  | 18,3750 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,6023 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 9,1200 |  |  | 13,4064 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1600 |  |  | 3,1752 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 147,00 |  |
|  |  |  | 5009730111030 |  |  |  | Jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 147,0000 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de imbinare de tip T, orizontal, pentru jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875276301030 |  |  |  | Accesoriu de imbinare de tip T, orizontal, pentru jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90* orizontal, pentru jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875276321030 |  |  |  | Cot 90* orizontal, pentru jgheab metalic zincat perforat, sectiune 100(h)x300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 29 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 213,2800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,1431 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0705 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,1651 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 6,7080 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 555,00 |  |
|  |  |  | 3130134893015 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 568,8750 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 880,00 |  |
|  |  |  | 3130134893025 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 902,0000 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3130134894015 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,2500 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134895015 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,5000 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 3130134895040 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 5x4.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 184,5000 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare gri. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +70°C, temperatura de scurtcircuit +250°C. Rezistent la ozon, conform DIN VDE 0250-214 de tip NHXMH-J sectiune 5x10 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 3130134895100 |  |  |  | Cablu de tip NHXMH-J sectiune 5x10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 35,8750 |  |
| 36 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 40,3000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0270 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0133 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0312 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,2675 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, functionare garantata in caz de incendiu, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Rezistenta la foc FE180 conform DIN VDE 0472 / IEC 60331, functionare in incendiu E90 conform DIN 4102-12, tensiune nominala 0,6/1 kV, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +90°C de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 3130134883025 |  |  |  | Cablu de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 153,7500 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, functionare garantata in caz de incendiu, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Rezistenta la foc FE180 conform DIN VDE 0472 / IEC 60331, functionare in incendiu E90 conform DIN 4102-12, tensiune nominala 0,6/1 kV, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +90°C de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 3130134885025 |  |  |  | Cablu de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 56,3750 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, functionare garantata in caz de incendiu, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Rezistenta la foc FE180 conform DIN VDE 0472 / IEC 60331, functionare in incendiu E90 conform DIN 4102-12, tensiune nominala 0,6/1 kV, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +90°C de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 3130134885040 |  |  |  | Cablu de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x4.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 41,0000 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, functionare garantata in caz de incendiu, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Rezistenta la foc FE180 conform DIN VDE 0472 / IEC 60331, functionare in incendiu E90 conform DIN 4102-12, tensiune nominala 0,6/1 kV, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +90°C de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x6.0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 3130134885060 |  |  |  | Cablu de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x6.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 61,5000 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de control si semnalizare cu conductoare din cupru, ecranat, fara halogeni, nepropagator de flacara, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Izolatie din polietilena reticulata, manta exterioara din polimer fara halogeni, culoare rosie. Tensiune nominala 300/500 V, temperatura de operare -30°C...+70°C, temperatura maxima a conductorului +70°C, rezistent la foc FE180, cu mentinerea functionarii circuitului E30, conform DIN 4102-12 de tip JE-H(St)H Bd FE180/E30 2x2x0.8 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 5130134882208 |  |  |  | Cablu de tip JE-H(St)H Bd FE180/E30 2x2x0.8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,5000 |  |
| 42 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 5,4900 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0029 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,1680 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductoare din cupru, fara halogeni, nepropagator de flacara, functionare garantata in caz de incendiu, cu emisii reduse de fum si fara degajare de gaze toxice sau corozive. Rezistenta la foc FE180 conform DIN VDE 0472 / IEC 60331, functionare in incendiu E90 conform DIN 4102-12, tensiune nominala 0,6/1 kV, temperatura de operare -30°C pana la +70°C, temperatura maxima pe conductor +90°C de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 3130134885160 |  |  |  | Cablu de tip (N)HXH - FE180 / E90 sectiune 5x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 30,7500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri si sisteme pozare cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 7,0840 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doza pentru montaj ingropat, rotunda, D60 mm, adancime 46 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari D20/25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 22,4400 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0007 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alba, placa si suport incluse 1 post, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | NU520118Z |  |  |  | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alba, placa si suport incluse 1 post, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
| 46 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 6,5600 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doza pentru montaj ingropat, rotunda, D60 mm, adancime 46 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari D20/25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0006 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alba, placa si suport incluse 1 post, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | NU521118Z |  |  |  | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alba, placa si suport incluse 1 post, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 48 |  |  | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,9000 |  |  | 2,1950 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,3200 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor dublu, 16 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj aparent, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP44, (suruburi si gheare incluse) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | WDE000551 |  |  |  | Intreruptor dublu, 16 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj aparent, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP44, (suruburi si gheare incluse) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 50 |  |  | 08-03-591-7 |  |  | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,9000 |  |  | 1,9740 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doza pentru montaj ingropat, rotunda, D60 mm, adancime 46 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari D20/25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0002 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor intermediar, 10 AX / 250 V, cap-scara, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, completat cu rama (suruburi si gheare incluse) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | SDD111106 |  |  |  | Intreruptor intermediar, 10 AX / 250 V, cap-scara, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, completat cu rama (suruburi si gheare incluse) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 52 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Senzor de miscare si prezenta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 19,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 1,1400 |  |
| 53 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 30,4800 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doza pentru montaj ingropat, rotunda, D60 mm, adancime 46 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari D20/25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 81,6000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0025 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3120275531620 |  |  |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 72,0000 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza pentru montare incastrata, cu impamantare de protectie, obturatoare si capac, IP44, In=16A, U=250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3120275531644 |  |  |  | Priza pentru montare incastrata, cu impamantare de protectie, obturatoare si capac, IP44, In=16A, U=250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Rama modulara pentru 1 post, montaj incorporat |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 137,00 |  |
|  |  |  | 2875116710109 |  |  |  | Rama modulara pentru 1 post, montaj incorporat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 137,0000 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Rama modulara pentru 3 posturi, montaj incorporat |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875116710111 |  |  |  | Rama modulara pentru 3 posturi, montaj incorporat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 137,00 |  |
|  |  |  | NU7002P |  |  |  | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 137,0000 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport de fixare zamak, 3 post, mod de fixare suruburi sau gheare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | NU7006C |  |  |  | Suport de fixare zamak, 3 post, mod de fixare suruburi sau gheare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 60 |  |  | 08-03-591-11 |  |  | Priza de fisa tripolara, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 73,4000 |  |  | 0,7340 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0000 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0012 |  |
| 61 |  |  | 08-03-592-1 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,0000 |  |  | 197,7800 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,5100 |  |  | 5,1491 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,4092 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5400 |  |  | 32,5314 |  |
| 62 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 5,7960 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doza pentru montaj ingropat, rotunda, D60 mm, adancime 46 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari D20/25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 18,3600 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0006 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu revenire, 10 A / 250 V, cu contact NO, pentru montaj incastrat, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | EPH0700121 |  |  |  | Intrerupator cu revenire, 10 A / 250 V, cu contact NO, pentru montaj incastrat, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 64 |  |  | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4300 |  |  | 1,4300 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,2600 |  |
| 65 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,0610 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din material plastic cu usa plina si 1 bloc terminal, aplicabil, avind capacitatea de 36 (2x18) module, IP40, IK09, dimensiuni 426 x 450 x 151 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN (TI2; TI3; TIS1; TDmts; TDec1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LVSXL218 |  |  |  | Tablou de distributie din material plastic cu usa plina si 1 bloc terminal, aplicabil, avind capacitatea de 36 (2x18) module, IP40, IK09, dimensiuni 426 x 450 x 151 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de instalare tablou de distributie. Urechi metalice externe pentru cofret. Set de 4 buc |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LVSXX7 |  |  |  | Urechi metalice externe pentru cofret. Set de 4 buc |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru blocuri terminale de 13 si 18 Module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LVSXK1 |  |  |  | Suport pentru blocuri terminale de 13 si 18 Module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Placa obturatoare 24M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LVSXF4 |  |  |  | Placa obturatoare 24M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc terminal modular culoare albastra, pentru neutru (N), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LGYT1N24 |  |  |  | Bloc terminal modular culoare albastra, pentru neutru (N), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc terminal modular culoare verde, impamantare (PE), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | LGYT1E24 |  |  |  | Bloc terminal modular culoare verde, impamantare (PE), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | A9S60320 |  |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba B, 10 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | A9F73110 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba B, 10 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 16 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | A9F74116 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 16 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 3P, curba C, 16 A, 400 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | A9F74316 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 3P, curba C, 16 A, 400 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N, tip A, caracteristica de intrerupere: C, In=16 A, 30 mA, Un=230 V c.a. 50/60 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | A9DC3616 |  |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N, tip A, caracteristica de intrerupere: C, In=16 A, 30 mA, Un=230 V c.a. 50/60 Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu de impulsuri bistabil, 1P + 1NO, In = 16 A, bobina 230 V AC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | A9C30811 |  |  |  | Releu de impulsuri bistabil, 1P + 1NO, In = 16 A, bobina 230 V AC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator crepuscular cu 1 canal de iesire si sensor exterior inclus 10 A, 230 V a.c. 50/60 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | CCT15482 |  |  |  | Intrerupator crepuscular cu 1 canal de iesire si sensor exterior inclus 10 A, 230 V a.c. 50/60 Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Controler central pentru iluminat de securitate 5M, conform IEC/EN 62034, compatibil cu pina la 128 corpuri de iluminat, adresabil, configurarea Bluetooth si interfata web integrata, retea comunicare Bluetooth (2400000...2483500 kHz) 1 mW la 300 m, Ethernet Modbus TCP master, legaturi seriale cu interfata fizica 2 x RS232 + 1 x Ethernet, 2 relee de iesire 17-19 V CC, 2 contacte intrare 3 V CC, 0,2 mA, 1 baterie 1 x 3 V LiMnO2, montaj pe sina DIN 35 mm, 20 VA, 230 V CA, 50...60 Hz (TIS1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | OVA53167 |  |  |  | Controler central pentru iluminat de securitate 5M, conform IEC/EN 62034, compatibil cu pina la 128 corpuri de iluminat, adresabil, configurarea Bluetooth si interfata web integrata, retea comunicare Bluetooth (2400000...2483500 kHz) 1 mW la 300 m, Ethernet Modbus TCP master, legaturi seriale cu interfata fizica 2 x RS232 + 1 x Ethernet, 2 relee de iesire 17-19 V CC, 2 contacte intrare 3 V CC, 0,2 mA, 1 baterie 1 x 3 V LiMnO2, montaj pe sina DIN 35 mm, 20 VA, 230 V CA, 50...60 Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Modulul controlerului de linie adresabil 5M cu porturi protocol de comunicatie DALI, RS232, Ethernet, RS485, tensiune de iesire 18 V 5...235 mA pentru conectarea liniei de control la corpurile de iluminat, cu 5 LEd-uri de semnalizare locala, montaj pe sina DIN 35 mm, 0.1 A, 220...240 V cca. 50...60 Hz (TIS1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | OVA53239 |  |  |  | Modulul controlerului de linie adresabil 5M cu porturi protocol de comunicatie DALI, RS232, Ethernet, RS485, tensiune de iesire 18 V 5...235 mA pentru conectarea liniei de control la corpurile de iluminat, cu 5 LEd-uri de semnalizare locala, montaj pe sina DIN 35 mm, 0.1 A, 220...240 V cca. 50...60 Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, cu indicator de stare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | A9L20600 |  |  |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, cu indicator de stare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din material plastic cu usa plina si 1 bloc terminal, aplicabil, avind capacitatea de 18 module, IP40, IK09, dimensiuni 426 x 300 x 145 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE (TDfr1; TDpe1; TDms1; TDcs1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LVSXL118 |  |  |  | Tablou de distributie din material plastic cu usa plina si 1 bloc terminal, aplicabil, avind capacitatea de 18 (1x18) module, IP40, IK09, dimensiuni 426 x 300 x 145 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de instalare tablou de distributie. Urechi metalice externe pentru cofret. Set de 4 buc |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LVSXX7 |  |  |  | Urechi metalice externe pentru cofret. Set de 4 buc |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru blocuri terminale de 13 si 18 Module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LVSXK1 |  |  |  | Suport pentru blocuri terminale de 13 si 18 Module |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Placa obturatoare 24M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LVSXF4 |  |  |  | Placa obturatoare 24M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc terminal modular culoare albastra, pentru neutru (N), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LGYT1N24 |  |  |  | Bloc terminal modular culoare albastra, pentru neutru (N), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc terminal modular culoare verde, impamantare (PE), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | LGYT1E24 |  |  |  | Bloc terminal modular culoare verde, impamantare (PE), 3 x 6,0 - 25 mm2 + 21 x 1,5 - 4,0 mm2 cu surub |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | A9S60320 |  |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 32A, 415V AC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | A9S60332 |  |  |  | Separator de sarcina modular 3P, 32A, 415V AC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 10 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | A9F74110 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 10 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 16 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | A9F74116 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 16 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 25 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | A9F74125 |  |  |  | Intrerupator automat modular, 1P, curba C, 25 A, 230 V, 50/60 Hz, 10 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N, tip A, caracteristica de intrerupere: C, In=16 A, 30 mA, Un=230 V c.a. 50/60 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | A9DC3616 |  |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N, tip A, caracteristica de intrerupere: C, In=16 A, 30 mA, Un=230 V c.a. 50/60 Hz |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, cu indicator de stare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | A9L20600 |  |  |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, cu indicator de stare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan echipat cu LED 17 W, flux luminos 2040 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240 V, CRI >= 80, eficienta luminoasa 120 lm/W, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 34 x 295 mm, grad de protectie IP20, cu nivel redus de orbire (UGR<19) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 4099854602924 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan echipat cu LED 17 W, flux luminos 2040 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240 V, CRI >= 80, eficienta luminoasa 120 lm/W, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 34 x 295 mm, grad de protectie IP20, cu nivel redus de orbire (UGR<19) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,0000 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan echipat cu LED 36 W, flux luminos 4000 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 118 lm/W, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 595 mm, grad de protectie IP20, cu nivel redus de orbire (UGR<19) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 4058075694460 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan echipat cu LED 36 W, flux luminos 4000 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 118 lm/W, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 595 mm, grad de protectie IP20, cu nivel redus de orbire (UGR<19) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 31 W, flux luminos 4800 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 155 lm/W, durata de viata >100000h, dimensiuni 1200 x 68 x 78 mm, grad de protectie IP66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 4099854725623 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 31 W, flux luminos 4800 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 155 lm/W, durata de viata >100000h, dimensiuni 1200 x 68 x 78 mm, grad de protectie IP66 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-4. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat spatiilor curate (cleanroom), cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED 40 W, flux luminos 3500 lm, eficienta luminoasa 88 lm/W, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, temperatura de culoare 4000 K, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 595 x 135 mm, grad de protectie IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 910503910168 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat spatiilor curate (cleanroom), cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED 40 W, flux luminos 3500 lm, eficienta luminoasa 88 lm/W, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, temperatura de culoare 4000 K, durata de viata >100000 h, dimensiuni 595 x 595 x 135 mm, grad de protectie IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-5. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED 35 W, flux luminos 4320 lm, eficienta luminoasa 120 lm/W, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, temperatura de culoare 4000 K, durata de viata >100000h, dimensiuni 595 x 595 x 135 mm, grad de protectie IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 4099854188275 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED 35 W, flux luminos 4320 lm, eficienta luminoasa 120 lm/W, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, temperatura de culoare 4000 K, durata de viata >100000h, dimensiuni 595 x 595 x 135 mm, grad de protectie IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-7. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 32 W, flux luminos 4400 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 137 lm/W, durata de viata >70000 h, dimensiuni 1200 x145 x 64 mm, grad de protectie IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 4058075733114 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 32 W, flux luminos 4400 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >=90, eficienta luminoasa 137 lm/W, durata de viata >70000 h, dimensiuni 1200 x145 x 64 mm, grad de protectie IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-8. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 24 W, flux luminos 1920 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, eficienta luminoasa 80 lm/W, durata de viata >50000h, dimensiuni D=400 x 105(h) mm, grad de protectie IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4058075618022 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 24 W, flux luminos 1920 lm, temperatura de culoare 4000 K, tensiune de alimentare 220...240V, CRI >= 80, eficienta luminoasa 80 lm/W, durata de viata >50000h, dimensiuni D=400 x 105(h) mm, grad de protectie IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-9. Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate, destinat iluminatului de rezerva si interventiilor in zone de risc, cu montaj aparent pe tavan, echipat cu LED de 4,9 W, flux luminos de 600 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, CRI .90, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI, dimensiuni 300 x 127 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | OVA48529 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate, destinat iluminatului de rezerva si interventiilor in zone de risc, cu montaj aparent pe tavan, echipat cu LED de 4,9 W, flux luminos de 600 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, CRI .90, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI, dimensiuni 300 x 127 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,0000 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-10. Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate destinat iluminatului de evacuare, cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED de 3,5 W, flux luminos de 220 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220...240V, grad de protectie IP42, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | OVA48954 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate destinat iluminatului de evacuare, cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED de 3,5 W, flux luminos de 220 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220...240V, grad de protectie IP42, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-11; 13; 14. Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate, destinat semnalizarii cailor de de evacuare, cu montaj aparent pe perete sau tavan, echipat cu LED de 3W, distanta de vizibilitate 30 m, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220...240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI, dimensiuni 388 x 148 x 66 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | OVA48604 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate, destinat semnalizarii cailor de de evacuare, cu montaj aparent pe perete sau tavan, echipat cu LED de 3W, distanta de vizibilitate 30 m, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220#240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI, dimensiuni 388 x 148 x 66 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-12. Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate destinat iluminatului de evacuare, cu montaj aparent pe perete sau tavan, echipat cu LED de 3,5W, flux luminos de 190 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220...240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI dimensiuni 176 x 176 x 53,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | OVA48926 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate destinat iluminatului de evacuare, cu montaj aparent pe perete sau tavan, echipat cu LED de 3,5W, flux luminos de 190 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220...240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK02, autonomie 3h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI dimensiuni 176 x 176 x 53,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-15. Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate antipanica cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED de 3,5 W, flux luminos de 190 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP42, rezistenta la impact IK02, CRI >=90, autonomie 3 h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | OVA48955 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de securitate antipanica cu montaj incastrat in tavan, echipat cu LED de 3,5 W, flux luminos de 190 lm, temperatura de culoare 4500K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP42, rezistenta la impact IK02, CRI >=90, autonomie 3 h, acumulator integrat LiFePO4, compatibil cu sistem adresabil de monitorizare si control DALI |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 107 |  |  | pret furnizor |  |  | CI-16. Corp de iluminat pentru iluminatul general de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 17W, flux luminos 1800Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08, detectarea prezentei/miscarii si utilizarea luminii naturale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 911401826582 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 17W, flux luminos 1800Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08, detectarea prezentei/miscarii si utilizarea luminii naturale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | pret furnizor |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | CCT56P008 |  |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360°, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | CCT56P002 |  |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360°, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza industriala pentru montare aparenta, cu contact de protectie, IP44, In=16A, U=400V, 3P+N+E cu fisa mobila mureva, dreapta, IP44, In=16A, U=400V, 3P+N+E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120275535416 |  |  |  | Priza industriala pentru montare aparenta, cu contact de protectie, IP44, In=16A, U=400V, 3P+N+E cu fisa mobila mureva, dreapta, IP44, In=16A, U=400V, 3P+N+E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110 x 71 x 49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 6 intrari D20, si 4 intrari D25 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 313,00 |  |
|  |  |  | 5001001107149 |  |  |  | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari D20, si 4 intrari D25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 313,0000 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie pentru montaj aparent 100x100x42 mm, pentru pereti din zidarie, IP55, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 12 intrari D20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru conectiuni) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5001001001042 |  |  |  | Cutie de distributie pentru montaj aparent 100x100x42 mm, pentru pereti din zidarie, IP55, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 12 intrari D20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru conectiuni) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie pentru montaj aparent 120x120x54 mm, pentru pereti din zidarie, IP55, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 12 intrari D20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru conectiuni) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 5001001201254 |  |  |  | Cutie de distributie pentru montaj aparent 120x120x54 mm, pentru pereti din zidarie, IP55, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 12 intrari D20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru conectiuni) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie IP54, cu transformator de coborire, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 36 V, puterea 250VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537604 |  |  |  | Cutie IP54, cu transformator de coborire, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 36 V, puterea 250VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Post de comanda tip START-STOP, cu doua butoane incastrate (verde - NO / rosu - NC), IP54, 10A, 660V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | XALD213 |  |  |  | Post de comanda tip START-STOP, cu doua butoane incastrate (verde - NO / rosu - NC), IP54, 10A, 660V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Separator de sarcina modular 3P curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 117 |  |  | 1-03-001-1 |  |  | Intrerupatoare automate miniatura (MCB) 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 61,5000 |  |
| 118 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Intrerupatoare automate miniatura (MCB) 3P, curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 119 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Intrerupator de curent rezidual cu protectie la supracurent (RCBO), 1P+N, curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 36,0000 |  |
| 120 |  |  | 1-12-021-1 |  |  | Aparat de comutare, tensiune pina la 1 kV (al circuitelor de forta) - Releu de impulsuri bistabil |  |  |  |  | 1 incercare |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 121 |  |  | 1-12-021-1 |  |  | Aparat de comutare, tensiune pina la 1 kV (al circuitelor de forta) - Intrerupator crepuscular cu 1 canal de iesire si sensor exterior inclus |  |  |  |  | 1 incercare |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 122 |  |  | 1-12-021-4 |  |  | Elementele limitatoarelor de supratensiune, tensiune pina la 75 kV - Descarcator de supratensiune 3P+N |  |  |  |  | 1 incercare |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 28,0000 |  |
| 123 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Controler central pentru iluminat de securitate cu Modulul controlerului de linie adresabil 5M cu porturi protocol de comunicatie DALI, RS232, Ethernet, RS485 |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tablouri electice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |