Anexa nr.23

la Documentația standard

nr.     ocds-b3wdp1-MD-1787136050188

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1787136050188 din 19.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31224000 | Corp de iluminat DSP 2202 18W G13 220 - 240 V IP65 | buc. | 30 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor, se va efectua în termen cel mult 10 de zile, din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din R. Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3. | MD17ML022510000000002341 |
|  | Tub LED 20 W G13 6500 K 220 - 240 V 1200 x 30 mm T8 | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub LED 10 W G13 6500 K 220-240V 600 x 30 mm T8 | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Felinar 72 W G13 220-240V, Soclu G13, Dimensiuni 595 x 595 mm, pentru 4 tuburi LED, aparent, pe tavan. | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Spot luminos LED ECO-D02 15W LED 6500 K 220-240V IP20, dimensiuni 160mm, rotund, apparent, pe tavan. | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat 18W E27 220-240V IP66, Rotund, aparent | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec led LED 10W E27 6500 K 1055 lm 220-240V | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător unitar 10A, 230V alb | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător dublu 10A, 220-240V alb | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză unitară exterioară 16A, 230V alb, cu împământare | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă exterioară 16A, 230V alb, cu împământare | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Priză cu 4 locuri 16A, 220-240V alba, Nr. Poli 2P + E, exsterioare, destinația pe perete | buc. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu VVGng 5*6 mm² negru Cupru | m. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu VVGng 3*2.5 mm² negru cupru | m. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir electric PV1 1*6 mm² roşu cupru | m. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir electric PV1 1*6 mm² albastru cupru | m. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal cablu 2000x25x16 mm PVC Alb | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Canal cablu 2000x100x40 mm PVC Alb | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat VA47-29 3P 40A, 400V C | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat VA47-29 1P 16A, 230-400V C | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat VA47-29 1P 25A, 220/380V C | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat VA47-29 1P 16A, 230-400V C | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor electric Trifazat 10/100A 380V IP20, pe șină DIN | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor electric Monofazat 5-60A, 220V IP20, pe șină DIN | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şină de montare DIN-35 120 cm | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Curelușă 290x4.5 mm 100 buc negru plastic | pachet | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat VA47-29 3P 63A 230/400V C | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Șină de conectare 3P - 425 mm 100A, 500V | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir electric PV3 1*2.5 mm² roşu cupru | m. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleme şir Scame T85 6,0 mm² | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleme şir Scame T85 10 mm² | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu VVGng 5*16 mm² negru Cupru | m. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru | m. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Scoabă de metal universală 32 mm oțel zincat | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100A, 400V | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10 mA 16A, 2P 220-240V | buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu VVGng 3*1.5 mm² negru Cupru | m. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de distribuție HTB112 125 A | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40 Hager | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 ETI | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 ETI | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cutie de distribuție 100x100x50 mm Plastic | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Diblu cui cu guler 6*40 mm | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set tuburi termoretractabile 29-0158 1m Multicolor Rexant | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă 20m x 19mm Alb PVC | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandă izolantă 20m x 19mm negru PVC | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector AWG 24-12 32A 3*4 mm² | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector 273-102 24 A 1,0-2,5 mm² VVago | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Conector AWG 24-12 32 A 5*4 mm² | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleamă ELZ-B | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleamă ETI ELZ-Y | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurub autofiletant 4.2*76 mm, pentru gips-carton/lemn | buc. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurub autofiletant 3.5*35 mm , pentru gips-carton/lemn | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurub autofiletant 3.5*19 mm, pentru gips-carton/metal | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurub autofiletant 3.5*25 mm, pentru gips-carton/metal | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurub autofiletant 3.5*35 mm, pentru gips-carton/metal | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240V 84 m³/h 1850 rot/min | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc ghilză E2508 2.5 mm² (100 buc pachet) | pachet | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРУ-1, mărime-1500/900/300, se va prezenta conform anexei la prezentul caiet de sarcini. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:  _______________  Numele, Prenumele: ________________________________  În calitate de:  ________________

Ofertantul: ______________________  Adresa: ________________________________________________________________