Caiet de sarcini

privind achiziționarea frigiderelor pentru laboratorul ADN

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider combinat cu congelator de laborator | Bucată | 8 | 45 000,00 | Cerințe generale: - Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Lățimea sau adîncimea maxim 700 mm Capacitate: Frigider: 200 +/- 5 lit; Congelator: 100 +/-5 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. Rafturi minim 3 + 3; Alimentare / Tensiune: 220-230V; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție minim 12 luni; Izolație fără HCFC și CFC | 360 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  | 360 000,00 |

Termeni și condiții de livrare/prestare/executare a obiectului achiziției: 60 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.