| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Telenești, CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Telenești, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taraclia, SR Comrat, SR Ceadîr-Lunga, IFtiz Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taraclia, SR Comrat, SR Ceadîr-Lunga, IFtiz Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (ANP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia, IFtiz Chiril Draganiuc, ICARD, IMCOP, IMU, IONCO, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCMC al Ministerului Apararii, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM de Copii nr. 1, SCM Gh. Paladi, MM nr. 2, SR Cahul, SR Călărași, SR Cantemir, SR Căușeni, SR Ceadîr-Lunga, SR Cimișlia, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Ialoveni, SR Leova, SR Nisporeni, SR Orhei, SR Strășeni, SR Taraclia, SR Ungheni) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (ANP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia, IFtiz Chiril Draganiuc, ICARD, IMCOP, IMU, IONCO, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCMC al Ministerului Apararii, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM de Copii nr. 1, SCM Gh. Paladi, MM nr. 2, SR Cahul, SR Călărași, SR Cantemir, SR Căușeni, SR Ceadîr-Lunga, SR Cimișlia, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Ialoveni, SR Leova, SR Nisporeni, SR Orhei, SR Strășeni, SR Taraclia, SR Ungheni). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (CNAMUP reg. Nord, Spitalul de Psihiatrie Bălți, Spitalul Clinic Bălți, SR Briceni, SR Dondușeni, SR Drochia, SR Fălești, SR Glodeni, SR Ocnița, SR Rezina, SR Sîngerei, SR Șoldănești, SR Soroca, SR Telenești) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (CNAMUP reg. Nord, Spitalul de Psihiatrie Bălți, Spitalul Clinic Bălți, SR Briceni, SR Dondușeni, SR Drochia, SR Fălești, SR Glodeni, SR Ocnița, SR Rezina, SR Sîngerei, SR Șoldănești, SR Soroca, SR Telenești). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m3) (IMCOP) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de de 20 litri (3,15 m3) (IMCOP). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia, ICARD) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia, ICARD). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 litri (10,5 m3) (SR Ștefan-Vodă) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 lit. (10,5 m3) (SR Ștefan-Vodă). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 litri (10,5 m3) (SR Edineț) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 50 litri (10,5 m3) (SR Edineț). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău (SCR Timofei Moșneaga, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului) |  |  |  |  |  | Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău (SCR Timofei Moșneaga, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Bălți (SC Bălți) |  |  |  |  |  | Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Bălți (SC Bălți). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (IONCO, IMU, IMCOP, SCR Timofei Mosneaga, SCTO, Serviciul Medical al MAI, SCM Gheorghe Paladi, SCM Sfînta Treime, Spitalul de Stat, SCMC al Ministerului Apărării, SR Cahul, SR Căușeni, SR Ceadîr-Lunga, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Nisporeni) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (IONCO, IMU, IMCOP, SCR Timofei Mosneaga, SCTO, Serviciul Medical al MAI, SCM Gheorghe Paladi, SCM Sfînta Treime, Spitalul de Stat, SCMC al Ministerului Apărării, SR Cahul, SR Căușeni, SR Ceadîr-Lunga, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Nisporeni). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (SC Bălți, SR Briceni, SR Edineț) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (SC Bălți, SR Briceni, SR Edineț). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kg) (IMCOP) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kg) (IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 10 litri (6 kg) (CRDM, SCM Sf Treime, Serviciul Medical al MAI) |  |  |  |  |  | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 10 litri (6 kg) (CRDM, SCM Sf Treime, Serviciul Medical al MAI). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Heliu (He) medical în stare gazificată (SCR Timofei Moșneaga) |  |  |  |  |  | Heliu (He) medical în stare gazificată (SCR Timofei Moșneaga). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"). Puritatea ≥ 99,0%. Pentru butelii 0.5 L: presiunea - 90 Std. liters @2900 psig (200 bar); Pentru butelii 0.7 L: presiunea 99 Std.liters @2200 psig (150 bar). |  |  |  |  |
| Argon (Ar) medical în stare gazificată (SCR Timofei Moșneaga) |  |  |  |  |  | Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"). Volum butelie 5 L, Puritatea ≥ 99,99% (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |