ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea circuitelor de respirație neonatală prin achiziție publică de valoare mică.

1.	Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

2.	IDNO: 1003600152673

3.	Adresa MD 2001, mun. Chişinău, str. Melestiu, 20;

4.	Numărul de telefon/fax: 022 809 463

5.	Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@scm1.md

6.	Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu umidificator integrat pentru Avea Standard | set | 100 | Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart | 46 000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru Mindray VAP E | set | 20 | Circuit respirator pentru nounăscuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray | 9 200,00 |
| 2 | 33100000-1 | Circuit respirator nou-născut unică folosință cu încălzitor pentru VAP Elisa 800 | set | 80 | Circuit respirator pentru nounăscuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 | 36 800,00 |
| 4 | 33100000-1 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | bucati | 300 | Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M -15F Ambalaj individual | 5 385,00 |
| Valoarea estimativă totală-97 385,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant- nu sunt

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate- 31.12.2026

11. Termenul de valabilitate a contractului- 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 2. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 3. | Specificații de preț; | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 4. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Documentația standard (anexa nr. 8) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 5. | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 6. | Cerințe pentru bunurile caren u sunt dispozitive medicale | Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 8. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (anexa nr.2) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)- nu este cazul

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu este cazul

15. Ofertele se prezintă în valută- lei moldovenești

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-	conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP

-	pe: conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor- 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor- SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare- română

23. Alte informaţii relevante- nu sunt

Conducătorul grupului de lucru : Iurie ȚUGUI