| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Retele interioare de apa si canalizare (RIAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. B1 |  |  |  |  |  |
| 1 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,0400 |  |  |
|  | 2913331254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 12,2400 |  |  |
| 2 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 291332231254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 1,0200 |  |  |
| 3 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,8500 |  |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 35,7000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,7210 |  |  |
| 4 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) |  | m | 7,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,3100 |  |  |
|  | 12222521216717050 |  | Teava PPR, D=25 mm |  | m | 7,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,1533 |  |  |
| 5 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  | m | 42,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,7200 |  |  |
| 6 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 33233333205174433352 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  | m | 37,8525 |  |  |
| 7 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm |  | m | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,9400 |  |  |
|  | 33233320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  | m | 7,5705 |  |  |
| 8 | IC40D |  | Clipse duble pentru tevi PPR d20 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2875274204000222 |  | Clipse duble pentru tevi PPR d20 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,7500 |  |  |
|  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |
| 9 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 2913331254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 4,0800 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 4,0800 |  |  |
| 10 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,1000 |  |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 10,2000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,2060 |  |  |
| 11 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,6000 |  |  |
| 12 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 33233333205174433352 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  | m | 10,8150 |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Baterii de amestec |  |  |  |  |  |
| 13 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,4000 |  |  |
|  | 26221024380001 |  | Lavoar ceramica |  | buc | 4,1208 |  |  |
| 14 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 15 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,8000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,2420 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Baterii de amestec |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |
| 16 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC |  | m | 45,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 25212167201605 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm |  | m | 46,3500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,6750 |  |  |
| 17 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  | m | 7,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,2750 |  |  |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 9,3730 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0364 |  |  |
| 18 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 160,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 49,6000 |  |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 163,2000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 3,2960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |