ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea: Instalației frigorifice pentru răcirea lichidelor (chiller

# prin procedura de achiziție:  Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

- Numărul de telefon:  022 820 -221, 060807780.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: valentina.ursu@parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

CPV – 42500000-1

| Nr. d/r | Denumirea obiectului | Caracteristica bunului | Cant. Buc. | Prețul estimativ pe lot fără TVA (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor (chiller) | - Chiller aircooled, puterea frigorifica min. 318kW la temperatura exterioară de 35°C, parametrii de răcire a apei 7/12°C, - Refrigerant ecologic R410A, cantitatea totala – până la 45kg. - Cantitatea maxima de compresoare – 4 buc. - Cantitatea de circuituri frigorifice – 2 buc. - Cantitatea maximă ventilatoare – 6 buc, diametrul minim – 800 mm - Baterie condensator de tip Microchannel - Chiller cu presiunea acustica la distanta de 10 metri nu mai mare de 60dB - Limitele funcţionarii la temperatura exterioara: -10°C /+45°C - EER(coef. de eficacitate) nu mai mic de 3.15, ESEER nu mai mic de 4.5 - Gabaritele maxime: Lungimea 4400 mm; lăţimea 2200mm; înălțimea 2400 mm (+/- 1%) - Senzor debitului apă (flow switch) - Panou de control touch screen (on board maşină frigorifică) - Contorller electronic – SEC. blue - Încălzirea evaporatorului (Antifreeze heaters) - Suporturi anti-vibranți (anti-vibration mounts) - Ofertantul se obligă să livreze, împreună cu mașina frigorifică, un set de părți componente (spare parts kit), compatibile și unice pentru ambele mașini frigorifice: o unitate ventilator, o unitate valvă electronică de expansiune, o unitate evaporator, un panou de dirijare (controler electronic) cu software preinstalat corespunzător configurației mașinii existente funcționale și oferite. - Algoritmul de lucru a centrului frigorific să permită funcționarea tuturor celor 4 circuituri frigorifice ale ambelor mașini în regim de rotație pentru a asigura uniformitatea orelor de lucru a compresoarelor și, ca urmare, a uzurii lor fizice. - Mașinile trebuie sa funcționeze în regim Master-Slave cu posibilitatea preluării funcției Master de către oricare din cele doua panouri de dirijare. - Posibilitatea de management de la calculatorul distant – Ethernet port, RS485, Dbus port, MicroSd slot. Protocol existent: HTTP, SNMP, Dbus, TCP/IP, Modbus485 RTU. Funcțiile preinstalate – Web Server, secvența, managementul redundanței. | 1 | 1000000,00 |

Cerinţe obligatorii catre oferta

- În preţul ofertei urmează a fi incluse:

- cheltuielile pentru lucrările de demontare a chillerului vechi nefuncțional;

- cheltuielile de reamplasare a chillerului existent funcțional;

- cheltuielile pentru lucrările de montare a chillerului nou;

- efectuarea conectărilor electrice, hidraulice, izolarea conductelor, interconexiune și setare Master-Slave, reglarea, punerea în funcţiune, darea în exploatare a întregului centru frigorific.

2.  Livrarea, instalarea și darea in exploatare in decurs de 8 săptămâni.

3. Instruirea a reprezentanților beneficiarului pe domeniul funcționarii si exploatării centrului frigorific conform exigentelor si cerințelor uzinei producătoare.

4. Ofertantul, trebuie sa dispună de soft original ( posibil al producătorului) și la solicitarea beneficiarului să demonstreze veridicitatea tuturor datelor tehnice prezentate în ofertă.

- În cazul în care reparateial este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pentru toate loturile separate

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea, instalarea și darea în exploatare timp de 8 sptămâni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formular apobat de Ministerul Finanțelor conform ordinului nr.177 din 01.10.2018. Semnat electronic | Obilatoriu |
| 2. | Oferta | Formularul F 3.1 Semnat electronic | Obilatoriu |
| 3. | Specificația de preț | Formularul F4.2 Semnat electronic | Obilatoriu |
| 4. | Specificația tehnică | Formularul F4.1 Semnat electronic | Obilatoriu |
| 5. | Garanţia pentru ofertă, 2% | Emisă de o bancă comercială conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau prin transfer la contul autorităţii contractante | Obilatoriu |

Condiții suplimentare obligatorii:

- Dovada înregistrării persoanei juridice

- Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont

- Activitate de  minim 5 ani în domeniul livrării, instalării şi mentenanței chillerelor.

- Certificat ce confirmă că operatorul economic este Partener Autorizat al producătorului mărcii utilajului,  prezentat cu semnătură și ștampila Producătorului (Copie – confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului. Certificatul trebuie sa fie nou, pentru anul curent, cu drept de vânzare, instalare, deservire și oferirea garanției, confirmat prin stampila și semnătura Producătorului.)

- Documente ce confirmă experiența în efectuarea lucrărilor analogice (copia contractelor – minim 3 contracte).

- Dispunerea de personal calificat (angajat sau contractat), cu certificate ce confirmă școlarizarea (training) la producător pentru ultimii 3 ani (copiile certificatelor confirmate prin aplicarea ștampilei şi semnăturii PRODUCATORULUI - cel puțin 3 certificate).

- Dispunerea de transport, echipament, scule necesare pentru montarea chiller-ului.

- Dispunerea de un soft ( posibil al producătorului) pentru a configura noul nod frigorific unic.

- Ofertantul se obliga sa asigure garanția instalației frigorifice nou create (chillerul existent configurat cu cel achiziționat) pe un termen de cel puțin 3 ani, cu deservirea tehnică în perioada de garanție a nodului frigorific unic. Perioada de remediere a defecțiunii tehnice va dura până la 15 zile calendaristice.

- Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 .

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informașia o găciți în  SIA RSAP.

- -     pe: Informașia o găciți în  SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin  SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ----

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  20.01.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ----

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________               L.Ș.