# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor tehnico sanitare prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, usmf.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Lavuar cu pedestal cu fixare de perete | buc | 15 | ,dimensiunile 600x530x800. | 9225 |
| 2. |  | 2. Lavuar de metal, emailat | buc | 15 | 500 x 600. | 7200 |
| 3. |  | 3. Baterii amesticătoare p/u lavuar (forma brăduleţ) | buc | 48 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatia de la-1500 gr. | 40320 |
| 4. |  | 4. Baterie amesticătoare p/u lavuar cu montare pe perete | buc | 12 | din bronz turnat, cromat, cu nasul lung, (nu se admit aliaje) cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatia de la-1500 gr. | 6960 |
| 5. |  | 5. Baterie amesticătoare p/u bucătărie | buc | 36 | cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric G1/2 distanţa 150±20 mm, din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatia de la-1000 gr. | 24300 |
| 6. |  | 6. Baterii amesticătoare p/u lavuar | buc | 20 | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metolic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatia de la-1200 gr. | 11760 |
| 7. |  | 7. Sifon Gofră. | buc | 40 | cu ventil chiuvetă și pahar complect cu grilă de inox | 1800 |
| 8. |  | 8. Furtun (grif) F 1/2x M10 | buc | 100 | cu ţesătură de oţel inox , ø interior -7,5 mm, ø exterior -12 mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90˚C, lungimea-60 cm. | 5000 |
| 9. |  | 9. Ţeavă multistrat ø-16, | m. | 300 | diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2.5 mm, temperatura maximă lucru-95˚C ,presiunea maximă de lucru la 95˚C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026 mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50 mm, (металлопласт). | 4440 |
| 10. |  | 10. Ţeavă multistrat ø-20, | m. | 100 | diametru exterior-20mm, grosimea ţevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95˚C ,presiunea maximă de lucru la 95˚C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80 mm, (металлопласт). | 1790 |
| 11. |  | 11. Cap de ventil ceramică | buc | 300 | (obertaim ceramic 180˚) cu levă sterling (маховик) p/u baterii. | 15600 |
| 12. |  | 12. Robinet cu sferă şi fluture ø-15mm, Pn-25, feminine,masculin | buc | 30 | Robinet cu sferă şi fluture ø-15 mm, Pn-25, feminine,masculin | 900 |
| 13. |  | 13. Robinet cu bila de serviciu ½ PN15 miner lung | buc | 40 | Robinet cu bila de serviciu ½ PN15 miner lung | 3152 |
| 14. |  | 14. Robinet cu sferă şi fluture ø-15mm, Pn-25, masculin,masculin | buc | 30 | Robinet cu sferă şi fluture ø-15 mm, Pn-25, masculin,masculin | 960 |
| 15. |  | 15. Vas de WC simplu alb din porțelan | buc | 10 | Vas de WC simplu alb din porțelan | 4917 |
| 16. |  | 16. Teu PPR ø-20x20x20 | buc | 30 | Teu PPR ø-20x20x20 | 103,5 |
| 17. |  | 17. Cot PPR ø-20x90˚ | buc | 60 | Cot PPR ø-20x90˚ | 120 |
| 18. |  | 18. Cot PPR ø-20x45˚ | buc | 60 | Cot PPR ø-20x45˚ | 120 |
| 19. |  | 19. Cot PPR ø-25x45˚ | buc | 50 | Cot PPR ø-25x45˚ | 147,5 |
| 20. |  | 20. Cot PPR ø-25x90˚ | buc | 80 | Cot PPR ø-25x90˚ | 242,4 |
| 21. |  | 21. Mufă PPR ø-25 | buc | 40 | Mufă PPR ø-25 | 83,2 |
| 22. |  | 22. Mufă PPR ø-20 | buc | 40 | Mufă PPR ø-20 | 80,8 |
| 23. |  | 23. Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt) | buc | 80 | Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt) | 1864 |
| 24. |  | 24. Cartuş ø 40 p/u baterii.cu picioruse lungi | buc | 40 | Cartuş ø 40 p/u baterii.cu picioruse lungi | 4268 |
| 25. |  | 25. Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt) | buc | 30 | Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt) | 552 |
| 26. |  | 26. Garniture din caucic (inele) ø20 | buc | 300 | Garniture din caucic (inele) ø20 | 600 |
| 27. |  | 27. Silicon sanitar transparent | buc | 20 | Silicon sanitar transparent | 950 |
| 28. |  | 28. Silicon sanitar alb | buc | 20 | Silicon sanitar alb | 950 |
| 29. |  | 29. Teu PPR ø-25x20x25 | buc | 30 | Teu PPR ø-25x20x25 | 102 |
| 30. |  | 30. Teava PPR ø 20, | m. | 100 | fibră compozit , Grosimea perete 2,8 mm, PN 25 , culoare alb, lungimea 4m | 1334 |
| 31. |  | 31. Teava PPR ø 25 | m. | 200 | ,fibră compozit , grosimea perete 2,8 mm , PN 25, culoare alb,lungimea 4 m | 4240 |
| 32. |  | 32. Teava PP | buc | 20 | p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l-2m, | 634 |
| 33. |  | 33. Teava PP | buc | 10 | p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l-1 m, | 200 |
| 34. |  | 34. Teava PP | buc | 20 | p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-0,5m, | 600 |
| 35. |  | 35. Teava PP | buc | 45 | p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-1m, | 2025 |
| 36. |  | 36. Teava PP | buc | 40 | p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-2 m, | 2880 |
| 37. |  | 37. Teu PP | buc | 40 | p/u canalizare ø-110x90 | 1500 |
| 38. |  | 38. Cot PP | buc | 65 | p/u canalizare ø 110x45⁰ | 1137.5 |
| 39. |  | 39. Cot PP | buc | 30 | p/u canalizare ø 110x90⁰ | 624.9 |
| 40. |  | 40. Mufa PP | buc | 20 | canalizare ø-50 | 283.4 |
| 41. |  | 41. Mufa PP | buc | 20 | canalizare ø-110 | 400 |
| 42. |  | 42. Olandez ø 32 masculin X ø 32feminin | buc | 4 | Olandez ø 32 masculin X ø 32 feminin | 256.68 |
| 43. |  | 43. Olandez ø 50 masculin X ø 50 feminin | buc | 6 | Olandez ø 50 masculin X ø 50 feminin | 822.48 |
| 44. |  | 44. Trecere bronz ø 32 masculin ø 25feminin | buc | 4 | Trecere bronz ø 32 masculin ø 25 feminin | 131.68 |
| 45. |  | 45. Robinet cu plută vertical (cu conectare laterală) | buc | 150 | Robinet cu plută vertical (cu conectare laterală) | 13375.5 |
| 46. |  | 46. Radiatoare secţii din fontă termo, | secţii | 100 | Înălţimea totală-575 mm, Distanţa între axe-500 mm, Lăţimea-60mm, Adîncimea -134mm, Puterea termică nominal la 60˚C -121Wt, Suprafaţa exterioară -0,24m²/el., Volumul interior 0,80l/el., Record - 1 ţoli , Masa-6,2kg/el. | 21200 |
| 47. |  | 47. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacum , | buc | 5 | adîncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conţină robinet unghiular şi adaptor de racordare, cot de eşire din rezervor. | 11700 |
| 48. |  | 48. Placă de comandă |  | 5 | p/u rezervuar îcastrat cu vacum albă (pentru pozitia 47) | 1725 |
| 49. |  | 49. Robinet Maevski ø-15 | buc | 20 | Robinet Maevski ø-15 | 176 |
| 50. |  | 50. Accesorii p/u rezervuar cu vacum | buc | 60 | (mecanism de scurgere p/u rezerv.wc cu buton alb si flutor cu aliment.laterala cu apa la 1/2) | 5524.8 |
| 51. |  | 51. Dus Igienic cu furtun si suport | buc | 30 | Dus Igienic cu furtun si suport | 4650 |
| 52. |  | 52. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-50 PN16 | buc | 6 | Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-50 PN16 | 1395 |
| 53. |  | 53. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-25 PN16 | buc | 16 | Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-25 PN16 | 2586.72 |
| 54. |  | 54. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-20 PN16 | buc | 8 | Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-20 PN16 | 916.64 |
| 55. |  | 55. Robinet cu bilă sudabil ø-50 | buc | 25 | Robinet cu bilă sudabil ø-50 | 24375 |
| 56. |  | 56. Robinet cu bilă sudabil ø-80 | buc | 10 | Robinet cu bilă sudabil ø-80 | 14958.30 |
| 57. |  | 57. Manusi cu degete captusite cu cauciuc | perechi | 300 | Manusi cu degete captusite cu cauciuc | 3327 |
| 58. |  | 58. Manusi p/u sudor electric | perechi | 20 | Manusi p/u sudor electric | 1466.6 |
| 59. |  | 59. Cîlț gîțe (пакля) | buc | 200 | Cîlț gîțe (пакля) | 1584 |
| 60. |  | 60. Polizor unghiular | buc | 2 | Gws 22-230, Diametru disc 230 mm, puterea 2200W, tensiune 220V, Turații la mersul în gol 0-6500 rot/min, greutatea 5,2 kg, lungime 515 mm, lățime 140 mm | 5165 |
| 61. |  | 61. Polizor unghiular | buc | 1 | Diametru disc 125 mm, puterea 1400 W, tensiune 230V, Turații la mersul în gol 11000 rot/min, lungime 318mm, lățime 103 mm | 2165.83 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: 15 zile de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 2. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante ordin de plată, copie, autentificat prin semnătura electronice | DA |
| 3. | Specificații tehnice | original, potrivit modelului din pct. F.4.1, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații de preț | original, cu completarea tuturor rubricilor, potrivit modelului din pct. F. 4.2, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 5. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 7. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 9. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabilitatea certificatului conform cerințelor IF RM), copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 10. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online – copie – confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 11. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | - original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare. | DA |
| 12. | Declarație privind asigurarea garanției | original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 13. | Minim ani experiență specifică în livrarea bunurilor similare | Minim 3 ani | DA |
| 14. | Copia contractului individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani cu valoarea minimă | egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 15. | Recomandări 2 | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 16. | Prezentarea obligatorie a monstrelor la solicitare | Pentru pozițiile 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 35; 37; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 60; 61. | DA |
| 17. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | Original potrivit modelului din pct. F.3.4, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 18. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | Original potrivit modelului din pct. F.3.5, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 19. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 20. | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | DA |
| 21. | DUAE | original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.06.19

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Serghei Suman   ______________________

L.Ș.