Caiet de sarcini

la procedura de achiziție a bunurilor prin Contract de mică valoare

[Formatul documentului nu va fi modificat]

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.2 Lipcani

- IDNO: 1006601001931

- Tip procedură achiziție: contract de mică valoare

- Obiectul achiziției: Climatizatoare

- Cod CPV: 42500000-1

Acest anunț de participare este întomit în scopul achiziționării:

Climatizatoare

[obiectul achiziției]

conform necesităților Penitenciarului nr.2 Lipcani

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară         din: Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.m. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1. | 42500000-1 | Climatizator 25 m2 | buc | 5 | Suprafața de acoperire: 25m2; Regim de lucru: racire/încălzire; BTU: 9000; Tensiune: 220-250V, 50 Hz; Debitul de aer (unitatea interioară)min 420 m3/h Administrare: telecomanda; Garanție: minim 24 luni în urma montării de către o companie autorizată. |
| Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA) |  |  |  |  | 33 333,33 |

6. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

- 15 decembrie 2020, livrarea și instalarea la destinatar, Penitenciarul nr. 2 Lipcani str. Independenței 108.

- Documentele/ cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentației/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original, cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Emis de organul abilitat, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Da |
| 3. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată (mărimi, model, parametrii de bază, etc.) | Confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber). | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Da |
| 5. | Dovada garanției pentru bunurile propuse minim-24 luni | Declarație în origial confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După instalare să se prezinte certificatul de garanție. | Da |

- Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.2 Lipcani

- Adresa: or.Lipcani, str.Independenței 108

- Tel: 024761151

- E-mail: p2achizitii@anp.gov.md

- Întocmirea ofertelor: Oferta (conf. paginii 3) și documentele de calificare solicitate  vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei și urmează a fi prezentate:

-pînă la: ora 08:00

-pe: 30.11.2020

-ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare: 24.11.2020

- Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Valoarea estimată a achiziției, fără TVA: 33 333,33 lei

Conducătorul grupului de lucru:  Hitalschi Viorel                                             L.Ș.

Oferta

| Numărul procedurii: MD-1606207025479 | Data: 30.11.2020 |
| --- | --- |
| Denumirea procedurii: Climatizatoare | Lotul: 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.m. | Conti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificația tehnică deplică propusă de ofertant | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 42500000-1 | Climatizator 25 m2 | buc | 5 |  |  |  |  |  | 15 decembrie 2020, livrarea și instalarea la destinatar, Penitenciarul nr. 2 Lipcani str. Independenței 108. |

Semnat:______________ Nume, Prenume:_______________ În calitate de:___________

Ofertantul:___________________            Adresa:________________________