| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.Dulap metalic de pastrare a medicamentelor |  |  |  | Dulap cu safeu pentru păstrarea medicamentelor în instituții medicale:- din metal, cu 2 secțiuni, vopsit cu vopsea pulbere, rezistentă la dezinfecție (non corozivă); î - sticlă plasată în secțiunile ușii de sus, secțiunea de jos uși metalice: - în interiorul dulapurilor - rafturi metalice. - ușile sunt încuiate cu cheie. Dimesiuni (Lxlxh): 900x460x1970 |  |  |  |
| 2.1Masă mobila pentru instrumentariu medical 600x400x900 |  |  |  | Material din inox, cu două rafturi din inox pentru un acces rapid și igienic la instrumentele necesare.Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive. Mărimile 600x400x900 |  |  |  |
| 3.1Masă mobilă cu sertare în două nivele600x400x900 |  |  |  | Material din inox, cu două rafturi din inox pentru un acces rapid și igienic la instrumentele necesare.Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive. 600x400x900 |  |  |  |
| 4.Scaun rotativ pentru colposcopie Paravan |  |  |  | Scaun rotativ. Fabricat din piele simulata Ø 30 cm. Inaitimea reglabila. Rezistent la foc. Baza din metal cromat cu 5 roti pivotante la 360grade Greutate maxima sustinuta: 135 kg |  |  |  |
| 5.Paravan |  |  |  | Paravan executat din țeavă de inox cu 3 elemente Dimensiuni: 1900×1700 mm (deschis)/600×1700 mm (pliat)Material perete-lavabil,rezistent la prelucrarea cu biocide. |  |  |  |
| 6.Banchetă pentru ECG |  |  |  | Pat pentru efectuarea ECG Material carcasă: cadru din lemn Husă:obligatoriu Saltea:obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 190x70x70 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie:obligatoriu hirtie ≥ 20 buc. |  |  |  |
| 7.Taliometru pentru sugari |  |  |  | Taliometru pe masa, pliabil, usor de curatat, pentru masurarea lungimii sugarilor si a nou-nascutilor intr-o pozitie intinsa. Interval de masurare: 10-99 cm Diviziuni: 5 mm Dimensiune: 30x14x1.34 cm |  |  |  |
| 8.Tabel optometric |  |  |  | – Cadru facut din metal – Display facut din sticla – Buton de oprire si pornire – Partile sunt vopsite Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de Ш; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); 5. Un tabel pentru a determina acuitatea vizuală aproape (de la o distanță de 30 cm) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.Dulap metalic de pastrare a medicamentelor; Bucata; 15. 2. Masă mobila pentru instrumentariu medical 600x400x900; Bucata; 37. 3. Masă mobilă cu sertare în două nivele 600x400x900; Bucata; 10. 4.Scaun rotativ pentru colposcopie; Bucata; 3. 5.Paravan; Bucata; 10. 6.Banchetă pentru ECG; Bucata; 5. 7.Taliometru pentru sugari; Bucata; 15. 8.Tabel optometric; Bucata; 2. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |