| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea seringilor pentru tuberculină necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2022 (repetat nr. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi pentru tuberculină |  |  |  |  |  | Volumul - 1ml, cu ac detașabil 25GA 5/8 IN(0,50*16mm). Compatibilă cu preparatul Tuberculinum PPD 2 UT/doză. *Se acceptă doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova. Participanții vor prezenta un extras/dovadă de înregistrare al dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, de pe pagina web www.amdm.gov.md (confirmat prin aplicarea suplimentară a semnăturii electronice a ofertantului). **Se va prezenta fișa tehnică/catalogul produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice incluse în Specificația tehnică F 4.1. În cazul în care produsul deține un cod de catalog, acesta se va indica în ofertă, cu trimiterea la pagina de descriere a produsului în Specificația tehnică F 4.1.***Dispozitivul medical ofertat trebuie să fie ambalat și etichetat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 702 din 11 iulie 2018. ****Se vor prezenta mostre – 2 bucăți ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională), la solicitarea autorității contractante. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |