„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

                                                                                                       _____________O.Crudu

                                                                                                               din_________2026                
Lista
dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic
în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

	Nr.
	Tipul dispozitivului medical
	Nr. de unităţi
	Periodicitatea

(luni)
	Suma

(lei)

	1
	Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, 

presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG
	60
	24
	86580

	2
	Dispozitive de anestezie
	10
	24
	18500

	3
	Dispozitive de resp. Artificială
	27
	24
	32400

	4
	Dispozitive de electrochirurgie 
	8
	24
	15300

	5
	Dispozitive de resuscitare
	11
	24
	14058

	6
	Electrocardiografe, (ap.Holter)
	24
	24
	22224

	7
	Pompe de infuzie, seringă
	125
	24
	74000

	8
	Dispozitive ultrasonografie 
	12
	24
	20400

	9
	Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice
	1
	24
	1500

	10
	Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave)
	10
	24
	7270

	11
	Termostat 
	14
	24
	11200

	12
	Frigider de laborator
	6
	24
	3500

	13
	Baie de apa
	1
	24
	720

	14
	Decongelator de plasma 
	2
	24
	2400

	15
	Dispozitive de fizioterapie
	8
	24
	3600

	16
	Microscop
	25
	24
	15000

	17
	Pulsoximetre
	29
	24
	6960

	18
	Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometre mecanice)
	10
	24
	460

	19
	Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometre automate)
	15
	24
	2250

	20
	Set de lentile de testare oftalmologica (266)
	1
	24
	2000

	21
	Psihrometru 
	10
	24
	680

	22
	Dozatoare mecanice şi electronice de laborator
	4
	24
	1200

	23
	Cântar  Clasa III
	10
	12
	2700

	24
	Balanta analitica Clasa II
	1
	12
	500

	25
	Etalonare set greutati Clasa M1
	16
	12
	640

	26
	Termometre sticla
	170
	36
	13260

	
	Total
	
	
	359302


  Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii              
  Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn
