CAIET DE SARCINI

| Nr. |  | CPV | Denumirea lucrării | UM | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 71731000-1 | Deservirea tehnică a instalației de protecție a gazoductului subteran | set | 1 | p.2, p.3 Anexa 1 |  |
|  | Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 12 330,00 |

- Descrierea generală. Termeni de execuție

1.1 Locul de executare a lucrărilor este Centrala Termică Sud, str. Grenoble nr.9.

1.2 Termenul de realizare a lucrărilor este perioada:   iulie - septembrie, anul 2026.

1.3 Deservirea  tehnică a instalației de protecție  are  drept  scop  prevenirea  intensificării procesului  de  coroziune  a conductelor  subterane  de  gaz  cauzate  de  curenții haotici.

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | HG nr.552 din 12.07.2017 | ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” Secțiunea 9 |
| 2. | HANRE nr.155 din 01.04.2022 | ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” |
| 3. | HANRE nr.394 din 01.11.2019 | ”Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” |
| 4. | HANRE nr.210 din 27.03.2024 | ”Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic” |

- Condiții de executare a lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 5 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de executare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Antreprenorul cu cel puțin 14 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

- listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (dacă vor fi implicați subantreprenori);

- listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul   lucrărilor  este  obligat  să  execute  lucrările  cu  toate  instrumentele  proprii.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu reguli de securitate la exploatarea instalațiilor electrice și alte actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să utilizeze mijloace de măsurare cu verificarea metrologică valabilă sau certificate de etalonare (după caz), cu prezentarea copiilor documentelor confirmative de verificare/etalonare pentru aceste mijloace.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat conform normelor de securitate în muncă în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe etapele indicate în punctul 4.

- Volumul lucrărilor.

Executantul  va efectua următorul set de lucrări:

  - Măsurarea rezistenței instalației de protecție.

  - Măsurarea rezistenței împământării de siguranță.

  - Măsurarea diferenței de potențial ,,Țeavă-pământ’’.

  - Măsurarea valorii legăturii la pământ a dispozitivelor catodice.

  - Verificarea eficienței acțiunii instalației de siguranță electrică.

  - Reglarea regimului de lucru a instalației de siguranță electrică.

  - Deservirea tehnică instalației de protecție.

Volumele detaliate ale lucrărilor sunt prezentate în Anexa 1.

4a.  Cerințe privind calculul  costului

4a1. Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

4a2. Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/07/Ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-Antreprenor.pdf

4a3. Lucrările  vor  fi  asigurate  cu  electricitate  și  aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului,

(pct. 6 ordinul nr.195).

4a4.  Condițiile  de  executare  a  lucrărilor  sunt  normale.

- Cerințe la finalizarea lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică de executare a lucrărilor, și anume:

  - Prezentarea procesului- verbal de executare a lucrărilor.

  - Prezentarea raportului cu toate datele obținute în urma măsurărilor;

  - Prezentarea concluziilor finale privind starea instalației de protecție;

  - Prezentarea măsurilor necesare de îndeplinit la apariția unor eventuale observații.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind experiență similară.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 3 ani de activitate.

  - Deviz  de cheltuieli.

| Deservirea tehnica a instalatiei de protectie a gazoductului subteran | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Deservirea tehnica a instalatiei de protectie a gazoductului subteran |  |  |
| 1 | M1K55A | Deservirea profesionala a instalatiei electrice de protectie | 1stat. cat. | 1,00 |