| Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3

Amenajarea teritoriului (202401/24-PG)

Intocmit in preţuri  curente 20.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Scoatrea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | TsC18A1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1000 |  |  | 2,136 |  |  |
| 2 |  |  |  | TsC02C1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 4,18 |  |  |
| 3 |  |  |  | TsI51A1 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 142,38 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 3,303 |  |  |
| 4 |  |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scoatrea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pietris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 30,612 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,39 |  |  |
|  |  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 4,746 |  |  |
| 6 |  |  |  | DA06B2 |  |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 33,90 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 12,543 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 7,865 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 44,443 |  |  |
|  |  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 5,187 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 1,627 |  |  |
| 7 |  |  |  | DA12B |  |  |  | Piatra sparta pentru drumuri, SM SR EN 13242+A1, fractie 0-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 61,02 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 36,612 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102201268 |  |  |  |  | Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,4220 |  |  | 86,77 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 9,153 |  |  |
|  |  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 2,563 |  |  |
|  |  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 15,743 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,915 |  |  |
| 8 |  |  |  | DE10E |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x10 cm, pe fundatie de beton C16/20 (0.055 m3/m) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 10,88 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 32,64 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100912 |  |  |  |  | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 3,52 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 224,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800293 |  |  |  |  | Bordura beton 500x180x100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 64,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pietris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 14,809 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 2,296 |  |  |
| 10 |  |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 8,118 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102201268 |  |  |  |  | Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 9,43 |  |  |
|  |  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,444 |  |  |
| 11 |  |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 95,153 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,591 |  |  |
|  |  |  |  | 26611128006552 |  |  |  |  | Placi din vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 166,46 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 262,40 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 1 290,68 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 7,019 |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 3,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ingradirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 0,238 |  |  |
| 13 |  |  |  | CA04B3 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 62,418 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,056 |  |  |
| 14 |  |  |  | CK14A |  |  |  | Poarta metalica cu stilpi din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (5.0x2,0(h) m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  |  | 2030112930150 |  |  |  |  | Poarta metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115817604 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881227 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 12,50 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |  |
| 15 |  |  |  | CK14A |  |  |  | Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (1,2x2,0(h) m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 2,304 |  |  |
|  |  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,912 |  |  |
|  |  |  |  | 2030112930151 |  |  |  |  | Portita metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115817604 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881227 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 0,552 |  |  |
|  |  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | TsC02C1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 4,18 |  |  |
| 17 |  |  |  | TsI51A1 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 142,38 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 3,303 |  |  |
| 18 |  |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 110,00 |  |  |
| 19 |  |  |  | TsH230A |  |  |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 931006001992 |  |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 104,00 |  |  |
|  |  |  |  | 232011620050 |  |  |  |  | Benzina A-92 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 154212610894 |  |  |  |  | Ulei TAD-17 |  |  |  | l |  |  | 0,8000 |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  |  | 232018620180 |  |  |  |  | Ulei CASTROL |  |  |  | l |  |  | 0,6800 |  |  | 27,20 |  |  |
|  |  |  |  | 29000001 |  |  |  |  | Motocultivator BS-3,5 |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | 68,00 |  |  |
| 20 |  |  |  | TsE02B |  |  |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,9300 |  |  | 157,20 |  |  |
| 21 |  |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 241,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 198,00 |  |  |
| 22 |  |  |  | TsH12A |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 33,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |  |
| 23 |  |  |  | TsH238E |  |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 8,56 |  |  |
| 24 |  |  |  | TsH24C |  |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tei h=1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1111000101013 |  |  |  |  | Tei h=1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  |  | 0221107204203 |  |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  |  | 1714227322897 |  |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  | 2052157343803 |  |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1