| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de apă caldă/rece din cadrul “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă cu ultrasunet: Multical 62 |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 15 |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 20 |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 25 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 40 |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 50 |  |  |  | DN 50 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 65 |  |  |  | DN 65 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 80 |  |  |  | DN 80 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet:Multical 21, Flow IQ DN 100 |  |  |  | DN 100 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena, Sisma DN 15 |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena, Sisma DN 20 |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice: BMeters, Elster, Maddalena, Sisma DN 25 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena, Sisma DN 15 |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena, Sisma DN 20 |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena, Sisma DN 25 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice: BMeters, Elster Maddalena, Sisma DN 32 |  |  |  | DN 32 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________